杭州临江环境能源有限公司

询价文件

采购编号： 202207001

项目名称：2022年临江公司消防应急及防汛物资采购（重新询价）

杭州临江环境能源有限公司

二○二二年七月

目录

第一部分   询价公告	3

第二部分   采购须知	4

第三部分   询价内容	6

第四部分   报价文件格式	7

第一部分   询价公告

杭州临江环境能源有限公司因日常生产需要，需采购消防应急及防汛物资一批，欢迎符合要求的供应商积极参与。

一、采购内容及相关说明。

1.项目编号：202207001

2.采购内容：消防应急及防汛物资。

3.本项目采购总金额限价为15.53万元。

二、供应商要求。

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，注册资本金50万元（含）以上且具有消防物资或者消防设备等经营范围。

2.供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等其它官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、有责合同纠纷、重点关注名单、黑名单等不良记录；

3.投标人不得为临江环境能源有限公司不合格供应商或者在黑名单之内。

4.投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

5.投标人须提供其股东信息及出资比例信息。

6.本项目不接受联合体投标。

三、报名方式：2022年7月24日24点前将企业营业执照、法人授权书、联系人、联系方式发送至315004173@qq.com邮箱。

四、报价时间及递交方式。

1.报价时间：2022年7月29日10:30前。

2.报价地点：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口（杭州临江环境能源有限公司投资发展部）。

3.报价文件的递交：

邀请所有投标人参与现场开标，现场提交投标文件。若投标人放弃参与开标的权利而采用邮寄方式递交投标文件，则视同认可开标过程及结果，不得提出疑议。

邮寄地址：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口杭州临江环境能源有限公司科研楼投资发展部  庄工  15268125337

报价文件邮寄封装要求：供应商除按照文件要求封装报价文件外，还需在快递外包装上醒目注明项目名称、招标编号，且注明报价人联系人、联系人电话；快递包装务必牢固可靠，因包装原因出现影响投标文件完整性、密封性等后果由供应商自行负责。

报价文件邮递递交截止时间：以邮寄签收时间为准，因邮寄原因导致报价文件不能如期送达等风险由供应商自行承担。

五、质疑。

投标人如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，应于自报名之日起1日内以书面形式向采购人提出质疑。逾期视作无异议。

六、联系人：庄工    联系电话：15268125337

七、监督部门：李文拓 联系电话：15636132687

杭州临江环境能源有限公司

2022年7月19日

第二部分   采购须知

一、适用范围。

仅适用于本次询价采购所叙述的货物和服务。无论询价采购过程和结果如何，供应商自行承担全部费用。

二、定义。

（一）“采购人”系指杭州临江环境能源有限公司。

（二）“供应商”系指向采购人提交报价文件的商家。

（三）“货物和服务”系指按询价文件要求的货物和服务。

三、采购报价。

（一）本项目以人民币为结算货币。

（二）供应商应按询价文件要求认真制作《报价一览表》，报价时，报价文件中的报价金额如有大写和小写不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（三）供应商报价应为一次性报价。如果出现两个或两个以上报价，则报价无效。供应商报价超过最高限价的，作无效报价处理。供应商报价应包括人工费、运输费、装卸费、税费等。

四、报价有效期。

（一）从报价截止之日起，报价文件有效期为30日。

（二）特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓报价有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

五、报价文件的组成。

1.报价文件封面（附件一）；

2.法定代表人授权书（附件二）；

3.报价一览表（附件三）；

4.产品质量保证承诺函（附件四）；

5.有效资质证明并加盖公章：通过年检的营业执照复印件。报价文件装订密封，并在封皮上注明：采购项目名称、采购项目编号、报价单位名称、授权代表姓名。

六、报价文件的签署和份数。

（一）报价文件需打印或用不褪色的墨水填写。报价文件的装订顺序应按本章第六条所叙顺序装订。

（二）报价文件凡需要盖章处均须由报价单位盖公章，并由法定代表人或授权代表签署，供应商单位应写全称。

（三）供应商应按照询价文件的格式要求制作报价文件，报价文件正本1份，副本2份。

七、报价文件的递交。

（一）如果供应商未加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

（二）采购人接受供应商报价文件时间：在报价截止时间前接受报价文件。

（三）报价截止时间前，供应商可以书面形式向采购人已递交的报价文件提出补充和修改，采购人以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由法定代表人或授权委托人签字并加盖公章。

（四）报价文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

九、无效报价

发生下列情况之一的，采购人可视情况作无效报价处理：

（一）在采购人规定的截止时间以后送达的报价文件。

（二）提供两个或两个以上报价方案的。

（三）报价文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权的。

（四）报价超过最高限价的。

（五）所提供的资料存在弄虚作假的。

（六）不符合法律、法规和本询价文件规定的其他要求的。

十、询价过程。

（一）采购人组织3人或3人以上组成询价评审小组。

（二）采购人在询价文件规定的时间和地点公开询价。

（三）询价时，采购人将查验报价文件密封情况，确认无误后公开拆封报价文件报价。

十一、成交原则与方法。

（一）采购人组织评审小组对各单位的报价资料进行审核，在满足采购人要求的前提下，按经评审通过后总金额最低价成交的原则确定成交供应商。如果出现相同总金额最低报价情况时，总金额最低报价相同的供应商再进行一轮报价。如报价再相同，则由采购人抽签决定成交单位。（若出现税率不一致的情况，以除税价相对比）

（二）采购人不向未成交供应商人解释未成交原因，不退还报价文件。

十二、合同

合同签订：采购人按照上述第十一条规定确定成交供应商，并签订采购合同，签约单位为杭州临江环境能源有限公司。合同履行期间，采购人可根据实际需要，按照成交价格，调整采购数量。

十三、其他。

（一）如果有证据证明各供应商之间存在串通等舞弊、违法行为，采购人有权拒绝存在此行为的供应商报价。

（二）本询价文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

（三）凡涉及本次询价的解释权均属于杭州临江环境能源有限公司。

- 第三部分   询价内容

- 一、采购内容及相关说明：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器固定支架 | 不锈钢车载，4公斤干粉灭火器用 | 只 | 10 |
| 2 | 灭火推车套 | ABC干粉, 35公斤 | 只 | 1 |
| 3 | 灭火器箱 | 二氧化碳,可装2瓶 | 只 | 20 |
| 4 | 灭火器箱 | 4公斤干粉灭火器用 | 只 | 40 |
| 5 | 消防喷头 | DN20下喷 68℃ | 只 | 10 |
| 6 | 消防主机反卷打印纸 | 57*30 | 卷 | 1 |
| 7 | 微型消防站消防柜 | 高1800mm*宽1200mm*深400mm | 只 | 1 |
| 8 | 烟雾弹 | 3分钟，橘色烟雾 | 个 | 24 |
| 9 | 防火毯 | 石棉被1.5*1.5米（双层） | 个 | 20 |
| 10 | 安全警示带 | 长100m、宽5cm、厚0.2mm 红白相间色或黄白相间色都可以 | 盒 | 20 |
| 11 | 一次性警戒线隔离带 | 长100m、宽5cm、厚0.2mm 红白相间色或黄白相间色都可以 | 卷 | 40 |
| 12 | 消防钩 | 木杆合金头，长度1500mm,头部尺寸270mm | 把 | 20 |
| 13 | 消防桶 | 铁质 | 个 | 60 |
| 14 | 消防斧 | 普通木柄斧，柄长92cm，斧口宽10cm左右 | 把 | 1 |
| 15 | 消防扳手 |  | 把 | 15 |
| 16 | 消防铲 | 柄长1m左右，铲宽22.5cm左右 | 把 | 50 |
| 17 | 消防沙箱 | 80*60*40cm | 只 | 10 |
| 18 | 消防水带 | 10-65-20 | 卷 | 40 |
| 19 | 消防水带垫圈 | 65mm水带用,加接口 | 片 | 50 |
| 20 | 消防水带接口 | 65mm水带用 | 只 | 20 |
| 21 | 消防水带卡扣 | 65mm水带用 不锈钢双钢丝喉箍 | 只 | 20 |
| 22 | 消防水枪头 | 65 内扣式 | 只 | 20 |
| 23 | 消防软管卷盘 | 20米 | 只 | 10 |
| 24 | 消防卷盘软管 | 20米 | 卷 | 10 |
| 25 | 破窗锤 | 羊角锤，用于破钢化玻璃或消火栓箱玻璃。 | 只 | 1 |
| 26 | 消防战斗服五件套（头盔、腰带、手套、胶靴、单服） | 02式 | 套 | 1 |
| 27 | 蛭石 |  | 吨 | 4 |
| 28 | 急救担架 | 简易折叠担架、承重不少于300斤 | 个 | 1 |
| 29 | 喊话器 |  | 只 | 1 |
| 30 | 消防腰带 |  | 条 | 10 |
| 31 | 逃生绳固定环 |  | 个 | 20 |
| 32 | 轻型安全绳 | 16米 30mm钢丝芯 | 根 | 1 |
| 33 | 灭火毯 | 1.5*1.5 m2 | 块 | 20 |
| 34 | 消防多功能喷头 | KD65 口径 | 个 | 1 |
| 35 | 消防栓保温套 | 70mm*40mm | 只 | 20 |
| 36 | 接合器保温套 | 70mm*40mm | 只 | 20 |
| 37 | 防汛专用沙袋 | 30cm*80cm | 只 | 400 |
| 38 | 吸水膨胀袋 | 40cm*60cm | 只 | 50 |
| 39 | 消火栓塑料玻璃 | 57cm*57cm （有灭火器字样） | 块 | 20 |
| 40 | 消火栓塑料玻璃 | 57cm*80cm （有消火栓字样） | 块 | 20 |
| 41 | 消火栓塑料玻璃 | 58cm*88cm （有消火栓字样） | 块 | 10 |
| 42 | 灭火器箱标贴纸 | 14*34cm | 张 | 50 |
| 43 | 消火栓箱标贴纸 | 14*34cm | 张 | 50 |
| 44 | 可燃气体报警器 | 上海翼捷 IR610（烷烃类 CH4） | 台 | 1 |
| 45 | 可燃气体报警器（传感器） | 上海翼捷 IR610（烷烃类 CH4） | 个 | 4 |
| 46 | 安全警示胶带 | 高亮反光 PET 黄黑相间 50mm*45米 | 卷 | 5 |
| 47 | 警示灯 | 爆闪交通警示灯带支架 | 个 | 1 |
| 48 | 移动应急灯箱 | 充电式 LED光源 1灯 | 台 | 3 |
| 49 | 移动式消防泡沫推车 | 200L或300L 泡沫车（6%抗溶性水成膜） | 台 | 1 |
| 50 | 机动车排气火花熄火器 | 120型号 60mm口径 | 个 | 1 |
| 51 | 机动车排气火花熄火器 | 100型号 45mm口径 | 个 | 1 |
| 52 | 普通链条锁或钢丝锁 | 无特殊要求 | 把 | 5 |
| 53 | 普通铁锁或铜锁 | 50cm宽 | 把 | 20 |
| 54 | 救生圈 | 2.5Kg聚乙烯塑料 | 只 | 1 |
| 55 | 下开口防水卡套 | 可放10*15cm纸片 | 个 | 1000 |
| 56 | 不锈钢可移动伸缩围栏 | 红白或黄黑，1.2*3m | 个 | 20 |
| 57 | 玻璃钢可移动伸缩围栏 | 红白或黄黑，1.2*3m | 个 | 20 |
| 58 | 橡胶路锥 | 无特殊要求（62cm高） | 个 | 2 |
| 59 | 塑料连接杆 | 2米，可伸缩，红白 | 根 | 2 |
| 60 | 应急探照灯 | 2000W 20小时续航 | 个 | 10 |
| 61 | 应急头灯 | 无特殊要求 | 个 | 10 |
| 62 | 标准气体（LEL\H2S\CO\O2）需带减压阀 | 四合一（氧21%、一氧化碳100ppm、硫化氢25ppm、LEL10%） | 瓶 | 2 |
| 63 | 速差器防坠器 | 称重200Kg 安全绳长15米 | 件 | 10 |
| 64 | 潜水泵（30m3/h） | 220V电源,口径65mm、流量37立方米/小时、扬程13米 | 台 | 1 |
| 65 | 潜水泵（30m3/h） | 380V电源,口径65mm、流量37立方米/小时、扬程13米 | 台 | 1 |
| 66 | 水泵电缆线(与水泵连接好) | 2.5*（3+1）mm2，与潜水泵配套使用 | 米 | 60 |
| 67 | 带漏电保护接线盘（三相） | 220V,3*1.5mm2铜芯线50米 | 套 | 1 |
| 68 | 带漏电保护接线盘（三相） | 380V,3*1.5mm2,铜芯线50米 | 套 | 1 |
| 69 | 深井泵 | 75QJD1.5-30/10-0.25，泵外径75mm，适用最小扬程25m | 台 | 1 |
| 70 | 静电接地报警器 | 防爆，双夹；声光报警；两端线长各不低于5米；移动式；锂电池； | 台 | 10 |
| 71 | 普通型聚酯锁牌 | 有“不准操作”字样 | 块 | 40 |
| 72 | 防爆风机（配风管） | 阿斯卡利（ASCARI）SHT-4.0A风机400mm 0.9KW 流量4054-5013m³/H | 台 | 1 |
| 73 | 防爆电缆盘（配50米线） | 380VAC 32A航空插头防爆移动卷线盘4*4mm2 50米电缆 | 台 | 4 |
| 74 | 立式指示牌 | A3纸大小 | 块 | 20 |
| 75 | 吸油棉 | 400mm*500mm*2mm 50片/箱 | 箱 | 2 |
| 76 | 融雪剂 | 25Kg/包 | 包 | 40 |
| 77 | 防滑草垫 | 60*90cm | 片 | 500 |
| 78 | 洗眼器防尘盖 |  | 副 | 20 |
| 79 | 地埋警示桩 | “下有电缆 严禁开挖” 10cm*10cm*70cm | 个 | 40 |
| 80 | 雨衣 | 分体式 | 套 | 50 |
| 81 | 雨鞋 | 高筒 | 双 | 100 |
| 82 | 不锈钢消防战斗服架（六人位） | 高2000*宽3900*深650mm | 个 | 1 |
| 83 | 不锈钢应急物资展示架（三层） | 高2000*宽2000*深650mm | 个 | 3 |
| 84 | 反光背心 | 有“临江环境”字样 | 件 | 50 |
| 85 | 四冲程机油（润滑油） | 用于手抬机动式消防泵润滑 | 升 | 5 |

二、供货方式

本项目供货期为一年，根据采购人实际需要，分批次供货。供应商接到采购人送货通知后，10工作日内将货物如数送至采购人指定地点。

三、付款方式

本月货款，次月结算。中标人提供经双方确认的送货清单及增值税专用发票，采购人自收到准确清单和发票后，30日内完成货款支付。

四、售后服务

1.供应商必须满足采购人售后服务要求。如产品使用过程发生问题，供应商须在接到招标人通知后24小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到采购人通知后48小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。

2.采购人不再对任何售后服务进行付费。供应商的派遣人员产生的一切费用由供应商承担。

- 第四部分    报价文件格式

附件一：

2022年临江公司消防应急及防汛物资

采购项目（重新询价）

采购编号：202207001

报价文件

报价单位全称

2022年   月  日

附件二

法定代表人授权书

杭州临江环境能源有限公司：

（报价单位全称）法定代表人授权（全名、职务、身份证号码）为授权代表，参加贵方组织的2022年临江公司消防应急及防汛物资采购（重新询价）编号为 202207001  询价采购活动，其在报价过程中的一切活动本公司均予承认。委托期限：。

授权代表无转委托权。

附：法定代表人、授权代表身份证明

报价单位名称：（公章）

法定代表人签字：

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2022年 月  日

附件三

报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司        （报价单位名称）         根据贵单位询价文件要求，参加        项目，报价如下：（金额：    元，税率为     %）

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 （必填） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器固定支架 | 不锈钢车载，4公斤干粉灭火器用 |  | 只 | 10 |  |  |
| 2 | 灭火推车套 | ABC干粉, 35公斤 |  | 只 | 1 |  |  |
| 3 | 灭火器箱 | 二氧化碳,可装2瓶 |  | 只 | 20 |  |  |
| 4 | 灭火器箱 | 4公斤干粉灭火器用 |  | 只 | 40 |  |  |
| 5 | 消防喷头 | DN20下喷 68℃ |  | 只 | 10 |  |  |
| 6 | 消防主机反卷打印纸 | 57*30 |  | 卷 | 1 |  |  |
| 7 | 微型消防站消防柜 | 高1800mm*宽1200mm*深400mm |  | 只 | 1 |  |  |
| 8 | 烟雾弹 | 3分钟，橘色烟雾 |  | 个 | 24 |  |  |
| 9 | 防火毯 | 石棉被1.5*1.5米（双层） |  | 个 | 20 |  |  |
| 10 | 安全警示带 | 长100m、宽5cm、厚0.2mm 红白相间色或黄白相间色都可以 |  | 盒 | 20 |  |  |
| 11 | 一次性警戒线隔离带 | 长100m、宽5cm、厚0.2mm 红白相间色或黄白相间色都可以 |  | 卷 | 40 |  |  |
| 12 | 消防钩 | 木杆合金头，长度1500mm,头部尺寸270mm |  | 把 | 20 |  |  |
| 13 | 消防桶 | 铁质 |  | 个 | 60 |  |  |
| 14 | 消防斧 | 普通木柄斧，柄长92cm，斧口宽10cm左右 |  | 把 | 1 |  |  |
| 15 | 消防扳手 |  |  | 把 | 15 |  |  |
| 16 | 消防铲 | 柄长1m左右，铲宽22.5cm左右 |  | 把 | 50 |  |  |
| 17 | 消防沙箱 | 80*60*40cm |  | 只 | 10 |  |  |
| 18 | 消防水带 | 10-65-20 |  | 卷 | 40 |  |  |
| 19 | 消防水带垫圈 | 65mm水带用,加接口 |  | 片 | 50 |  |  |
| 20 | 消防水带接口 | 65mm水带用 |  | 只 | 20 |  |  |
| 21 | 消防水带卡扣 | 65mm水带用 不锈钢双钢丝喉箍 |  | 只 | 20 |  |  |
| 22 | 消防水枪头 | 65 内扣式 |  | 只 | 20 |  |  |
| 23 | 消防软管卷盘 | 20米 |  | 只 | 10 |  |  |
| 24 | 消防卷盘软管 | 20米 |  | 卷 | 10 |  |  |
| 25 | 破窗锤 | 羊角锤，用于破钢化玻璃或消火栓箱玻璃。 |  | 只 | 1 |  |  |
| 26 | 消防战斗服五件套（头盔、腰带、手套、胶靴、单服） | 02式 |  | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 蛭石 |  |  | 吨 | 4 |  |  |
| 28 | 急救担架 | 简易折叠担架、承重不少于300斤 |  | 个 | 1 |  |  |
| 29 | 喊话器 |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 30 | 消防腰带 |  |  | 条 | 10 |  |  |
| 31 | 逃生绳固定环 |  |  | 个 | 20 |  |  |
| 32 | 轻型安全绳 | 16米 30mm钢丝芯 |  | 根 | 1 |  |  |
| 33 | 灭火毯 | 1.5*1.5 m2 |  | 块 | 20 |  |  |
| 34 | 消防多功能喷头 | KD65 口径 |  | 个 | 1 |  |  |
| 35 | 消防栓保温套 | 70mm*40mm |  | 只 | 20 |  |  |
| 36 | 接合器保温套 | 70mm*40mm |  | 只 | 20 |  |  |
| 37 | 防汛专用沙袋 | 30cm*80cm |  | 只 | 400 |  |  |
| 38 | 吸水膨胀袋 | 40cm*60cm |  | 只 | 50 |  |  |
| 39 | 消火栓塑料玻璃 | 57cm*57cm （有灭火器字样） |  | 块 | 20 |  |  |
| 40 | 消火栓塑料玻璃 | 57cm*80cm （有消火栓字样） |  | 块 | 20 |  |  |
| 41 | 消火栓塑料玻璃 | 58cm*88cm （有消火栓字样） |  | 块 | 10 |  |  |
| 42 | 灭火器箱标贴纸 | 14*34cm |  | 张 | 50 |  |  |
| 43 | 消火栓箱标贴纸 | 14*34cm |  | 张 | 50 |  |  |
| 44 | 可燃气体报警器 | 上海翼捷 IR610（烷烃类 CH4） |  | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 可燃气体报警器（传感器） | 上海翼捷 IR610（烷烃类 CH4） |  | 个 | 4 |  |  |
| 46 | 安全警示胶带 | 高亮反光 PET 黄黑相间 50mm*45米 |  | 卷 | 5 |  |  |
| 47 | 警示灯 | 爆闪交通警示灯带支架 |  | 个 | 1 |  |  |
| 48 | 移动应急灯箱 | 充电式 LED光源 1灯 |  | 台 | 3 |  |  |
| 49 | 移动式消防泡沫推车 | 200L或300L 泡沫车（6%抗溶性水成膜） |  | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 机动车排气火花熄火器 | 120型号 60mm口径 |  | 个 | 1 |  |  |
| 51 | 机动车排气火花熄火器 | 100型号 45mm口径 |  | 个 | 1 |  |  |
| 52 | 普通链条锁或钢丝锁 | 无特殊要求 |  | 把 | 5 |  |  |
| 53 | 普通铁锁或铜锁 | 50cm宽 |  | 把 | 20 |  |  |
| 54 | 救生圈 | 2.5Kg聚乙烯塑料 |  | 只 | 1 |  |  |
| 55 | 下开口防水卡套 | 可放10*15cm纸片 |  | 个 | 1000 |  |  |
| 56 | 不锈钢可移动伸缩围栏 | 红白或黄黑，1.2*3m |  | 个 | 20 |  |  |
| 57 | 玻璃钢可移动伸缩围栏 | 红白或黄黑，1.2*3m |  | 个 | 20 |  |  |
| 58 | 橡胶路锥 | 无特殊要求（62cm高） |  | 个 | 2 |  |  |
| 59 | 塑料连接杆 | 2米，可伸缩，红白 |  | 根 | 2 |  |  |
| 60 | 应急探照灯 | 2000W 20小时续航 |  | 个 | 10 |  |  |
| 61 | 应急头灯 | 无特殊要求 |  | 个 | 10 |  |  |
| 62 | 标准气体（LEL\H2S\CO\O2）需带减压阀 | 四合一（氧21%、一氧化碳100ppm、硫化氢25ppm、LEL10%） |  | 瓶 | 2 |  |  |
| 63 | 速差器防坠器 | 称重200Kg 安全绳长15米 |  | 件 | 10 |  |  |
| 64 | 潜水泵（30m3/h） | 220V电源,口径65mm、流量37立方米/小时、扬程13米 |  | 台 | 1 |  |  |
| 65 | 潜水泵（30m3/h） | 380V电源,口径65mm、流量37立方米/小时、扬程13米 |  | 台 | 1 |  |  |
| 66 | 水泵电缆线(与水泵连接好) | 2.5*（3+1）mm2，与潜水泵配套使用 |  | 米 | 60 |  |  |
| 67 | 带漏电保护接线盘（三相） | 220V,3*1.5mm2铜芯线50米 |  | 套 | 1 |  |  |
| 68 | 带漏电保护接线盘（三相） | 380V,3*1.5mm2,铜芯线50米 |  | 套 | 1 |  |  |
| 69 | 深井泵 | 75QJD1.5-30/10-0.25，泵外径75mm，适用最小扬程25m |  | 台 | 1 |  |  |
| 70 | 静电接地报警器 | 防爆，双夹；声光报警；两端线长各不低于5米；移动式；锂电池； |  | 台 | 10 |  |  |
| 71 | 普通型聚酯锁牌 | 有“不准操作”字样 |  | 块 | 40 |  |  |
| 72 | 防爆风机（配风管） | 阿斯卡利（ASCARI）SHT-4.0A风机400mm 0.9KW 流量4054-5013m³/H |  | 台 | 1 |  |  |
| 73 | 防爆电缆盘（配50米线） | 380VAC 32A航空插头防爆移动卷线盘4*4mm2 50米电缆 |  | 台 | 4 |  |  |
| 74 | 立式指示牌 | A3纸大小 |  | 块 | 20 |  |  |
| 75 | 吸油棉 | 400mm*500mm*2mm 50片/箱 |  | 箱 | 2 |  |  |
| 76 | 融雪剂 | 25Kg/包 |  | 包 | 40 |  |  |
| 77 | 防滑草垫 | 60*90cm |  | 片 | 500 |  |  |
| 78 | 洗眼器防尘盖 |  |  | 副 | 20 |  |  |
| 79 | 地埋警示桩 | “下有电缆 严禁开挖” 10cm*10cm*70cm |  | 个 | 40 |  |  |
| 80 | 雨衣 | 分体式 |  | 套 | 50 |  |  |
| 81 | 雨鞋 | 高筒 |  | 双 | 100 |  |  |
| 82 | 不锈钢消防战斗服架（六人位） | 高2000*宽3900*深650mm |  | 个 | 1 |  |  |
| 83 | 不锈钢应急物资展示架（三层） | 高2000*宽2000*深650mm |  | 个 | 3 |  |  |
| 84 | 反光背心 | 有“临江环境”字样 |  | 件 | 50 |  |  |
| 85 | 四冲程机油（润滑油） | 用于手抬机动式消防泵润滑 |  | 升 | 5 |  |  |
| 86 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

相关要求：

本项目报价为一次性报价，包含全部运输费、卸货费、税费等一切费用，发票必须为增值税专用发票。

报价单位名称（公章）：

2022年 月 日

附件四

服务质量保证承诺函

杭州临江环境能源有限公司：

我公司    （报价单位名称）    自愿参加杭州临江环境能源有限公司2022年临江公司消防应急及防汛物资采购（重新询价）询价采购，并作如下承诺：

1.我公司所供产品均为原厂生产或正规销售渠道进货。如采购人需要，可以提供原生产厂家到我公司的完整供应链销售凭证。

2.我公司所供产品如果存在以次充好、陈货杂货、虚假生产日期、逾期供货等情况，愿意承担一切法律责任。

3.我公司所供产品如果存在任何外包装或内物破损、产品过期等情况，承诺24小时内提供替换产品。

4.我公司保证提供采购人要求的全部产品，若提供的产品和采购人要求的不一致，我公司保证于3日内提供生产厂家证明及市场调查证明，说明所提供货物优于采购人要求。若采购人不同意，则我公司愿意承担相关违约责任。

5.我公司对提供的产品进行质量保证，若因我公司产品质量问题，造成贵公司损失的，我公司承担相应责任。

报价单位名称（公章）：

二○二二年 月  日

附件五

合同基本条款

甲方：  杭州临江环境能源有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法，双方经协商一致，就甲方向乙方采购消防应急物资事宜达成如下条款：

一、产品名称、技术指标、单价、数量、总价：（税率为   %）

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 （必填） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器固定支架 | 不锈钢车载，4公斤干粉灭火器用 |  | 只 | 10 |  |  |
| 2 | 灭火推车套 | ABC干粉, 35公斤 |  | 只 | 1 |  |  |
| 3 | 灭火器箱 | 二氧化碳,可装2瓶 |  | 只 | 20 |  |  |
| 4 | 灭火器箱 | 4公斤干粉灭火器用 |  | 只 | 40 |  |  |
| 5 | 消防喷头 | DN20下喷 68℃ |  | 只 | 10 |  |  |
| 6 | 消防主机反卷打印纸 | 57*30 |  | 卷 | 1 |  |  |
| 7 | 微型消防站消防柜 | 高1800mm*宽1200mm*深400mm |  | 只 | 1 |  |  |
| 8 | 烟雾弹 | 3分钟，橘色烟雾 |  | 个 | 24 |  |  |
| 9 | 防火毯 | 石棉被1.5*1.5米（双层） |  | 个 | 20 |  |  |
| 10 | 安全警示带 | 长100m、宽5cm、厚0.2mm 红白相间色或黄白相间色都可以 |  | 盒 | 20 |  |  |
| 11 | 一次性警戒线隔离带 | 长100m、宽5cm、厚0.2mm 红白相间色或黄白相间色都可以 |  | 卷 | 40 |  |  |
| 12 | 消防钩 | 木杆合金头，长度1500mm,头部尺寸270mm |  | 把 | 20 |  |  |
| 13 | 消防桶 | 铁质 |  | 个 | 60 |  |  |
| 14 | 消防斧 | 普通木柄斧，柄长92cm，斧口宽10cm左右 |  | 把 | 1 |  |  |
| 15 | 消防扳手 |  |  | 把 | 15 |  |  |
| 16 | 消防铲 | 柄长1m左右，铲宽22.5cm左右 |  | 把 | 50 |  |  |
| 17 | 消防沙箱 | 80*60*40cm |  | 只 | 10 |  |  |
| 18 | 消防水带 | 10-65-20 |  | 卷 | 40 |  |  |
| 19 | 消防水带垫圈 | 65mm水带用,加接口 |  | 片 | 50 |  |  |
| 20 | 消防水带接口 | 65mm水带用 |  | 只 | 20 |  |  |
| 21 | 消防水带卡扣 | 65mm水带用 不锈钢双钢丝喉箍 |  | 只 | 20 |  |  |
| 22 | 消防水枪头 | 65 内扣式 |  | 只 | 20 |  |  |
| 23 | 消防软管卷盘 | 20米 |  | 只 | 10 |  |  |
| 24 | 消防卷盘软管 | 20米 |  | 卷 | 10 |  |  |
| 25 | 破窗锤 | 羊角锤，用于破钢化玻璃或消火栓箱玻璃。 |  | 只 | 1 |  |  |
| 26 | 消防战斗服五件套（头盔、腰带、手套、胶靴、单服） | 02式 |  | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 蛭石 |  |  | 吨 | 4 |  |  |
| 28 | 急救担架 | 简易折叠担架、承重不少于300斤 |  | 个 | 1 |  |  |
| 29 | 喊话器 |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 30 | 消防腰带 |  |  | 条 | 10 |  |  |
| 31 | 逃生绳固定环 |  |  | 个 | 20 |  |  |
| 32 | 轻型安全绳 | 16米 30mm钢丝芯 |  | 根 | 1 |  |  |
| 33 | 灭火毯 | 1.5*1.5 m2 |  | 块 | 20 |  |  |
| 34 | 消防多功能喷头 | KD65 口径 |  | 个 | 1 |  |  |
| 35 | 消防栓保温套 | 70mm*40mm |  | 只 | 20 |  |  |
| 36 | 接合器保温套 | 70mm*40mm |  | 只 | 20 |  |  |
| 37 | 防汛专用沙袋 | 30cm*80cm |  | 只 | 400 |  |  |
| 38 | 吸水膨胀袋 | 40cm*60cm |  | 只 | 50 |  |  |
| 39 | 消火栓塑料玻璃 | 57cm*57cm （有灭火器字样） |  | 块 | 20 |  |  |
| 40 | 消火栓塑料玻璃 | 57cm*80cm （有消火栓字样） |  | 块 | 20 |  |  |
| 41 | 消火栓塑料玻璃 | 58cm*88cm （有消火栓字样） |  | 块 | 10 |  |  |
| 42 | 灭火器箱标贴纸 | 14*34cm |  | 张 | 50 |  |  |
| 43 | 消火栓箱标贴纸 | 14*34cm |  | 张 | 50 |  |  |
| 44 | 可燃气体报警器 | 上海翼捷 IR610（烷烃类 CH4） |  | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 可燃气体报警器（传感器） | 上海翼捷 IR610（烷烃类 CH4） |  | 个 | 4 |  |  |
| 46 | 安全警示胶带 | 高亮反光 PET 黄黑相间 50mm*45米 |  | 卷 | 5 |  |  |
| 47 | 警示灯 | 爆闪交通警示灯带支架 |  | 个 | 1 |  |  |
| 48 | 移动应急灯箱 | 充电式 LED光源 1灯 |  | 台 | 3 |  |  |
| 49 | 移动式消防泡沫推车 | 200L或300L 泡沫车（6%抗溶性水成膜） |  | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 机动车排气火花熄火器 | 120型号 60mm口径 |  | 个 | 1 |  |  |
| 51 | 机动车排气火花熄火器 | 100型号 45mm口径 |  | 个 | 1 |  |  |
| 52 | 普通链条锁或钢丝锁 | 无特殊要求 |  | 把 | 5 |  |  |
| 53 | 普通铁锁或铜锁 | 50cm宽 |  | 把 | 20 |  |  |
| 54 | 救生圈 | 2.5Kg聚乙烯塑料 |  | 只 | 1 |  |  |
| 55 | 下开口防水卡套 | 可放10*15cm纸片 |  | 个 | 1000 |  |  |
| 56 | 不锈钢可移动伸缩围栏 | 红白或黄黑，1.2*3m |  | 个 | 20 |  |  |
| 57 | 玻璃钢可移动伸缩围栏 | 红白或黄黑，1.2*3m |  | 个 | 20 |  |  |
| 58 | 橡胶路锥 | 无特殊要求（62cm高） |  | 个 | 2 |  |  |
| 59 | 塑料连接杆 | 2米，可伸缩，红白 |  | 根 | 2 |  |  |
| 60 | 应急探照灯 | 2000W 20小时续航 |  | 个 | 10 |  |  |
| 61 | 应急头灯 | 无特殊要求 |  | 个 | 10 |  |  |
| 62 | 标准气体（LEL\H2S\CO\O2）需带减压阀 | 四合一（氧21%、一氧化碳100ppm、硫化氢25ppm、LEL10%） |  | 瓶 | 2 |  |  |
| 63 | 速差器防坠器 | 称重200Kg 安全绳长15米（品牌无特殊要求） |  | 件 | 10 |  |  |
| 64 | 潜水泵（30m3/h） | 220V电源,口径65mm、流量37立方米/小时、扬程13米 |  | 台 | 1 |  |  |
| 65 | 潜水泵（30m3/h） | 380V电源,口径65mm、流量37立方米/小时、扬程13米 |  | 台 | 1 |  |  |
| 66 | 水泵电缆线(与水泵连接好) | 2.5*（3+1）mm2，与潜水泵配套使用 |  | 米 | 60 |  |  |
| 67 | 带漏电保护接线盘（三相） | 220V,3*1.5mm2铜芯线50米 |  | 套 | 1 |  |  |
| 68 | 带漏电保护接线盘（三相） | 380V,3*1.5mm2,铜芯线50米 |  | 套 | 1 |  |  |
| 69 | 深井泵 | 75QJD1.5-30/10-0.25，泵外径75mm，适用最小扬程25m |  | 台 | 1 |  |  |
| 70 | 静电接地报警器 | 防爆，双夹；声光报警；两端线长各不低于5米；移动式；锂电池； |  | 台 | 10 |  |  |
| 71 | 普通型聚酯锁牌 | 有“不准操作”字样 |  | 块 | 40 |  |  |
| 72 | 防爆风机（配风管） | 阿斯卡利（ASCARI）SHT-4.0A风机400mm 0.9KW 流量4054-5013m³/H |  | 台 | 1 |  |  |
| 73 | 防爆电缆盘（配50米线） | 380VAC 32A航空插头防爆移动卷线盘4*4mm2 50米电缆 |  | 台 | 4 |  |  |
| 74 | 立式指示牌 | A3纸大小 |  | 块 | 20 |  |  |
| 75 | 吸油棉 | 400mm*500mm*2mm 50片/箱 |  | 箱 | 2 |  |  |
| 76 | 融雪剂 | 25Kg/包 |  | 包 | 40 |  |  |
| 77 | 防滑草垫 | 60*90cm |  | 片 | 500 |  |  |
| 78 | 洗眼器防尘盖 |  |  | 副 | 20 |  |  |
| 79 | 地埋警示桩 | “下有电缆 严禁开挖” 10cm*10cm*70cm |  | 个 | 40 |  |  |
| 80 | 雨衣 | 分体式 |  | 套 | 50 |  |  |
| 81 | 雨鞋 | 高筒 |  | 双 | 100 |  |  |
| 82 | 不锈钢消防战斗服架（六人位） | 高2000*宽3900*深650mm |  | 个 | 1 |  |  |
| 83 | 不锈钢应急物资展示架（三层） | 高2000*宽2000*深650mm |  | 个 | 3 |  |  |
| 84 | 反光背心 | 有“临江环境”字样 |  | 件 | 50 |  |  |
| 85 | 四冲程机油（润滑油） | 用于手抬机动式消防泵润滑 |  | 升 | 5 |  |  |
| 86 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

1、合同单价系指乙方在甲方指定地点的交货价（包括货款、运输费、装卸费、安装费、税费等相关费用）。

2、本合同有效期自签订之日起1年。乙方承诺在合同有效期内，单价不变，甲方可根据实际生产计划，按照合同价格，调整采购数量，最终按实际供货数量结算。

二、质量保证。

1、乙方保证所供货物须符合甲方招标文件所规定的《询价内容及项目要求》，每批次货到现场后由甲乙双方代表共同对该批次货物取样，进行质量检测。乙方如对检测结果有异议，可委托第三方检测机构对原先封存样品进行质量检测，检测费用由责任方承担，检测结果作为双方最终结算依据，不得再有异议。此外，委托第三方检测的样品必须以双方共同取样封存的样品为准，任何单方面的取样送检不作为货物质量鉴定的依据。

2、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损、折、泄漏、环境污染等事故均由乙方承担责任。

3、如乙方所供货物与合同要求不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

三、履约保证金。

本合同签订的同时，乙方应向甲方缴纳       元（约合同总价的5%）作为履约保证金。待合同履行完毕后一月内，乙方售后服务良好，无质量和服务问题，甲方原额无息退还履约保证金。

四、交货数量、时间、地点及验收。

1、根据甲方生产计划，确定送货数量要求，分批次送货，乙方负责在接到甲方电话或书面通知后10个工作日内完成每批次供货。乙方须提供该批次货物出厂检验合格报告，并配合甲方做好每批次货物的到货数量验收工作。

2、乙方将货物运达甲方指定交货地点后,双方指定人员现场确认送货数量并由双方签字确认。

五、付款方式

乙方提供经双方确认的送货清单及13%增值税专用发票，甲方次月收到乙方准确清单和发票后，于当月内完成货款支付。

六、售后服务

1.乙方必须满足甲方售后服务要求。如产品使用过程发生问题，乙方须在接到甲方通知后24小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到甲方通知后48小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。

2.采购人不再对任何售后服务进行付费。乙方的派遣人员产生的一切费用由乙方承担。

七、争议的解决。

1、合同有效期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

2、在履行本合同过程中如发生纠纷,甲、乙双方应及时协商解决，如协商不成，双方均有权向甲方住所地法院诉讼解决。

八、合同的生效和终止。

1、本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后生效。招标文件、投标文件及招标过程中有关澄清文件、承诺书等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

2、本合同在签订满一年后，合同自动终止。

3、本合同一式捌份，甲方、乙方各执肆份。