杭州临江环境能源有限公司

询价文件

采购编号：202305003-1

项目名称：2023年临江公司三固事业部化验室设备维保服务采购（重新询价）

杭州临江环境能源有限公司

二○二三年五月

目录

第一部分   询价公告	3

第二部分   采购须知	4

第三部分   询价内容	6

第四部分   报价文件格式	7

第一部分   询价公告

杭州临江环境能源有限公司三固事业部化验室因日常运营需要，需委托有资质的单位进行维保服务，欢迎符合要求的供应商积极参与。

- 采购内容及相关说明。

1.项目编号：202305003-1

2.采购内容：化验室设备维保服务，目详见《第三部分询价内容》；

3.本项目采购总限额为25万元。

二、供应商要求。

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格/具有独立承担民事责任的能力。（提供营业执照（或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件）副本复印件（加盖公章）。

2.报价人近三年来至少1例危废或化工行业化验室总包服务（化验室建设或设备提供或技术服务）等类似项目业绩（提供相关业绩合同复印件加盖公章）。

3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.报价人不得为杭州临江环境能源有限公司不合格供应商或者在黑名单之内。

5.报价人须提供其股东信息及出资比例信息。

6.报价单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

7.本项目不接受联合体投标。

三、报价时间及递交方式。

1.报价时间：2023年5月29日10:30。

2.报价地点：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口（杭州临江环境能源有限公司科研楼二楼开评标室）。

3.报价文件的递交：

（1）本次询价开标采用线上和线下同时进行的方式，报价人可参与现场开标，现场提交报价文件，也可以通过线下邮寄报价文件，线上参加“腾讯会议”形式参与线上现场开标。开标期间报价人代表通过“腾讯会议”保持全程在线直至开标结束。腾讯会议号在开标当日9:30之前在杭州临江环境能源有限公司网站公示，请各报价人及时关注进入会场。

（2）密封性检查：由本项目监管人负责查验投标文件密封性情况；报价人代表对投标文件密封情况在线进行确认；

（3）结果确认：在结果确认阶段，本项目采购人通过“腾讯会议”直播间要求各报价人确认开标标录结果，各报价人在线回复确认标录结果完毕后（报价人因故未能确认标录结果的，默认报价人已确认开标结果），采购人打印开标标录，宣布开标会议结束，并负责保存“腾讯会议”录像。

（4）见证要求：开标期间报价人因未参与现场开标或者未参加线上直播，视为认可全过程和结果，不得提出异议。

（5）异议处理：报价人对开标过程有异议的，应在开标会议结束前通过“腾讯会议”在线上提出，采购人应现场予以答复，并做好记录。

（6）邮寄地址：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口杭州临江环境能源有限公司科研楼投资发展部   庄工 15268125337

（7）报价文件邮寄封装要求：供应商除按照文件要求封装报价文件外，还需在快递外包装上醒目注明项目名称、询价编号，且注明报价人联系人、联系人电话；快递包装务必牢固可靠，因包装原因出现影响投标文件完整性、密封性等后果由供应商自行负责。

（8）报价文件邮递递交截止时间：以邮寄签收时间为准，因邮寄原因导致报价文件不能如期送达等风险由供应商自行承担。

四、质疑。

报价人如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，应于自报名之日起1日内以书面形式向采购人提出质疑。逾期视作无异议。

五、联系人：胡工     联系电话：15700099079

六、监督部门：李文拓 联系电话：15636132687

杭州临江环境能源有限公司

2023年5月18日

第二部分   询价须知

一、适用范围。

仅适用于本次询价采购所叙述的货物和服务。无论询价采购过程和结果如何，报价人自行承担全部费用。

二、定义。

（一）“采购人”系指杭州临江环境能源有限公司。

（二）“报价人”系指向采购人提交报价文件的商家。

（三）“货物和服务”系指按询价文件要求的货物和服务。

（四）“中标人”系指向经评审确定为本次询价成交商家

三、采购报价。

（一）本项目以人民币为结算货币。

（二）报价人应按询价文件要求认真制作《报价一览表》，报价时，报价文件中的报价金额如有大写和小写不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（三）报价人报价应为一次性报价。如果出现两个或两个以上报价，则报价无效。报价人报价超过最高限价的，作无效报价处理。报价人报价应包括工时费和税费等。

四、报价有效期。

（一）从报价截止之日起，报价文件有效期为30日。

（二）特殊情况下，采购人可与报价人协商延缓报价有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

五、报价文件的组成。

1.报价文件密封封面（附件一）；

2.法定代表人授权书（附件二）；

3.报价一览表（附件三）；

4.产品质量保证承诺函（附件四）；

5.易损件报价清单（附件五）；

6.投标人股东出资比例表（附件七）；

7.业绩证明；

8.有效资质证明并加盖公章：通过年检的营业执照。报价文件装订密封，并在封面上注明：采购项目名称、采购项目编号、报价单位名称、联系人、联系方式。

六、报价文件的签署和份数。

（一）报价文件需打印或用不褪色的墨水填写。报价文件的装订顺序应按本章第六条所叙顺序装订。

（二）报价文件凡需要盖章处均须由报价单位盖公章，并由法定代表人或授权代表签署，报价人单位应写全称。

（三）报价人应按照询价文件的格式要求制作报价文件，报价文件正本1份，副本2份。

七、报价文件的递交。

（一）如果报价人未加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

（二）采购人接受报价人报价文件时间：在报价截止时间前接受报价文件。

（三）报价截止时间前，报价人可以书面形式向采购人已递交的报价文件提出补充和修改，采购人以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由法定代表人或授权委托人签字并加盖公章。

（四）报价文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

八、无效报价。

发生下列情况之一的，采购人可视情况作无效报价处理：

（一）在采购人规定的截止时间以后送达的报价文件。

（二）提供两个或两个以上报价方案的。

（三）报价文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权的。

（四）报价总价超过最高限价的或者超过每项限价。

（五）报价不全，存在缺项、漏项的。

（六）所提供的资料存在弄虚作假的。

（七）不符合法律、法规和本询价文件规定的其他要求的。

九、询价过程。

（一）采购人组织3人或3人以上组成询价评审小组。

（二）采购人在询价文件规定的时间和地点公开询价。

（三）询价时，采购人将查验报价文件密封情况，确认无误后公开拆封报价文件报价。

十、重新询价和不再询价。

（一）重新询价

询价截止时间止，报价人少于3家的或经评审后有效标不足3家，采购人将重新询价。

（二）不再询价

重新询价后报价人仍少于3个或者经评审有效标不足3家，直接转为竞争性谈判，询价文件即为谈判文件，评标小组成员即为谈判小组成员。

十一、成交原则与方法。

（一）采购人组织评审小组对各单位的报价资料进行审核，在满足采购人要求的前提下，按经评审通过后总金额最低价成交的原则确定中标单位，若出现税率不一致的情况，以除税总金额相对比。如果出现相同总金额最低报价情况时，总金额最低报价相同的报价人再进行一轮报价。如报价再相同，则由采购人抽签决定中标单位。

（二）采购人不向未中标单位解释未成交原因，不退还报价文件。

十二、合同。

合同签订：报价人按照上述第十一条规定确定中标单位，并签订采购合同，签约单位为杭州临江环境能源有限公司。合同履行期间，采购人可根据实际需要，按照成交价格，调整采购数量。

十三、其他。

（一）如果有证据证明各报价人之间存在串通等舞弊、违法行为，采购人有权拒绝存在此行为的报价人报价，并列入杭州临江环境能源有限公司不合格供应商名录。

（二）本询价文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

（三）凡涉及本次询价的解释权均属于杭州临江环境能源有限公司。

- 第三部分   询价内容

一、采购内容及相关说明。

1.采购内容

1.1工作地点及次数要求

1.1.1维保服务地点为杭州临江环境能源有限公司内（红十五线与观十五线交叉口）。

1.1.2本项目服务期限为1年。

1.2化验室维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体光谱仪 | Thermo iCAP Pro ICP-OES Duo View Spectrometer | 1 | 台 |
| 2 | 原子荧光光谱仪 | 北京吉天Kylin A12 | 1 | 台 |
| 3 | 离子色谱仪 | ThermoFisher AQUION | 1 | 台 |
| 4 | 氰化物测定仪 | 罗威邦ET9915 | 1 | 台 |
| 5 | 紫外可见分光光度计 | ThermoFisher Evolution220 | 1 | 台 |
| 6 | 电子分析天平（万分之一） | 赛多利斯BSA224S-CW | 2 | 台 |
| 7 | 上皿天平（千分之一） | 赛多利斯BSA3202S | 2 | 台 |
| 8 | 纯水机 | 密理博Milli -Q Direct 16 | 1 | 台 |
| 9 | 浊度计 | 哈希 | 2 | 台 |
| 10 | 水质多参数检测仪 | 深圳昌鸿PWN-840A | 1 | 台 |
| 11 | BOD测定仪 | 哈希BODTrak® II | 1 | 台 |
| 12 | 生化培养箱 | 博迅SPX-150B-Z | 1 | 台 |
| 13 | 总有机碳测定仪 | 耶拿2100S | 1 | 台 |
| 14 | 自动闭口闪点测定仪 | 上海昌吉SYD-261D | 1 | 台 |
| 15 | 水分测定器 | 雷磁ZDY-502 | 1 | 台 |
| 16 | 微波消解装置 | 上海屹尧WX-7000HP | 1 | 台 |
| 17 | 量热仪 | 长沙友欣YX-ZR9302 | 1 | 台 |
| 18 | 灰熔点测定仪 | 长沙友欣YX-HRD4000 | 1 | 台 |
| 19 | 箱式高温炉（马弗炉） | 博迅SX2-5-12Z | 1 | 台 |
| 20 | 工业分析仪 | 长沙友欣YX-GYFX7705 | 1 | 台 |
| 21 | 自动定硫仪 | 长沙友欣YX-DL8300 | 1 | 台 |
| 22 | X荧光 | 天瑞1800BS | 1 | 台 |
| 23 | 多参数消解仪 | 连华5B-1(V8) | 1 | 台 |
| 24 | 多参数水质测定仪 | 连华5B-3B(V11) | 1 | 台 |

1.3维保服务内容

| 序号 | 类别 | 次数 | 主要工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规检查 | 6次 | 每两个月一次定期检验、校准等保养维护 | 不包含配件费用，包含24台设备的保养 |
| 2 | 维修备件 | 按需更换、按实结算 | 仪器设备的故障处理，部分易损件、耗材更换 | 具体易损件详见设备主要易损件清单 |

设备主要易损件清单

| 序号 | 使用设备 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪 | 抑制器 | SP6949 ASRS300(4mm) | 1 | 个 |
| 2 | 离子色谱仪 | 保护柱 | 064147 AG23 4X50mm | 1 | 个 |
| 3 | 离子色谱仪 | 分析柱 | 064149 AS23 4X250mm | 1 | 个 |
| 4 | 离子色谱仪 | 六通阀定子转子 | 75973 | 1 | 个 |
| 5 | 离子色谱仪 | 密封圈 | 55870 | 1 | 个 |
| 6 | 离子色谱仪 | 单向阀芯 | 45994 | 1 | 个 |
| 7 | 离子色谱仪 | 主板 | ICS-600 | 1 | 个 |
| 8 | 离子色谱仪 | 进样管 | 250个 | 1 | 盒 |
| 9 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 水溶液雾化器 | 842312051431 | 1 | 个 |
| 10 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 普通矩管 | BRE0012328 | 1 | 个 |
| 11 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 普通中心管（石英） | DRE0019895 | 1 | 个 |
| 12 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 雾室 | DRE0019891 | 1 | 个 |
| 13 | 氧化还原电位（ORP）计SX712 | ORP复合电极 | SX712 | 1 | 个 |
| 14 | 便携式pH计PHBJ-260F | 复合PH电极 | E-201-L | 6 | 个 |
| 15 | 台式pH计PHSJ-4F | 复合PH电极 | E-301QC | 6 | 个 |
| 16 | 台式pH计PHSJ-4F | 复合PH电极 | E-301D | 6 | 个 |
| 17 | 台式电导仪DDSJ-318 | 电导电极 | DJS-1D型 | 6 | 个 |
| 18 | 溶解氧测定仪JPSJ-605F | 溶解氧电极 | DO-958-Q | 5 | 根 |
| 19 | 溶解氧测定仪JPSJ-605F | 溶解氧电解液 | 100ml | 1 | 瓶 |
| 20 | 溶解氧测定仪JPSJ-605F | 零氧校准液粉剂 | 100ml | 1 | 瓶 |
| 21 | 溶解氧测定仪JPSJ-605F | 电极膜帽 | 3个/套 | 1 | 套 |
| 22 | 离子计PXS-270 | 离子选择电极 | PF-2-01 | 3 | 个 |
| 23 | 自动闭口闪点测定仪SYD-261D | 温度传感器 | SYD-261D | 1 | 根 |
| 24 | COD多参数水质分析仪5B-3B(V14) | 密闭反应管 | FYG-MF-16-100 | 5 | 盒 |
| 25 | COD多参数水质分析仪5B-3B(V16) | 玻璃比色皿1CM | 光径1CM | 5 | 盒 |
| 26 | COD多参数水质分析仪5B-3B(V17) | 玻璃比色皿3CM | 光径3CM | 5 | 盒 |
| 27 | COD多参数水质分析仪5B-3B(V18) | 比色皿架1CM |  | 1 | 个 |
| 28 | 超纯水机Milli -Q Direct 16 | 纯化柱 | Progard T3 | 2 | 支 |
| 29 | 超纯水机Milli -Q Direct 17 | 超纯柱 | Q-Pak TIX | 2 | 支 |
| 30 | 超纯水机Milli -Q Direct 18 | 终端过滤器 | Millipak | 2 | 支 |
| 31 | 超纯水机Milli -Q Direct 19 | 水箱空气过滤器 | PE TANK MILLIPAK FILTER | 2 | 支 |
| 32 | 超纯水机Milli -Q Direct 20 | 紫外灯 | UV LAMP 185/254nm | 1 | 支 |
| 33 | 超纯水机Milli -Q Direct 21 | 自来水超滤柱 | 前处理 | 2 | 支 |
| 34 | 哈希BOD TRAK II | BOD耗材采样瓶 | 714421 | 6 | 个 |
| 35 | 哈希BOD TRAK II | 硝化细菌抑制剂 | 253335-CN | 1 | 盒 |
| 36 | 哈希BOD TRAK II | 密封垫 | 2957300 | 1 | 个 |
| 37 | 哈希BOD TRAK II | 密封杯 | 2959500 | 1 | 个 |
| 38 | 哈希BOD TRAK II | 垫圈 | 2957500 | 1 | 个 |
| 39 | 哈希BOD TRAK II | 营养盐缓冲溶液粉枕 | 2962266-CN | 1 | 盒 |
| 40 | 工业分析仪 | 工业分析仪（水分灰分)专用坩埚 | 友欣 | 20 | 个 |
| 41 | 定硫仪 | 定硫仪瓷舟 | 友欣 | 20 | 个 |
| 42 | 量热仪 | 氧弹杯 | 友欣 | 5 | 个 |
| 43 | 量热仪 | 氧弹坩埚 | 友欣 | 50 | 个 |
| 44 | 量热仪 | 氧弹杯电极支架 | 友欣 | 20 | 个 |
| 45 | 量热仪 | 密封圈/橡胶(小6*1.9) | 133303181 | 20 | 套 |
| 46 | 量热仪 | 密封圈/橡胶(大60*5.7) | 133349531 | 50 | 个 |
| 47 | 盐度计 | 盐度计CT-3081 | 量程0-9999mg/l | 10 | 个 |
| 48 | 水浴锅 | 水浴锅 | 六联 | 1 1 | 台 台 |
| 49 | 磁力搅拌器 | 磁力搅拌器 | / |  |  |
| 50 | 水质多参数检测仪 | 水质多参数检测仪 | 深圳昌鸿PWN-840A | 1 | 台 |

# 1.3.1服务要求：

（1）主要对设备的性能、数据的标定、基本耗材的更换维护、人员的使用等进行服务。

（2）有确定的项目经理和专职维修人员，保修电话必须保证有人接听，须提供不小于两个人的手机号码（全天24小时不关机）和一个固定电话号码；

（3）保证维保服务期内所有维保仪器设备的单次故障停机时间不得超过一周。故障在通过电话、网络沟通指导后仍无法修复的，应派人赴现场修理。

（4）在采购人通知的重要检测前有相应的故障防范措施，保证设备正常运行。

（5）必须制定详细的维保计划，明确日常维护保养内容和时间表。

（6）必须制定详细的维修保养操作工艺方法，明确零部件维修与更换的标准、仪器性能检测方法和维保成果的体现方式。

（7）维保方必须提供维保服务组织实施方案，包括日常维护的组织、联系和协调、记录和报告、验收与确认；紧急抢修的通知、组织到达、现场协调、实施抢修、记录和报告、验收与确认；关键检测前的仪器故障防范、人员组织落实、措施方案。

1.3.2维保技术要求

（1）必须负责所维保的仪器技术指标达到设备铭牌和性能说明书标示技术功能和指标数值并满足国家或行业有关技术标准要求。

（2）定期和不定期检查测量仪器主要性能参数。

（3）按仪器操作使用手册规定定期和不定期检查维护。

（4）提供的常规维护保养工作一般在非公休假日的正常工作时间内进行。

1.3.3备件更换要求

（1）维护保养期内，如需更换新的易损件时，维保方应向采购人报送需更换的备件清单，经采购人同意批准后方可更换，更换部件的需要在7天内完成安装，并能正常使用。单价在500元以内（含500元）的直接更换不再额外收取费用。单价在500元以上的备件按照易损件清单内的价格按需更换、按实结算。（易损件清单内的备件价格为更换备件的综合价格，含税、工时费、车辆费、工具费等所有费用。）清单之外（超500元的配件）由采购人提供，安装、维修由维保方承担，一般情况下工时费不另外支付，但若因维修工时超过24个工时，工时费双方协商解决。

（2）日常耗材需要更换前跟采购人进行确认，按照清单价格进行按实结算。

（3）在合同期内维保方进行的维修项目或更换的零部件（含软件版本），在合同到期时未满3个月的，维保方仍应继续履行维修服务质量保证期限，直至该维修项目或更换的零部件正常运行至3个月期满。

（4）耗材安装要求：设备耗材包含安装、培训等费用。

1.4维保方对采购人提供的所有业务技术资料、文档，有责任对第三方保密。

1.5验收标准

1.5.1维保方在每次进行保养或维修服务时需要有采购人陪同，采购人对照维保方案现场检查项目是否符合采购人要求，双方在维保确认单及更换备件确认单上签字确认后验收合格。

1.5.2易损备件产品质量要求：要求保证为正品，附带产品合格证。产品外包装上应有生产厂名、产品名称、商标、标志。

1.6维保费用计算方式

1.6.1按实际维保次数支付维保费；备件维修费用以备件（单价500元以上）单项单价为结算依据，按实结算；

1.6.2维保费包含了所有工时费、技术服务费、检测调试费、交通费、工具费、运输费、管理费、税费等维保过程中产生的一切费用。

二、付款方式

每3个月为一个付款周期，第四个月的时候支付前一个付款周期款项。采购人提供经双方确认的服务清单及增值税专用发票，采购人自收到准确清单和发票后，于30天内完成费用支付。

- 第四部分    报价文件格式

附件一：

2023年临江公司三固事业部化验室设备维保服务采购项目

采购编号：202305003-1

报价文件

报价单位全称

2023年五月  日
附件二

法定代表人授权书

杭州临江环境能源有限公司：

（报价单位全称）法定代表人授权（全名、职务、身份证号码）为授权代表，参加贵方组织的2023年临江公司三固事业部化验室设备维保服务采购(编号为 202305003-1  询价采购活动，其在报价过程中的一切活动本公司均予承认。委托期限：    。

授权代表无转委托权。

附：法定代表人、授权代表身份证明

报价单位名称：（公章）

法定代表人签字：

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2023年   月   日

附件三

报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司        （报价单位名称）   根据贵单位询价文件要求，参加  2023年临江公司三固事业部化验室设备维保服务采购，总限额为 25 万元，本次报价总金额为      元，具体如下：

| 序号 | 类别 | 次数 | 单价（元） | 总价（元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规检查 | 6次 |  |  | 13% | 具体内容详见第三部分询价内容 |
| 2 | 设备易损件 | / | / |  | 13% | 详见附件五清单 |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 1.根据实际发生的维保次数结算费用。维保服务期限为1年，在服务期限内价格不做调整。

2.维保费单价包含了技术服务费、检测调试费、交通费、工具费、运输费、管理费、工时费、税费等维保过程中产生的一切费用。

报价单位名称（公章）：

附件四

服务质量保证承诺函

杭州临江环境能源有限公司：

我公司    （报价单位名称）    自愿参加杭州临江环境能源有限公司   2023年临江公司三固事业部化验室设备维保服务采购 询价采购，并作如下承诺：

1.我公司所供产品均为原厂生产或正规销售渠道进货。如采购方需要，可以提供原生产厂家到我公司的完整供应链销售凭证。

2.我公司所供产品如果存在以次充好、陈货杂货、虚假生产日期、逾期供货等情况，愿意承担一切法律责任。

3.我公司所供产品如果存在任何外包装或内物破损、产品过期等情况，承诺24小时内提供替换产品。

4.我公司保证提供采购方要求的全部产品，若提供的产品和采购方要求的不一致，我公司保证于3日内提供生产厂家证明及市场调查证明，说明所提供货物优于采购方要求。若采购方不同意，则我公司愿意承担相关违约责任。

5.我公司对提供的产品进行质量保证，若因我公司产品质量问题，造成贵公司损失的，我公司承担相应责任。

报价单位名称（公章）：

二○二三年  月  日

附件五：

设备易损件价格清单

| 序号 | 使用设备 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 限价单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪 | 抑制器 | SP6949 ASRS300(4mm) | 1 | 个 | 24000 |  |
| 2 | 离子色谱仪 | 保护柱 | 064147 AG23 4X50mm | 1 | 个 | 7500 |  |
| 3 | 离子色谱仪 | 分析柱 | 064149 AS23 4X250mm | 1 | 个 | 24000 |  |
| 4 | 离子色谱仪 | 六通阀定子转子 | 75973 | 1 | 个 | 11000 |  |
| 5 | 离子色谱仪 | 密封圈 | 55870 | 1 | 个 | 1800 |  |
| 6 | 离子色谱仪 | 单向阀芯 | 45994 | 1 | 个 | 2800 |  |
| 7 | 离子色谱仪 | 主板 | ICS-600 | 1 | 个 | 4600 |  |
| 8 | 离子色谱仪 | 进样管 | 250个 | 1 | 盒 | 2700 |  |
| 9 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 水溶液雾化器 | 842312051431 | 1 | 个 | 4800 |  |
| 10 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 普通矩管 | BRE0012328 | 1 | 个 | 6300 |  |
| 11 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 普通中心管（石英） | DRE0019895 | 1 | 个 | 2800 |  |
| 12 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 雾室 | DRE0019891 | 1 | 个 | 3400 |  |
| 13 | 氧化还原电位（ORP）计SX712 | ORP复合电极 | SX712 | 1 | 个 | 500 |  |
| 14 | 便携式pH计PHBJ-260F | 复合PH电极 | E-201-L | 6 | 个 | 300 |  |
| 15 | 台式pH计PHSJ-4F | 复合PH电极 | E-301QC | 6 | 个 | 400 |  |
| 16 | 台式pH计PHSJ-4F | 复合PH电极 | E-301D | 6 | 个 | 500 |  |
| 17 | 台式电导仪DDSJ-318 | 电导电极 | DJS-1D型 | 6 | 个 | 300 |  |
| 18 | 溶解氧测定仪JPSJ-605F | 溶解氧电极 | DO-958-Q | 5 | 根 | 1200 |  |
| 19 | 溶解氧测定仪JPSJ-605F | 溶解氧电解液 | 100ml | 1 | 瓶 | 200 |  |
| 20 | 溶解氧测定仪JPSJ-605F | 零氧校准液粉剂 | 100ml | 1 | 瓶 | 200 |  |
| 21 | 溶解氧测定仪JPSJ-605F | 电极膜帽 | 3个/套 | 1 | 套 | 200 |  |
| 22 | 离子计PXS-270 | 离子选择电极 | PF-2-01 | 3 | 个 | 400 |  |
| 23 | 自动闭口闪点测定仪SYD-261D | 温度传感器 | SYD-261D | 1 | 根 | 2000 |  |
| 24 | COD多参数水质分析仪5B-3B(V14) | 密闭反应管 | FYG-MF-16-100 | 5 | 盒 | 300 |  |
| 25 | COD多参数水质分析仪5B-3B(V16) | 玻璃比色皿1CM | 光径1CM | 5 | 盒 | 200 |  |
| 26 | COD多参数水质分析仪5B-3B(V17) | 玻璃比色皿3CM | 光径3CM | 5 | 盒 | 200 |  |
| 27 | COD多参数水质分析仪5B-3B(V18) | 比色皿架1CM |  | 1 | 个 | 200 |  |
| 28 | 超纯水机Milli -Q Direct 16 | 纯化柱 | Progard T3 | 2 | 支 | 5700 |  |
| 29 | 超纯水机Milli -Q Direct 17 | 超纯柱 | Q-Pak TIX | 2 | 支 | 6200 |  |
| 30 | 超纯水机Milli -Q Direct 18 | 终端过滤器 | Millipak | 2 | 支 | 3000 |  |
| 31 | 超纯水机Milli -Q Direct 19 | 水箱空气过滤器 | PE TANK MILLIPAK FILTER | 2 | 支 | 3000 |  |
| 32 | 超纯水机Milli -Q Direct 20 | 紫外灯 | UV LAMP 185/254nm | 1 | 支 | 7200 |  |
| 33 | 超纯水机Milli -Q Direct 21 | 自来水超滤柱 | 前处理 | 2 | 支 | 3000 |  |
| 34 | 哈希BOD TRAK II | BOD耗材采样瓶 | 714421 | 6 | 个 | 440 |  |
| 35 | 哈希BOD TRAK II | 硝化细菌抑制剂 | 253335-CN | 1 | 盒 | 320 |  |
| 36 | 哈希BOD TRAK II | 密封垫 | 2957300 | 1 | 个 | 20 |  |
| 37 | 哈希BOD TRAK II | 密封杯 | 2959500 | 1 | 个 | 40 |  |
| 38 | 哈希BOD TRAK II | 垫圈 | 2957500 | 1 | 个 | 20 |  |
| 39 | 哈希BOD TRAK II | 营养盐缓冲溶液粉枕 | 2962266-CN | 1 | 盒 | 300 |  |
| 40 | 工业分析仪 | 工业分析仪（水分灰分)专用坩埚 | 友欣 | 20 | 个 | 120 |  |
| 41 | 定硫仪 | 定硫仪瓷舟 | 友欣 | 20 | 个 | 35 |  |
| 42 | 量热仪 | 氧弹杯 | 友欣 | 5 | 个 | 6700 |  |
| 43 | 量热仪 | 氧弹坩埚 | 友欣 | 50 | 个 | 25 |  |
| 44 | 量热仪 | 氧弹杯电极支架 | 友欣 | 20 | 个 | 200 |  |
| 45 | 量热仪 | 密封圈/橡胶(小6*1.9) | 133303181 | 20 | 套 | 20 |  |
| 46 | 量热仪 | 密封圈/橡胶(大60*5.7) | 133349531 | 50 | 个 | 25 |  |
| 47 | 盐度计 | 盐度计CT-3081 | 量程0-9999mg/l | 10 | 个 | 200 |  |
| 48 | 水浴锅 | 水浴锅 | 六联 | 1 | 台 | 1000 |  |
| 49 | 磁力搅拌器 | 磁力搅拌器 | / | 1 | 台 | 350 |  |
| 50 | 水质多参数检测仪 | 水质多参数检测仪 | 深圳昌鸿PWN-840A | 1 | 台 | 6500 |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

附件六

合同基本条款

甲方：杭州临江环境能源有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的要求，双方经协商一致，就甲方向乙方采购化验室设备维保服务事宜达成如下条款：

一、常规维保单价及合同总价金额

| 序号 | 类别 | 次数 | 单价（元） | 金额（元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规检查 | 6次 |  |  | 13% | 每2个月一次 |
| 2 | 设备易损件 | / | / |  | 13% | 明细详见易损件清单 |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

二、易损件清单

| 序号 | 使用设备 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪 | 抑制器 | SP6949 ASRS300(4mm) | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 离子色谱仪 | 保护柱 | 064147 AG23 4X50mm | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 离子色谱仪 | 分析柱 | 064149 AS23 4X250mm | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 离子色谱仪 | 六通阀定子转子 | 75973 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 离子色谱仪 | 密封圈 | 55870 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 离子色谱仪 | 单向阀芯 | 45994 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 离子色谱仪 | 主板 | ICS-600 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 离子色谱仪 | 进样管 | 250个 | 1 | 盒 |  |  |
| 9 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 水溶液雾化器 | 842312051431 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 普通矩管 | BRE0012328 | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 普通中心管（石英） | DRE0019895 | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 雾室 | DRE0019891 | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 氧化还原电位（ORP）计SX712 | ORP复合电极 | SX712 | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 便携式pH计PHBJ-260F | 复合PH电极 | E-201-L | 6 | 个 |  |  |
| 15 | 台式pH计PHSJ-4F | 复合PH电极 | E-301QC | 6 | 个 |  |  |
| 16 | 台式pH计PHSJ-4F | 复合PH电极 | E-301D | 6 | 个 |  |  |
| 17 | 台式电导仪DDSJ-318 | 电导电极 | DJS-1D型 | 6 | 个 |  |  |
| 18 | 溶解氧测定仪JPSJ-605F | 溶解氧电极 | DO-958-Q | 5 | 根 |  |  |
| 19 | 溶解氧测定仪JPSJ-605F | 溶解氧电解液 | 100ml | 1 | 瓶 |  |  |
| 20 | 溶解氧测定仪JPSJ-605F | 零氧校准液粉剂 | 100ml | 1 | 瓶 |  |  |
| 21 | 溶解氧测定仪JPSJ-605F | 电极膜帽 | 3个/套 | 1 | 套 |  |  |
| 22 | 离子计PXS-270 | 离子选择电极 | PF-2-01 | 3 | 个 |  |  |
| 23 | 自动闭口闪点测定仪SYD-261D | 温度传感器 | SYD-261D | 1 | 根 |  |  |
| 24 | COD多参数水质分析仪5B-3B(V14) | 密闭反应管 | FYG-MF-16-100 | 5 | 盒 |  |  |
| 25 | COD多参数水质分析仪5B-3B(V16) | 玻璃比色皿1CM | 光径1CM | 5 | 盒 |  |  |
| 26 | COD多参数水质分析仪5B-3B(V17) | 玻璃比色皿3CM | 光径3CM | 5 | 盒 |  |  |
| 27 | COD多参数水质分析仪5B-3B(V18) | 比色皿架1CM |  | 1 | 个 |  |  |
| 28 | 超纯水机Milli -Q Direct 16 | 纯化柱 | Progard T3 | 2 | 支 |  |  |
| 29 | 超纯水机Milli -Q Direct 17 | 超纯柱 | Q-Pak TIX | 2 | 支 |  |  |
| 30 | 超纯水机Milli -Q Direct 18 | 终端过滤器 | Millipak | 2 | 支 |  |  |
| 31 | 超纯水机Milli -Q Direct 19 | 水箱空气过滤器 | PE TANK MILLIPAK FILTER | 2 | 支 |  |  |
| 32 | 超纯水机Milli -Q Direct 20 | 紫外灯 | UV LAMP 185/254nm | 1 | 支 |  |  |
| 33 | 超纯水机Milli -Q Direct 21 | 自来水超滤柱 | 前处理 | 2 | 支 |  |  |
| 34 | 哈希BOD TRAK II | BOD耗材采样瓶 | 714421 | 6 | 个 |  |  |
| 35 | 哈希BOD TRAK II | 硝化细菌抑制剂 | 253335-CN | 1 | 盒 |  |  |
| 36 | 哈希BOD TRAK II | 密封垫 | 2957300 | 1 | 个 |  |  |
| 37 | 哈希BOD TRAK II | 密封杯 | 2959500 | 1 | 个 |  |  |
| 38 | 哈希BOD TRAK II | 垫圈 | 2957500 | 1 | 个 |  |  |
| 39 | 哈希BOD TRAK II | 营养盐缓冲溶液粉枕 | 2962266-CN | 1 | 盒 |  |  |
| 40 | 工业分析仪 | 工业分析仪（水分灰分)专用坩埚 | 友欣 | 20 | 个 |  |  |
| 41 | 定硫仪 | 定硫仪瓷舟 | 友欣 | 20 | 个 |  |  |
| 42 | 量热仪 | 氧弹杯 | 友欣 | 5 | 个 |  |  |
| 43 | 量热仪 | 氧弹坩埚 | 友欣 | 50 | 个 |  |  |
| 44 | 量热仪 | 氧弹杯电极支架 | 友欣 | 20 | 个 |  |  |
| 45 | 量热仪 | 密封圈/橡胶(小6*1.9) | 133303181 | 20 | 套 |  |  |
| 46 | 量热仪 | 密封圈/橡胶(大60*5.7) | 133349531 | 50 | 个 |  |  |
| 47 | 盐度计 | 盐度计CT-3081 | 量程0-9999mg/l | 10 | 个 |  |  |
| 48 | 水浴锅 | 水浴锅 | 六联 | 1 | 台 |  |  |
| 49 | 磁力搅拌器 | 磁力搅拌器 | / | 1 | 台 |  |  |
| 50 | 水质多参数检测仪 | 水质多参数检测仪 | 深圳昌鸿PWN-840A | 1 | 台 |  |  |

1.备件按需更换、按实结算。此清单内备件价格为设备更换备件的综合价格，含备件费、税金、工时费、车辆费、工具费等所有费用。

2.根据实际更换备件与乙方结算费用。维护保养期内，设备需更换新的备品备件时，乙方应向甲方报送需更换的备品清单，经甲方同意批准后方可更换。

3.清单之外（单价超500元以上）的配件由甲方提供，安装、维修由乙方承担，一般情况下工时费不另外支付，但若因维修工时超过24个工时，工时费双方协商解决。

4.更换的备件单价不超500元（含500元）的费用（含工时费）由乙方承担。

三、维保服务要求：

1.主要对设备的性能、数据的标定、基本耗材的更换维护、人员的使用等进行服务。

2.有确定的项目经理和专职维修人员，保修电话必须保证有人接听，须提供不小于两个人的手机号码（全天24小时不关机）和一个固定电话号码；

3.保证维保服务期内所有维保仪器设备的单次故障停机时间不得超过一周。故障在通过电话、网络沟通指导后仍无法修复的，应派人赴现场修理。

4.在采购人通知的重要检测前有相应的故障防范措施，保证设备正常运行。

5.必须制定详细的维保计划，明确日常维护保养内容和时间表。

6.必须制定详细的维修保养操作工艺方法，明确零部件维修与更换的标准、仪器性能检测方法和维保成果的体现方式。

7.维保方必须提供维保服务组织实施方案，包括日常维护的组织、联系和协调、记录和报告、验收与确认；紧急抢修的通知、组织到达、现场协调、实施抢修、记录和报告、验收与确认；关键检测前的仪器故障防范、人员组织落实、措施方案。

8.乙方对甲方提供的所有业务技术资料、文档，有责任对第三方保密。

9.乙方在服务过程中涉及第三方产品（报价人提供的），若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由乙方全面承担并全权解决，确保不影响项目的进度。

四、维保技术要求

1.必须负责所维保的仪器技术指标达到设备铭牌和性能说明书标示技术功能和指标数值并满足国家或行业有关技术标准要求。

2.定期和不定期检查测量仪器主要性能参数。

3.按仪器操作使用手册规定定期和不定期检查维护。

4.提供的常规维护保养工作一般在非公休假日的正常工作时间内进行。

五、备件更换要求

1.维护保养期内，如需更换新易损件时，维保方应向采购人报送需更换的备件清单，经采购人同意批准后方可更换，更换部件的需要在7天内完成安装，并能正常使用。单价在500元以内（含500元）的直接更换不再额外收取费用。单价在500元以上的备件按照易损件清单内的价格按需更换、按实结算。（易损件清单内的备件价格为更换备件的综合价格，含税、工时费、车辆费、工具费等所有费用。）清单之外（超500元的配件）由采购人提供，安装、维修由维保方承担，一般情况下工时费不另外支付，但若因维修工时超过24个工时，工时费双方协商解决。

2.日常耗材需要更换前跟采购人进行确认，按照清单价格进行按实结算。

3.在合同期内维保方进行的维修项目或更换的零部件（含软件版本），在合同到期时未满3个月的，维保方仍应继续履行维修服务质量保证期限，直至该维修项目或更换的零部件正常运行至3个月期满。

六、验收标准

1.维保方在每次进行保养或维修服务时需要有采购人陪同，采购人对照维保方案现场检查项目是否符合采购人要求，双方在维保确认单及更换备件确认单上签字确认后验收合格。

2.易损备件产品质量要求：要求保证为正品，附带产品合格证。产品外包装上应有生产厂名、产品名称、商标、标志。

七、维保费用计算方式

1.常规检查按实际维保次数支付维保费；汽轮机维修费用以备件单项单价为结算依据，施行总额控制，按实结算；

2.常规检查费包含了所有工时费、技术服务费、检测调试费、交通费、工具费、运输费、管理费、税费等维保过程中产生的一切费用。

3.配件由甲方提供，安装、维修由乙方承担，一般情况下工时费不另外支付，但若因维修工时超过24个工时，工时费双方协商解决。

八、履约保证金。

本合同签订的同时，乙方应向甲方缴纳       元（合同总价的5%）作为履约保证金。供货完成后甲方原额无息退还履约保证金。

九、付款方式

1.每三个月为一个付款周期，支付一个周期内实际保养费用。备件维修费用以备件（单价500元以上）单项单价为结算依据，按实结算；

2.乙方提供经双方确认的服务清单及增值税专用发票，采购方自收到准确清单和发票后，30日内完成费用支付。

十、争议的解决。

1.合同有效期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

2.在履行本合同过程中如发生纠纷,甲、乙双方应及时协商解决，如协商不成，双方均有权向甲方住所地法院诉讼解决。

十一、违约责任： 因乙方不能按照合同约定要求满足甲方需求，每延误一次，乙方承担违约金1000元 。

十二、合同的生效和终止。

1.本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后生效，维保期限为1年。采购过程中有关澄清文件、承诺书等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

2.本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

安健环协议书

发包单位：杭州临江环境能源有限公司（简称甲方）

承包单位：                        （筒称乙方）

甲方将 2023年临江公司三固事业部化验室设备维保服务  委托给乙方承包，为全面落实安全生产管理工作，贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据国家有关法规、地方政府有关规定，明确双方的安全环保责任，加强对承包单位的管理，维护生产区域正常的生产和工作秩序，保证安全生产，以确保服务安全，经双方协商达成一致特签订如下条款，双方必须共同遵守执行。

一、服务项目

1、项目名称：2023年临江公司三固事业部化验室设备维保服务采购

2、项目地址：位于浙江省杭州钱塘区临江街道。

二、期限：本协议有效期自承包单位进场服务日起，至本项目服务期结束。

三、甲、乙双方安全责任、权利、义务：

3.1 甲乙双方必须认真贯彻执行国家、地方政府和国家电力公司制定的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关劳动保护、安全生产的法律法规、规章以及电业安全工作规程、安全生产工作规定。

3.2 甲乙双方都应建立安全管理组织体制，明确具体负责安全生产的领导。乙方必须配备专职安全员，并向甲方提供安全员的相关证明材料。

3.3 乙方应制定安全管理制度，包括安全操作规程、各级安全岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等，并将此安全管理制度备案至甲方。乙方对作业过程中由于违反安全操作规程导致的后果负责。

3.4 乙方应建立完善有效的安全生产管理体系，确保在作业期间（服务）的人员安全、设备安全。

3.5 乙方管理员应当定期检查工作环境安全、职业健康状况，建立和健全职业卫生健康管理档案。

3.6 乙方负责组织服务过程的重大危险源、重要环境因素及职业卫生因子进行辨识和控制，制定企业的消防和综合应急预案，对单位制定的应急预案等重大措施、活动方案定期组织进行演练。

3.7 乙方进场人员必须具备胜任该项工作的技术素质和安全素质，特种作业人员必须持证上岗。

3.8 乙方在服务期间必须严格遵守和执行甲方在安全生产、治安保卫方面的有关规定，接受甲方的监督、 检查，如发现违章指挥、作业的，甲方有权责令乙方立即整改或停止，并参照甲方规章制度对乙方进行相应的处罚，直至解除作业 (服务）合同。

3.9 为保证服务顺利进行，乙方指派专人负责本项目的安全工作；甲方指派专人负责联系、检查督促乙方执行有关安全生产、职业卫生、环境保护规定的情况。甲乙双方应经常保持联系，相互协助检查和处理工作作业有关的安全、防火工作。

3.10 必须按照甲方的要求提供相关材料，接受甲方的资质和条件等必须的审查。

3.11 积极主动地配合甲方做好安全技术交底工作，了解所承包工程的生产和工艺流程的特点，对作业现场可能的危险因素进行分析；组织全体作业（服务）人员认真学习，学习要有签字。

3.12 乙方不得擅自将承包内容转包或分包（除合同规定的允许项目，分包商在现场发生的一切安全事故由乙方负责），严禁返包（即承包方将工程（服务）的某些具体工作交由发包方的车间、班组或个人完成）。乙方在工作中遇有特殊情况确实需要由甲方配合完成的工作，需书面提出申请，经甲方公司领导批准后，指派有关车间、班组完成。

3.13 乙方在作业过程中不得擅自中途换人，特殊情况需要换人时须征得甲方的同意，并对新参加工作人员履行相应的安全教育、培训和考核，合格后方可使用。

3.14 现场作业中，必须严格执行《电业安全工作规程》、《消防安全管理制度》、等有关安全、消防、治安及文明生产的相关规定。

3.15.乙方必须自觉接受甲方的安全监督、管理和指导，对甲方提出的技术和安全方面的意见必须及时整改；发生人身事故或危及设备的不安全情况，除按规定逐级上报外还必须立即报告甲方。

3.16 乙方因违章作业造成设备停运、损坏，火灾及人身伤亡等影响安全生产的，必须接受甲方的处罚。

3.17 乙方在办理手续时需提供工作人员的花名册，注明所有工作人员的年龄、文化程度、从事专业、身体健康状况等。

3.18 乙方不得使用未年满 18 岁人员。

3.19 乙方特种作业人员，必须经过有关部门的安全、技术培训，并取得相应的证件，持证上岗。

3.20 做好工作人员的职业病安全防护，负责作业人员安全技能的培训教育及劳动保护用品发放和正确使用。

3.21 做好现场环境保护，不得产生环境污染。

4、事故责任

乙方人员作业（服务）过程的人身安全，均由乙方负责；因乙方原因造成甲方人员伤亡、设备损坏、火灾、环保污染等事故，应由乙方承担安全责任并负责全部经济损失的赔偿。

5、现场安全管理

5.1 乙方须提前到甲方有关部门办理临时出入证，进入厂区应配戴出入证，并不得将证件转借他人。

5.2 如果甲方发现乙方人员违章或违反规定，则按甲方的相关条例进行处罚。

5.3 乙方必须接受甲方综管和安环人员的监督、管理和指导，对应急管理部提出的意见必须及时整改；发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，应立即通知甲方应急管理部处理。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人：                  法定代表人或授权代理人：

（签字或盖章）                           （签字或盖章）

签订日期：                                签订日期：

附件七

报价人股东信息及出资比例信息表

| 序号 | 股东 | 出资比例 |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |

报价人（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

日期：     年     月 	  日

管理关系表

| 序号 | 存在管理系的单位全称 |
| --- | --- |
| …… |  |

报价人（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

日期：     年     月 	  日

注：

1、若报价人为非事业单位，则填写《报价人股东信息及出资比例信息表》；若报价人为事业单位，则填写《管理关系表》。

2、若报价人未按实际情况填写或填写虚假信息或漏填错填，经评标委员会讨论后，应作废标处理。