杭州临江环境能源有限公司

询价文件

采购编号： 202305010

项目名称：2023年临江公司空调维保服务采购项目

杭州临江环境能源有限公司

二○二三年五月

目录

第一部分   询价公告	3

第二部分   采购须知	5

第三部分   询价内容	8

第四部分   报价文件格式	9

第一部分   询价公告

杭州临江环境能源有限公司三固厂区内175台空调机需采购维保服务。欢迎符合要求的供应商积极参与。

一、采购内容及相关说明。

1.项目编号：202305010

2.采购内容：空调维保服务，服务期限一年。

3.本项目采购总金额限价为10.913万元，维保费用限价6.012万元，维保备件费用限价4.901万元，详见报价清单内容。

4.本次采购项目询价文件在临江公司网站下载。

二、企业资质要求。

1.供应商必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力（提供工商注册证明）；

2.供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等其它官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、有责合同纠纷、重点关注名单、黑名单等不良记录；

3.供应商须具有空调维修保养能力，独立拥有专业人员技术力量，须有制冷设备维修或制冷与空调系统安装维修工或特种作业操作证（制冷与空调作业、低压电工作业、登高作业证缺一不可），人员证明须提供最近3个月内本单位社保缴费证明；

4.供应商不得为临江环境能源有限公司不合格供应商或者在黑名单之内。

5.供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

6.供应商须提供其股东信息及出资比例信息。

7.本项目不接受联合体投标。

三、报价时间及递交方式。

1.报价时间：2023年6月2日10:30前。

2.报价地点：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口（杭州临江环境能源有限公司科研楼二楼开评标室）。

3.报价文件的递交：

（1）本次询价开标采用线上和线下同时进行的方式，报价人可参与现场开标，现场提交报价文件，也可以通过线下邮寄报价文件，线上参加“腾讯会议”形式参与线上现场开标。开标期间报价人代表通过“腾讯会议”保持全程在线直至开标结束。腾讯会议号在开标当日10:00之前在杭州临江环境能源有限公司网站公示，请各报价人及时关注进入会场。

（2）密封性检查：由本项目监管人负责查验报价文件密封性情况；报价人代表对报价文件密封情况在线进行确认；

（3）结果确认：在结果确认阶段，本项目采购人通过“腾讯会议”直播间要求各报价人确认开标标录结果，各报价人在线回复确认标录结果完毕后（报价人因故未能确认标录结果的，默认报价人已确认开标结果），采购人打印开标标录，宣布开标会议结束，并负责保存“腾讯会议”录像。

（4）见证要求：开标期间报价人因未参与现场开标或者未参加线上直播，视为认可全过程和结果，不得提出异议。

（5）异议处理：报价人对开标过程有异议的，应在开标会议结束前通过“腾讯会议”在线上提出，采购人应现场予以答复，并做好记录。

（6）邮寄地址：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口杭州临江环境能源有限公司科研楼投资发展部   庄工 15268125337

（7）报价文件邮寄封装要求：供应商除按照文件要求封装报价文件外，还需在快递外包装上醒目注明项目名称、询价编号，且注明报价人联系人、联系人电话；快递包装务必牢固可靠，因包装原因出现影响报价文件完整性、密封性等后果由供应商自行负责。

（8）报价文件邮递递交截止时间：以邮寄签收时间为准，因邮寄原因导致报价文件不能如期送达等风险由供应商自行承担。

四、质疑。

报价人如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，应于自报名之日起1日内以书面形式向采购人提出质疑。逾期视作无异议。

五、联系人：顾工     联系电话：18668119360

六、监督部门：李文拓 联系电话：15636132687

杭州临江环境能源有限公司

2023年5月26日

第二部分   采购须知

一、适用范围。

仅适用于本次询价采购所叙述的货物和服务。无论询价采购过程和结果如何，报价人自行承担全部费用。

二、定义。

（一）“采购人”系指杭州临江环境能源有限公司。

（二）“报价人”系指向采购人提交报价文件的商家。

（三）“货物和服务”系指按询价文件要求的货物和服务。

三、采购报价。

（一）本项目以人民币为结算货币。

（二）报价人应按询价文件要求认真制作《报价一览表》，报价时，报价文件中的报价金额如有大写和小写不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（三）报价人报价应为一次性报价。如果出现两个或两个以上报价，则报价无效。报价人报价超过最高限价的，作无效报价处理。报价人报价应包括人工费和税费等。

四、报价有效期。

（一）从报价截止之日起，报价文件有效期为30日。

（二）特殊情况下，采购人可与报价人协商延缓报价有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

五、报价文件的组成。

1.报价文件密封封面（附件一）；

2.法定代表人授权书（附件二）；

3.报价一览表（附件三）；

4.服务保证承诺函（附件四）；

5.报价人基本情况表（附件五）；

6.报价人股东出资比例表（附件六）

7.有效资质证明并加盖公章：通过年检的营业执照复印件。报价文件装订密封，并在封面上注明：采购项目名称、采购项目编号、报价单位名称、联系人、联系方式；

六、报价文件的签署和份数。

（一）报价文件需打印或用不褪色的墨水填写。报价文件的装订顺序应按本章第六条所叙顺序装订。

（二）报价文件凡需要盖章处均须由报价单位盖公章，并由法定代表人或授权代表签署，报价人单位应写全称。

（三）报价人应按照询价文件的格式要求制作报价文件，报价文件正本1份，副本2份。

七、报价文件的递交。

（一）如果报价人未加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

（二）采购人接受报价人报价文件时间：在报价截止时间前接受报价文件。

（三）报价截止时间前，报价人可以书面形式向采购人已递交的报价文件提出补充和修改，采购人以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由法定代表人或授权委托人签字并加盖公章。

（四）报价文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

八、无效报价。

发生下列情况之一的，采购人可视情况作无效报价处理：

（一）在采购人规定的截止时间以后送达的报价文件。

（二）提供两个或两个以上报价方案的。

（三）报价文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权的。

（四）报价总价超过最高限价的。

（五）所提供的资料存在弄虚作假的。

（六）不符合法律、法规和本询价文件规定的其他要求的。

九、询价过程。

（一）采购人组织3人或3人以上组成询价评审小组。

（二）采购人在询价文件规定的时间和地点公开询价。

（三）询价时，采购人将查验报价文件密封情况，确认无误后公开拆封报价文件报价。

十、重新询价和不再询价

（一）重新询价

询价截止时间止，报价人少于3家的或经评审后有效标不足3家，采购人将重新询价。

（二）不再询价

重新询价后报价人仍少于3个或者经评审有效标不足3家，直接转为竞争性谈判，询价文件即为谈判文件，评标小组成员即为谈判小组成员。

十一、成交原则与方法。

（一）采购人组织评审小组对各单位的报价资料进行审核，在满足采购人要求的前提下，按经评审通过后总金额最低价成交的原则确定中标单位，若出现税率不一致的情况，以除税总金额相对比。如果出现相同总金额最低报价情况时，总金额最低报价相同的报价人再进行一轮报价。如报价再相同，则由采购人抽签决定中标单位。

（二）采购人不向未中标单位解释未成交原因，不退还报价文件。

十二、合同。

合同签订：报价人按照上述第十一条规定确定中标单位，并签订采购合同，签约单位为杭州临江环境能源有限公司。

十三、其他。

（一）如果有证据证明各报价人之间存在串通等舞弊、违法行为，采购人有权拒绝存在此行为的报价人报价，并列入杭州临江环境能源有限公司不合格供应商名录。

（二）本询价文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

（三）凡涉及本次询价的解释权均属于杭州临江环境能源有限公司。

- 第三部分   询价内容

一、项目内容及相关说明

1.采购内容：临江公司三固项目空调设备维保服务。

2.用途：保障厂区内空调设备正常运行，延长空调使用寿命，提高设备运行效率。

3.空调设备数量：厂区内空调共计175台（包括中央空调（VRV）系统设备、分体空调设备、工业空调风机盘管等，分体空调及柜机不分内外，单台包含内外机，VRV多联机内外机分开单独计费），服务期限1年。

4.服务内容

空调维保设备清单

| 序号 | 物资类别 | 物资名称 | 推荐品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定保养 | 高静压风管式室内机 | / | MMD-AP0346BHYF-C | 台 | 2 |
| 2 |  | 多联式全新风处理机 | / | MMD-AP0486BHYF-C | 台 | 2 |
| 3 |  | 多联式全新风处理机 | / | MMD-AP0726BHYF-C | 台 | 2 |
| 4 |  | 四面出风天井式室内机 | / | MMU-AP0094HYF-C | 台 | 18 |
| 5 |  | 四面出风天井式室内机 | / | MMU-AP0154HYF-C | 台 | 7 |
| 6 |  | 四面出风天井式室内机 | / | MMU-AP0184HYF-C | 台 | 3 |
| 7 |  | 四面出风天井式室内机 | / | MMU-AP0244HYF-C | 台 | 8 |
| 8 |  | 四面出风天井式室内机 | / | MMU-AP0274HYF-C | 台 | 20 |
| 9 |  | 四面出风天井式室内机 | / | MMU-AP0344HYF-C | 台 | 8 |
| 10 |  | 四面出风天井式室内机 | / | MMU-AP0424HYF-C | 台 | 13 |
| 11 |  | 直流变频多联空调机组 | / | MMY-MHP1004HT8-C1F | 台 | 8 |
| 12 |  | 直流变频多联空调机组 | / | MMY-MHP1204HT8-C1F | 台 | 5 |
| 13 |  | 直流变频多联空调机组 | / | MMY-MHP1404HT8-C1F | 台 | 2 |
| 14 |  | 直流变频多联空调机组 | / | MMY-MHP1604HT8-C1F | 台 | 4 |
| 15 |  | 水冷单元冷风机 | / | L35 | 台 | 4 |
| 16 |  | 单元式空调机外机 | / | FNJ34A | 台 | 24 |
| 17 |  | 单元式空调机内机 | / | DJF18 | 台 | 24 |
| 18 |  | 分体式空调 | / | 1.5P | 台 | 15 |
| 19 |  | 分体式空调 | / | 2P | 台 | 4 |
| 20 |  | 分体式空调 | / | 3P | 台 | 1 |
| 21 |  | 分体式空调 | / | 5P | 台 | 1 |
| 22 | 维修费 | 人工服务费 | / | / | 次 | 24 |

空调维保检查内容

| 设备名称 | 序号 | 保养项目 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内机 | 1 | 空调回风滤网 | 清洗回风滤网 |
|  | 2 | 空调送风口 | 清洗送风口 |
|  | 3 | 蒸发器 | 检查蒸发器并根据情况清洗 |
|  | 4 | 电子膨胀阀 | 检查电子膨胀阀执行动作是否正常 |
|  | 5 | 温度传感器 | 检查并测量温度传感器阻值是否正常 |
|  | 6 | 排水泵 | 检查排水泵运转和排水是否正常 |
|  | 7 | 冷凝排水系统 | 检查冷凝排水系统是否正常 |
|  | 8 | 冷媒管保温 | 检查保温是否完好并修复 |
|  | 9 | 风扇电机 | 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡 |
|  | 10 | 线控器 | 检查线控器输入输出是否正常 液晶显示是否正常 菜单设置是否正常 |
|  | 11 | 接线端子 | 检查并紧固接线端子 |
|  | 12 | 供电电源 | 测量供电电源是否正常 |
|  | 13 | 电路板 | 检测电脑版各项输入输出是否正常 |
|  | 14 | 冷凝水脱水盘 | 检查并清理脱水盘杂物 |
|  | 15 | 送风温度 | 测量空调送风温度是否符合标准 |
|  | 16 | 送风量 | 测量空调送风量是否符合标准 |
|  | 17 | 设备接地及绝缘 | 测量设备绝缘是否良好 |
|  | 18 | 固定设施 | 检查并紧固设备固定螺丝及支架 |
|  | 19 | 空调面板 | 检查清洁空调面板 |
|  | 20 | 传感器 | 检查回风温度传感器是否良好 检查蒸发盘管温度传感器是否良好 |
| 室外机 室外机 | 1 | 压缩机部分 | 检测压缩机绝缘电阻 检测压缩机电流 检测压缩机冷却 检测压缩器排气温度 |
|  | 2 | 制冷系统 | 检测系统排气压力 检测系统吸气压力 检查系统有无漏点 检测系统冷媒量是否充足 |
|  | 3 | 冷冻油 | 检测压缩机冷冻油是否充足 |
|  | 4 | 四通阀 | 检查四通换向阀制冷制热切换是否正常 检查四通换向阀是否串气 检查四通阀线圈是否正常 |
|  | 5 | 过滤器 | 检查过滤器是否有阻塞 |
|  | 6 | 膨胀阀 | 检查电子膨胀阀节流调节是否正常 检测电子膨胀阀线圈工作是否正常 |
|  | 7 | 储液罐 | 检查储液罐是否良好 |
|  | 8 | 高压开关 | 检测高压保护开关动作是否正常 校正高压保护开关点是否正确 |
|  | 9 | 低压开关 | 检测低压保护开关动作是否正常 校正低压保护开关点是否正确 |
|  | 10 | 传感器 | 检查排气温度传感器是否正常 检查排气压力传感器是否正常 检查吸气压力传感器是否正常 检查环境温度传感器是否正常 检查盘管温度传感器是否正常 |
|  | 11 | 单向阀 | 检查单向阀工作是否正常 |
|  | 12 | 冷凝风机 | 检查电机电流 检查电机电源 检查电机轴承是否良好 检查风机扇叶是否良好 检查风机动平衡是否正常 |
|  | 13 | 冷凝器 | 检查冷凝器是否散热良好 检查冷凝器翅片是否有脏堵 药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢 |
|  | 14 | 供电电源 | 检查供电电缆是否正常 检查并紧固接线端子 检测供电电源电压是否正常 |
|  | 15 | 电控部分 | 检查电脑主板供电电源是否正常 电脑版输入输出是否正常 电脑版除尘处理 |
|  | 16 | 变频控制部分 | 检测变频板是否工作正常 检查变频器散热风机工作是否正常 检测整流电路是否工作正常 检测变频模块工作是否正常 |
|  | 17 | 冷媒管 | 检查冷媒管保温是否完好 检查冷媒管是否有漏点 |
|  | 18 | 设备固定及坚固部件 | 检查设备固定装置是否完好 紧固松动的螺丝及部件 |

空调清洗说明

| 保养项目 | 图片说明 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 外机（冷凝器） |  | - 使用合格涤尘清洗剂（空调专用）清洗外机冷凝器,清洗后（如图所示），把浮锈、水垢、泥垢等清除。 - 外机线路检查保养参照内机（内机图片）线路要求整理。 - 机架无明显锈蚀。 - 外机管道保温良好扎带完好整齐。 |
| 内机（蒸发器） |  | - 内机蒸发器清洗后（如图所示），把浮锈、水垢、泥垢等清除。 - 集水底盘无尘排水通畅。 |
| 内机 |  | - 风机清洗后（如图所示），把浮锈、水垢、泥垢等清除。 - 线路检查（如图所示）标准安全规范、整齐有序。 - 机柜内无尘整洁。 |

- 5.维保备件清单内容

| 序号 | 维修项目 | 单 位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.5p | 2-3p | 5p | ≧10P |  |  |
| 1 | 定频压缩机更换 | 台 | 1 |  |  |  | / |  | (日立/三洋/大金) |
| 2 | 变频压缩机更换 | 台 | 1 |  |  |  | / |  | 日立 |
| 3 | 分体加注制冷剂（R22） | 台 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 4 | 分体加注制冷剂（环保制冷剂R410） | 台 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 5 | 中央空调加注制冷剂R410A | KG | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 空调拆装（人工费元/台） | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 含抽真空 |
| 7 | 中央空调内机移机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 定频控制主板更换 | 块 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 9 | 变频控制主板更换 | 块 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 铜管增加（元/米）包含电线、保温材料 | 米 | 1 |  |  |  |  |  | 国标 |
| 11 | 风机启动电容（个） | 个 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 12 | 遥控接收板 | 块 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 13 | 遥控器 | 块 | 1 |  |  |  |  |  | 原装 |
| 14 | 压缩机启动电容 | 个 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 15 | 温度传感器 | 只 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 16 | 压缩机接触器（正品施耐德） | 个 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 17 | 四通阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 18 | 单向阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 19 | 辅助电热器更换 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 20 | 空调固定支架（1付） | 个 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 21 | 风机电机更换 | 个 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 22 | 风机风叶 | 个 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 23 | 风机电容 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 系统脏堵处理（人工费元/台） | 台 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 25 | 分体机内、外机漏氟检修（人工费元/台） | 台 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 26 | 中央空调内外机管道漏氟检查 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 空调电源安装（包含线槽、插座、插头、电线） | 米 | 1 |  |  |  |  |  | 国标3相5线制 |
| 28 | 中央空调风管风口制作（铝箔保温板、PVC百叶风口） | M² | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 冷凝水排水管增加（含PVC管、保温、胶水） | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 空调管穿墙开孔 | 个 | 1 |  |  |  |  |  | 任何开孔均包含防水处理 |
| 31 | 脚手架 | 付 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 吸顶空调安装及固定支架（回形钢管40*60mm) | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 橡塑保温制作 | 平方 | 1 |  |  |  |  |  | 50MM厚 |
| 34 | 铝皮包边 | 平方 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 内机排水泵 | 个 | 1 |  |  |  |  |  | 原厂电机 |
| 36 | 内机转向风板电机 | 个 | 1 |  |  |  |  |  | 原厂电机 |
| 37 | 空调扎带 | 卷 | 1 |  |  |  |  |  | 白色 |
| 38 | 玻璃胶 | 支 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 泡沫填缝胶 | 支 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 不锈钢接水盘 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1维护保养期内，空调设备零部件发生故障或损坏，需更换新的备品备件时，供应商应向采购人报送需更换的备品清单，经采购人同意批准后方可更换。备件按需更换、按实结算，清单内的备件单价应为空调设备更换备件的综合价格，含税、工时费、工具费等所有费用。清单之外的配件由采购人提供，安装、维修由供应商承担，一般情况下工时费不另外支付，但若因维修工时超过24个工时，工时费双方协商解决。

5.2更换备件金额实行分项单价控制，限价详见报价一览表。

- 服务要求

1.供应商需根据空调使用情况的季节性，每年4月和10月对空调设备进行运行前的检查和试运行；

2.供应商需提供维保服务团队人员名单，并提供制冷与空调作业、低压电工作业、登高作业证缺一不可，人员证明须提供最近3个月内本单位社保缴费证明；

3.当采购人现场发生故障时，供应商需在接到通知后6小时内做出回复，24小时内赶到现场进行维修处理，重大故障需在72小时内处理完毕，特大故障双方协商处理；

4.若同一台设备同样的问题在维修后一个月内再次发生，供应商需免费解决；

5.采购方若后期空调设备有增减的情况，则按分项报价增加或扣除相应的费用。

6.项目地点位于杭州钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口杭州临江环境能源有限公司三固项目，交通、食宿等维修人员相关的费用需要服务供应商自理。

三、验收标准

供应商在每次进行维保或维修服务时需要有采购人陪同，采购人对照维保方案现场检查项目是否符合采购人要求，双方在维保确认单上签字确认后验收合格。

四、付款方式

- 按季度结算。采购人根据双方签字确认的维保确认单，在收到供应商开具的增值税专用发票后，于30日内支付上季度费用。
第四部分    报价文件格式

附件一：

2023年临江公司空调维保服务采购项目

采购编号：202305010

报价文件

报价单位全称

2022年   月  日

附件二

法定代表人授权书

杭州临江环境能源有限公司：

（报价单位全称）法定代表人授权（全名、职务、身份证号码）为授权代表，参加贵方组织的2023年临江公司空调维保服务采购项目编号为 202305010询价采购活动，其在报价过程中的一切活动本公司均予承认。委托期限：。

授权代表无转委托权。

附：法定代表人、授权代表身份证明

报价单位名称：（公章）

法定代表人签字：

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2023年 月  日

附件三

报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司        （报价单位名称）         根据贵单位询价文件要求，参加2023年临江公司空调维保服务项目，报价如下：        （总金额：     元，税率为     %）

维保费用报价清单

| 序号 | 物资类别 | 物资名称 | 推荐品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定保养 | 高静压风管式室内机 | / | MMD-AP0346BHYF-C | 台 | 2 |  |  |
| 2 |  | 多联式全新风处理机 | / | MMD-AP0486BHYF-C | 台 | 2 |  |  |
| 3 |  | 多联式全新风处理机 | / | MMD-AP0726BHYF-C | 台 | 2 |  |  |
| 4 |  | 四面出风天井式室内机 | / | MMU-AP0094HYF-C | 台 | 18 |  |  |
| 5 |  | 四面出风天井式室内机 | / | MMU-AP0154HYF-C | 台 | 7 |  |  |
| 6 |  | 四面出风天井式室内机 | / | MMU-AP0184HYF-C | 台 | 3 |  |  |
| 7 |  | 四面出风天井式室内机 | / | MMU-AP0244HYF-C | 台 | 8 |  |  |
| 8 |  | 四面出风天井式室内机 | / | MMU-AP0274HYF-C | 台 | 20 |  |  |
| 9 |  | 四面出风天井式室内机 | / | MMU-AP0344HYF-C | 台 | 8 |  |  |
| 10 |  | 四面出风天井式室内机 | / | MMU-AP0424HYF-C | 台 | 13 |  |  |
| 11 |  | 直流变频多联空调机组 | / | MMY-MHP1004HT8-C1F | 台 | 8 |  |  |
| 12 |  | 直流变频多联空调机组 | / | MMY-MHP1204HT8-C1F | 台 | 5 |  |  |
| 13 |  | 直流变频多联空调机组 | / | MMY-MHP1404HT8-C1F | 台 | 2 |  |  |
| 14 |  | 直流变频多联空调机组 | / | MMY-MHP1604HT8-C1F | 台 | 4 |  |  |
| 15 |  | 水冷单元冷风机 | / | L35 | 台 | 4 |  |  |
| 16 |  | 单元式空调机外机 | / | FNJ34A | 台 | 24 |  |  |
| 17 |  | 单元式空调机内机 | / | DJF18 | 台 | 24 |  |  |
| 18 |  | 分体式空调 | / | 1.5P | 台 | 15 |  |  |
| 19 |  | 分体式空调 | / | 2P | 台 | 4 |  |  |
| 20 |  | 分体式空调 | / | 3P | 台 | 1 |  |  |
| 21 |  | 分体式空调 | / | 5P | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 维修费 | 人工服务费 | / | / | 次 | 24 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

维保备件报价清单

| 序号 | 维保项目 | 单 位 | 数量 | 单价限价（元） |  |  |  | 单价（元） |  |  |  | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.5p | 2-3p | 5p | ≧10P | 1.5p | 2-3p | 5p | ≧10P |  |  |
| 1 | 定频压缩机更换 | 台 | 1 | 1350 | 1950 | 4500 | / |  |  |  |  |  | (日立/三洋/大金) |
| 2 | 变频压缩机更换 | 台 | 1 | 1600 | 3500 | 5600 | / |  |  |  |  |  | 日立 |
| 3 | 分体加注制冷剂（R22） | 台 | 1 | 150 | 250 | 450 | 600 |  |  |  |  |  | / |
| 4 | 分体加注制冷剂（环保制冷剂R410） | 台 | 1 | 180 | 360 | 600 | 1000 |  |  |  |  |  | / |
| 5 | 中央空调加注制冷剂R410A | KG | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 空调拆装（人工费元/台） | 台 | 1 | 180 | 360 | 600 | 960 |  |  |  |  |  | 含抽真空 |
| 7 | 中央空调内机移机 | 台 | 1 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 定频控制主板更换 | 块 | 1 | 600 | 960 | 1200 | 1800 |  |  |  |  |  | / |
| 9 | 变频控制主板更换 | 块 | 1 | 720 | 1200 | 1800 | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 铜管增加（元/米）包含电线、保温材料 | 米 | 1 | 160 | 200 | 250 | 360 |  |  |  |  |  | 国标 |
| 11 | 风机启动电容（个） | 个 | 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 12 | 遥控接收板 | 块 | 1 | 180 |  | 300 |  |  |  |  |  |  | / |
| 13 | 遥控器 | 块 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 原装 |
| 14 | 压缩机启动电容 | 个 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 15 | 温度传感器 | 只 | 1 | 80 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | / |
| 16 | 压缩机接触器（正品施耐德） | 个 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 17 | 四通阀 | 个 | 1 | 360 | 500 |  | 750 |  |  |  |  |  | / |
| 18 | 单向阀 | 个 | 1 | 120 | 250 |  | 360 |  |  |  |  |  | / |
| 19 | 辅助电热器更换 | 台 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 20 | 空调固定支架（1付） | 个 | 1 | 80 |  | 120 | 250 |  |  |  |  |  | / |
| 21 | 风机电机更换 | 个 | 1 | 400 | 600 | 800 | 1500 |  |  |  |  |  | / |
| 22 | 风机风叶 | 个 | 1 | 240 | 360 | 480 | 600 |  |  |  |  |  | / |
| 23 | 风机电容 | 个 | 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 系统脏堵处理（人工费元/台） | 台 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 25 | 分体机内、外机漏氟检修（人工费元/台） | 台 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 26 | 中央空调内外机管道漏氟检查 | 台 | 1 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 空调电源安装（包含线槽、插座、插头、电线） | 米 | 1 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 国标3相5线制 |
| 28 | 中央空调风管风口制作（铝箔保温板、PVC百叶风口） | M² | 1 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 冷凝水排水管增加（含PVC管、保温、胶水） | 米 | 1 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 空调管穿墙开孔 | 个 | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 任何开孔均包含防水处理 |
| 31 | 脚手架 | 付 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 吸顶空调安装及固定支架（回形钢管40*60mm) | 台 | 1 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 橡塑保温制作 | 平方 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50MM厚 |
| 34 | 铝皮包边 | 平方 | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 内机排水泵 | 个 | 1 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 原厂电机 |
| 36 | 内机转向风板电机 | 个 | 1 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 原厂电机 |
| 37 | 空调扎带 | 卷 | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 白色 |
| 38 | 玻璃胶 | 支 | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 泡沫填缝胶 | 支 | 1 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 不锈钢接水盘 | 只 | 1 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

相关要求：

- 1.以上总价应为含税全包价，包括与提供服务相关的人员交通食宿费和税费等一切费用。

- 2.维修费用各分项报价为每台空调1年期限内保养2次的费用，包含人工及保养所需一切耗材费用，固定保养的内容见保养内容说明。

- 3.维修备件各分项报价费用按实结算，各分项报价不得超过限价。维保服务期限为1年，在服务期限内价格不做调整。

报价单位名称（公章）：

2023年 月 日

附件四

服务保证承诺函

杭州临江环境能源有限公司：

我公司    （报价单位名称）    自愿参加杭州临江环境能源有限公司2023年临江公司空调维保服务询价采购，并作如下承诺：

- 我公司保证按照询价文件的服务要求、验收要求和人员要求提供相应的服务；

- 我公司保证按照采购人询价文件的要求，在要求的时间内完成空调维保检修工作；

- 我公司保证提供的备件符合国家标准或行业标准，若因我司提供的备件质量问题造成采购人的损失，我司承担一切责任；

报价单位名称（公章）：

二○二三年 月  日

附件五

报价人基本情况表

| 单位名称 （公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 营业执照编号 （事业单位法人证书） |  |  | 税务登记证编号 |  |  |
| 单位性质 |  | 开户银行 及账号 |  |  | 注册资金 （万元） |  |  |
| 资质等级 |  | 证号 |  |  | 发证单位 |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调维保主要负责人及服务团队人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 |  | 专业 | 从业年限 |  |

| 报价单位简介：（可另附页说明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关业绩（至少提供一项） |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 编制时间 | 规模 | 估算投资 |

报价人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件六

报价人股东信息及出资比例信息表

| 序号 | 股东 | 出资比例 |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |

报价人（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

日期：     年     月 	  日

管理关系表

| 序号 | 存在管理系的单位全称 |
| --- | --- |
| …… |  |

报价人（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

日期：     年     月 	  日

注：

1、若报价人为非事业单位，则填写《报价人股东信息及出资比例信息表》；若报价人为事业单位，则填写《管理关系表》。

2、若报价人未按实际情况填写或填写虚假信息或漏填错填，经评标委员会讨论后，应作废标处理。

附件七

空调维保服务合同

甲方：杭州临江环境能源有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规及询价文件的要求，甲乙双方经询价、报价并协商一致，就甲方委托乙方提供临江公司空调维保服务事项达成如下条款：

- 服务内容及合同价格：（总金额:   元，税率为  %）。

常规维保单价及金额

| 序号 | 物资类别 | 物资名称 | 推荐品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定保养 | 高静压风管式室内机 | / | MMD-AP0346BHYF-C | 台 | 2 |  |  |
| 2 |  | 多联式全新风处理机 | / | MMD-AP0486BHYF-C | 台 | 2 |  |  |
| 3 |  | 多联式全新风处理机 | / | MMD-AP0726BHYF-C | 台 | 2 |  |  |
| 4 |  | 四面出风天井式室内机 | / | MMU-AP0094HYF-C | 台 | 18 |  |  |
| 5 |  | 四面出风天井式室内机 | / | MMU-AP0154HYF-C | 台 | 7 |  |  |
| 6 |  | 四面出风天井式室内机 | / | MMU-AP0184HYF-C | 台 | 3 |  |  |
| 7 |  | 四面出风天井式室内机 | / | MMU-AP0244HYF-C | 台 | 8 |  |  |
| 8 |  | 四面出风天井式室内机 | / | MMU-AP0274HYF-C | 台 | 20 |  |  |
| 9 |  | 四面出风天井式室内机 | / | MMU-AP0344HYF-C | 台 | 8 |  |  |
| 10 |  | 四面出风天井式室内机 | / | MMU-AP0424HYF-C | 台 | 13 |  |  |
| 11 |  | 直流变频多联空调机组 | / | MMY-MHP1004HT8-C1F | 台 | 8 |  |  |
| 12 |  | 直流变频多联空调机组 | / | MMY-MHP1204HT8-C1F | 台 | 5 |  |  |
| 13 |  | 直流变频多联空调机组 | / | MMY-MHP1404HT8-C1F | 台 | 2 |  |  |
| 14 |  | 直流变频多联空调机组 | / | MMY-MHP1604HT8-C1F | 台 | 4 |  |  |
| 15 |  | 水冷单元冷风机 | / | L35 | 台 | 4 |  |  |
| 16 |  | 单元式空调机外机 | / | FNJ34A | 台 | 24 |  |  |
| 17 |  | 单元式空调机内机 | / | DJF18 | 台 | 24 |  |  |
| 18 |  | 分体式空调 | / | 1.5P | 台 | 15 |  |  |
| 19 |  | 分体式空调 | / | 2P | 台 | 4 |  |  |
| 20 |  | 分体式空调 | / | 3P | 台 | 1 |  |  |
| 21 |  | 分体式空调 | / | 5P | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 维修费 | 人工服务费 | / | / | 次 | 24 |  |  |

维保备件单价及金额

| 序号 | 维修项目 | 单 位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.5p | 2-3p | 5p | ≧10P |  |  |
| 1 | 定频压缩机更换 | 台 | 1 |  |  |  | / |  | (日立/三洋/大金) |
| 2 | 变频压缩机更换 | 台 | 1 |  |  |  | / |  | 日立 |
| 3 | 分体加注制冷剂（R22） | 台 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 4 | 分体加注制冷剂（环保制冷剂R410） | 台 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 5 | 中央空调加注制冷剂R410A | KG | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 空调拆装（人工费元/台） | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 含抽真空 |
| 7 | 中央空调内机移机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 定频控制主板更换 | 块 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 9 | 变频控制主板更换 | 块 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 铜管增加（元/米）包含电线、保温材料 | 米 | 1 |  |  |  |  |  | 国标 |
| 11 | 风机启动电容（个） | 个 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 12 | 遥控接收板 | 块 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 13 | 遥控器 | 块 | 1 |  |  |  |  |  | 原装 |
| 14 | 压缩机启动电容 | 个 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 15 | 温度传感器 | 只 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 16 | 压缩机接触器（正品施耐德） | 个 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 17 | 四通阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 18 | 单向阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 19 | 辅助电热器更换 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 20 | 空调固定支架（1付） | 个 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 21 | 风机电机更换 | 个 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 22 | 风机风叶 | 个 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 23 | 风机电容 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 系统脏堵处理（人工费元/台） | 台 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 25 | 分体机内、外机漏氟检修（人工费元/台） | 台 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 26 | 中央空调内外机管道漏氟检查 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 空调电源安装（包含线槽、插座、插头、电线） | 米 | 1 |  |  |  |  |  | 国标3相5线制 |
| 28 | 中央空调风管风口制作（铝箔保温板、PVC百叶风口） | M² | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 冷凝水排水管增加（含PVC管、保温、胶水） | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 空调管穿墙开孔 | 个 | 1 |  |  |  |  |  | 任何开孔均包含防水处理 |
| 31 | 脚手架 | 付 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 吸顶空调安装及固定支架（回形钢管40*60mm) | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 橡塑保温制作 | 平方 | 1 |  |  |  |  |  | 50MM厚 |
| 34 | 铝皮包边 | 平方 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 内机排水泵 | 个 | 1 |  |  |  |  |  | 原厂电机 |
| 36 | 内机转向风板电机 | 个 | 1 |  |  |  |  |  | 原厂电机 |
| 37 | 空调扎带 | 卷 | 1 |  |  |  |  |  | 白色 |
| 38 | 玻璃胶 | 支 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 泡沫填缝胶 | 支 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 不锈钢接水盘 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.备件按需更换、按实结算。此清单内备件价格为空调设备更换备件的综合价格，含备件费、税金、工时费、工具费等所有费用，全年维修备件更换总金额不得超过5万元；

2.根据实际更换备件与乙方结算费用。维护保养期内，机组零部件发生故障或损坏，需更换新的备品备件时，乙方应向甲方报送需更换的备品清单，经甲方同意批准后方可更换；

3.清单之外的配件由甲方提供，安装、维修由乙方承担，一般情况下工时费不另外支付，但若因维修工时超过24个工时，工时费双方协商解决；

4.甲方若后期空调设备有增减的情况，则按分项报价增加或扣除相应的费用。

二、服务内容。

1.乙方需根据空调使用情况的季节性，每年4月和10月对空调设备进行运行前的检查和试运行；

2.当甲方现场发生故障时，乙方需在接到通知后6小时内做出回复，24小时内赶到现场进行维修处理，重大故障需在72小时内处理完毕，特大故障双方协商处理；

3.项目地点位于杭州钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口杭州临江环境能源有限公司三固项目，交通、食宿等维修人员相关的费用需要乙方自理；

4.空调维保检查及清洗要求以询价文件要求为准。

三、转包或分包。

不允许转包和分包。如乙方将空调维保服务转包或分包的，甲方有权解除合同，并没收乙方的履约保证金。

四、履约保证金。

本合同签订的同时，乙方应向甲方缴纳     元（合同总价的5%）作为履约保证金。待合同履行完毕后甲方原额无息退还履约保证金。

五、服务期限和服务地点。

- 服务期限：合同签订后一年。

- 2.服务地点：杭州钱塘区临江工业园区红十五线与观十五线交界处杭州临江环境能源有限公司三固项目部。

六、合同款支付。

按季度结算。甲方根据双方签字确认的维修单，在收到乙方开具的增值税专用发票后，20个工作日内支付上季度费用。

七、甲、乙方的权利和义务。

- 甲方权利和义务。

- （1）甲方应对乙方开展维保工作给予充分的合作，提供完成维保工作所需的必要的条件。

- （2）甲方应按照约定的条件，及时、足额的支付维保费。

2.乙方权利和义务。

（1）合同签订完成后，乙方应及时委派服务人员为甲方提供约定的服务；

（2）乙方不按规定履行维修保养职责、出具虚假维修保养报告的，甲方有权解除维修保养合同，并造成损失的甲方有权要求乙方进行赔偿；

（3）乙方应派遣持有制冷与空调作业、低压电工作业、登高作业证等相关职业资格证书的维保人员（每次至少2人）定期维护保养本合同约定的空调设备；

（4）乙方在接到甲方的故障通知后，应在6小时内做出回复，24小时内赶到现场进行维修处理，重大故障需在72小时内处理完毕，特大故障双方协商处理；

（5）空调设备故障时，如确需更换零部件的，乙方应向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明，经甲方同意后方可进行更换；

（6）若同一台设备同样的问题在维修后一个月内再次发生，乙方需免费解决。

八、违约责任

1、乙方逾期完成维保工作的，逾期1日起，向甲方每日偿付合同价款2%的违约金；自逾期的第3日起，向甲方每日偿付合同价款4%的违约金，同时甲方有权终止合同，并没收乙方的履约保证金。

十、合同的变更、终止。

1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权单方面终止全部或部分合同，并没收乙方的履约保证金：

（1）乙方未能履行合同规定的义务；

- 有不符合本合同约定的做法或不履行其报价文件承诺的；

（3）存在其他违约行为经甲方书面催告后仍不改正的；

（4）在合同有效期内，乙方擅自对合同的内容分包或转包的。

乙方对在报价文件中承诺本项目的负责人不得随意变更，更换前须征得甲方同意。乙方应确保相应承诺的人员到位，人员素质符合询价文件要求。

十一、争议的解决。

1.合同有效期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力；

2.在履行本合同过程中如发生纠纷,甲、乙双方应及时协商解决，如协商不成，双方均有权向甲方住所地法院诉讼解决。

十二、合同生效及其他

1、合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效；

2、询价文件、报价文件与本合同具有同等法律效力；

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行；

4、本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执贰份。

甲方：杭州临江环境能源有限公司              乙方：

委托代理人：                               委托代理人：

税号：                                     税号：

开户行：                                        开户行：

银行账号：                                 银行账号：

联系电话：                                 联系电话：