杭州临江环境能源有限公司

询价文件

采购编号： 202306012

项目名称：2023年临江公司6月份整改耗材采购项目

杭州临江环境能源有限公司

二○二三年六月

目录

第一部分   询价公告	3

第二部分   采购须知	4

第三部分   询价内容	6

第四部分   报价文件格式	7

第一部分   询价公告

杭州临江环境能源有限公司因日常生产需要，需采购整改耗材一批，欢迎符合要求的供应商积极参与。

一、采购内容及相关说明。

1.项目编号：202306012

2.采购内容：整改耗材。

3.本项目采购总金额限价为9.91万元。

4.询价文件下载地址：杭州临江环境能源有限公司网站。

二、供应商要求。

1.报价人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力。

2.供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等其它官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、有责合同纠纷、重点关注名单、黑名单等不良记录；

3.报价人不得为临江环境能源有限公司不合格供应商或者在黑名单之内。

4.报价单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

5.报价人须提供其股东信息及出资比例信息。

6.本项目不接受联合体报价。

三、报价时间及递交方式。

1.报价时间：2023年7月4日11:00前。

2.报价地点：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口（杭州临江环境能源有限公司科研楼二楼开评标室）。

3.报价文件的递交：

（1）本次询价开标采用线上和线下同时进行的方式，报价人可参与现场开标，现场提交报价文件，也可以通过线下邮寄报价文件，线上参加“腾讯会议”形式参与线上现场开标。开标期间报价人代表通过“腾讯会议”保持全程在线直至开标结束。腾讯会议号在开标当日10:00之前在杭州临江环境能源有限公司网站公示，请各报价人及时关注进入会场。

（2）密封性检查：由本项目监管人负责查验报价文件密封性情况；报价人代表对报价文件密封情况在线进行确认；

（3）结果确认：在结果确认阶段，本项目采购人通过“腾讯会议”直播间要求各报价人确认开标标录结果，各报价人在线回复确认标录结果完毕后（报价人因故未能确认标录结果的，默认报价人已确认开标结果），采购人打印开标标录，宣布开标会议结束，并负责保存“腾讯会议”录像。

（4）见证要求：开标期间报价人因未参与现场开标或者未参加线上直播，视为认可全过程和结果，不得提出异议。

（5）异议处理：报价人对开标过程有异议的，应在开标会议结束前通过“腾讯会议”在线上提出，采购人应现场予以答复，并做好记录。

（6）邮寄地址：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口杭州临江环境能源有限公司科研楼投资发展部   庄工 15268125337

（7）报价文件邮寄封装要求：供应商除按照文件要求封装报价文件外，还需在快递外包装上醒目注明项目名称、询价编号，且注明报价人联系人、联系人电话；快递包装务必牢固可靠，因包装原因出现影响报价文件完整性、密封性等后果由供应商自行负责。

（8）报价文件邮递递交截止时间：以邮寄签收时间为准，因邮寄原因导致报价文件不能如期送达等风险由供应商自行承担。

四、质疑。

报价人如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，应于自报名之日起1日内以书面形式向采购人提出质疑。逾期视作无异议。

五、联系人：沈工     联系电话：13777455137

六、监督部门：李文拓 联系电话：15636132687

杭州临江环境能源有限公司

2023年6月25日

第二部分   采购须知

一、适用范围。

仅适用于本次询价采购所叙述的货物和服务。无论询价采购过程和结果如何，报价人自行承担全部费用。

二、定义。

（一）“采购人”系指杭州临江环境能源有限公司。

（二）“报价人”系指向采购人提交报价文件的商家。

（三）“货物和服务”系指按询价文件要求的货物和服务。

（四）“中标人”系指向经评审确定为本次询价成交商家

三、采购报价。

（一）本项目以人民币为结算货币。

（二）报价人应按询价文件要求认真制作《报价一览表》，报价时，报价文件中的报价金额如有大写和小写不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（三）报价人报价应为一次性报价。如果出现两个或两个以上报价，则报价无效。报价人报价超过最高限价的，作无效报价处理。报价人报价应包括运输费和税费等。

四、报价有效期。

（一）从报价截止之日起，报价文件有效期为30日。

（二）特殊情况下，采购人可与报价人协商延缓报价有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

五、报价文件的组成。

1.报价文件密封封面（附件一）；

2.法定代表人授权书（附件二）；

3.报价一览表（附件三）；

4.产品质量保证承诺函（附件四）；

5.有效资质证明并加盖公章：通过年检的营业执照复印件。报价文件装订密封，并在封面上注明：采购项目名称、采购项目编号、报价单位名称、联系人、联系方式；

6.股东信息及出资比例信息（附件七）。

六、报价文件的签署和份数。

（一）报价文件需打印或用不褪色的墨水填写。报价文件的装订顺序应按本章第六条所叙顺序装订。

（二）报价文件凡需要盖章处均须由报价单位盖公章，并由法定代表人或授权代表签署，报价人单位应写全称。

（三）报价人应按照询价文件的格式要求制作报价文件，报价文件正本1份，副本2份。

七、报价文件的递交。

（一）如果报价人未加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

（二）采购人接受报价人报价文件时间：在报价截止时间前接受报价文件。

（三）报价截止时间前，报价人可以书面形式向采购人已递交的报价文件提出补充和修改，采购人以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由法定代表人或授权委托人签字并加盖公章。

（四）报价文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

八、无效报价。

发生下列情况之一的，采购人可视情况作无效报价处理：

（一）在采购人规定的截止时间以后送达的报价文件。

（二）提供两个或两个以上报价方案的。

（三）报价文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权的。

（四）报价总价超过最高限价或单项超限价的。

（五）所提供的资料存在弄虚作假的。

（六）报价清单中单价存在缺项、漏项的。

（七）不符合法律、法规和本询价文件规定的其他要求的。

九、询价过程。

（一）采购人组织3人或3人以上组成询价评审小组。

（二）采购人在询价文件规定的时间和地点公开询价。

（三）询价时，采购人将查验报价文件密封情况，确认无误后公开拆封报价文件报价。

十、重新询价和不再询价。

（一）重新询价

询价截止时间止，报价人少于3家的或经评审后有效标不足3家，采购人将重新询价。

（二）不再询价

重新询价后报价人仍少于3个或者经评审有效标不足3家，直接转为竞争性谈判，询价文件即为谈判文件，评标小组成员即为谈判小组成员，报价保证金转为谈判保证金。

十一、成交原则与方法。

（一）采购人组织评审小组对各单位的报价资料进行审核，在满足采购人要求的前提下，按经评审通过后总金额最低价成交的原则确定中标单位，若出现税率不一致的情况，以除税总金额相对比【除税总金额=含税总金额/(1+税率）】。如果出现相同总金额最低报价情况时，总金额最低报价相同的报价人再进行一轮报价。如报价再相同，则由采购人抽签决定中标单位。

（二）采购人不向未中标单位解释未成交原因，不退还报价文件。

十二、合同。

合同签订：报价人按照上述第十一条规定确定中标单位，并签订采购合同，签约单位为杭州临江环境能源有限公司。合同履行期间，采购人可根据实际需要，按照成交价格，调整采购数量。

十三、其他。

（一）如果有证据证明各报价人之间存在串通等舞弊、违法行为，采购人有权拒绝存在此行为的报价人报价。

（二）本询价文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

（三）凡涉及本次询价的解释权均属于杭州临江环境能源有限公司。

- 第三部分   询价内容

一、采购内容及相关说明：详见报价清单

二、供货方式

本项目根据采购人实际需要，一次性供货。供应商接到采购人送货通知后，30日内将货物如数送至采购人指定地点。采购人可根据实际使用情况调整采购总量。

三、付款方式

本月货款，次月结算。中标人提供经双方确认的送货清单及增值税专用发票，采购人自收到准确清单和发票后，30日内完成货款支付。

四、售后服务

1.供应商必须满足采购人售后服务要求。如产品使用过程发生问题，供应商须在接到采购人通知后24小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到采购人通知后48小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。

2.采购人不再对任何售后服务进行付费。供应商的派遣人员产生的一切费用由供应商承担。

- 第四部分    报价文件格式

附件一：

2023年临江公司6月份整改耗材采购项目

采购编号：202306012

报价文件

报价单位全称

2023年   月  日

附件二

法定代表人授权书

杭州临江环境能源有限公司：

（报价单位全称）法定代表人授权（全名、职务、身份证号码）为授权代表，参加贵方组织的2023年临江公司6月份整改耗材采购项目编号为 202306012  询价采购活动，其在报价过程中的一切活动本公司均予承认。委托期限：。

授权代表无转委托权。

附：法定代表人、授权代表身份证明

报价单位名称：（公章）

法定代表人签字：

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2023年 月  日

附件三

报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司        （报价单位名称）         根据贵单位询价文件要求，参加  2023年临江公司6月份整改耗材采购 项目，报价如下：（总金额为     元，税率为     %）

| 序号 | 货物名称 | 推荐品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 限价 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手轮 | / | 6寸直径150mm，内螺丝孔M20，内螺纹铸铁镀铬，牙距2.5， | 个 | 10 | 27.00 |  |  |
| 2 | PPR截止阀 | / | DN65 PN16 | 只 | 2 | 95.00 |  |  |
| 3 | PPR截止阀阀芯 | / | DN65 PN16 | 只 | 3 | 30.00 |  |  |
| 4 | PVC透明软玻璃 |  | 宽85cm，厚3mm | 米 | 10 | 110.00 |  |  |
| 5 | 蝶阀手轮 |  | 直径250mm孔22mm槽宽8mm | 个 | 5 | 45.00 |  |  |
| 6 | 亚格力有色有机玻璃 | / | 1000MM*800MM*1.5MM 全透明 | 张 | 5 | 70.00 |  |  |
| 7 | 亚格力有色有机玻璃 | / | 880MM*560MM*3MM 绿 | 张 | 20 | 110.00 |  |  |
| 8 | 亚格力有色有机玻璃 | / | 1130MM*560MM*3MM 绿 | 张 | 10 | 130.00 |  |  |
| 9 | 亚格力有色有机玻璃 | / | 880MM*590MM*3MM 绿 | 张 | 20 | 120.00 |  |  |
| 10 | 亚格力有色有机玻璃 | / | 1130MM*590MM*3MM 绿 | 张 | 10 | 130.00 |  |  |
| 11 | 配电柜门锁机械弹跳式把手锁 | / | AB403-1合金带钥匙 外观87*28MM，安装开孔尺寸62.5*22.5MM | 个 | 20 | 15.00 |  |  |
| 12 | 配电箱配电柜门锁 | / | 短款308-3 带钥匙 | 个 | 20 | 12.00 |  |  |
| 13 | 配电柜锁平面锁 | / | MS818平面锁 黑色 带钥匙 | 个 | 20 | 18.00 |  |  |
| 14 | 控制柜门锁 | / | MS830连杆锁 带钥匙 全灰白色 配杆 | 套 | 20 | 47.00 |  |  |
| 15 | HDPE管 | / | DN65/PN16，6米/根 | 米 | 12 | 42.00 |  |  |
| 16 | HDPE管 | / | DN80 /PN16，6米/根 | 米 | 12 | 56.00 |  |  |
| 17 | HDPE管 | / | DN100/PN16，6米/根 | 米 | 12 | 82.00 |  |  |
| 18 | HDPE管 | / | DN160/PN16，6米/根 | 米 | 6 | 120.00 |  |  |
| 19 | HDPE管 | / | DN200/PN16，6米/根 | 米 | 6 | 260.00 |  |  |
| 20 | HDPE管 | / | DN300/PN16，6米/根 | 米 | 6 | 650.00 |  |  |
| 21 | HDPE三通 | / | DN65/PN16 | 个 | 5 | 8.00 |  |  |
| 22 | HDPE三通 | / | DN80 /PN16 | 个 | 5 | 16.00 |  |  |
| 23 | HDPE三通 | / | DN100/PN16 | 个 | 5 | 32.00 |  |  |
| 24 | HDPE三通 | / | DN160/PN16 | 个 | 2 | 120.00 |  |  |
| 25 | HDPE三通 | / | DN200/PN16 | 个 | 2 | 220.00 |  |  |
| 26 | HDPE三通 | / | DN300/PN16 | 个 | 2 | 30.00 |  |  |
| 27 | HDPE90°弯头 | / | DN65/PN16 | 个 | 5 | 7.00 |  |  |
| 28 | HDPE90°弯头 | / | DN80 /PN16 | 个 | 5 | 14.00 |  |  |
| 29 | HDPE90°弯头 | / | DN100/PN16 | 个 | 5 | 32.00 |  |  |
| 30 | HDPE90°弯头 | / | DN160/PN16 | 个 | 2 | 120.00 |  |  |
| 31 | HDPE90°弯头 | / | DN200/PN16 | 个 | 2 | 220.00 |  |  |
| 32 | HDPE90°弯头 | / | DN300/PN16 | 个 | 2 | 430.00 |  |  |
| 33 | 可燃气体报警控制器 | 上海翼捷工业安全设备 | M610 | 台 | 2 | 5200.00 |  |  |
| 34 | 弹簧扣 | / | 304材质，M4*40mm | 个 | 30 | 4.00 |  |  |
| 35 | 不锈钢链条 | / | 304材质，直径4mm | 米 | 20 | 13.00 |  |  |
| 36 | 空气减压阀 | / | QTY-40，1.0Mpa，带压力表 | 个 | 5 | 170.00 |  |  |
| 37 | 敲打件组 (A线) | 深圳市天和双力物流自动化设备有限公司 | 厂家编号 G8162.18A.01 | 件 | 2 | 1500.00 |  |  |
| 38 | 敲打件组-改 (B线) | 深圳市天和双力物流自动化设备有限公司 | 厂家编号 G8162.18.01G | 件 | 2 | 1500.00 |  |  |
| 39 | 电联器 | 四川省自贡工业泵责任有限公司 | 泵型号HZJ250-200-315BI 图号B1101A-66-52-75材质HT200 | 个 | 2 | 1800.00 |  |  |
| 40 | 泵联器 | 四川省自贡工业泵责任有限公司 | 泵型号HZJ250-200-315BI 图号B1101A-66-51-60材质HT200 | 个 | 2 | 1800.00 |  |  |
| 41 | 柱销 | 四川省自贡工业泵责任有限公司 | 泵型号HZJ250-200-315BI 图号B1101-66-3-18材质45钢 | 颗 | 24 | 32.00 |  |  |
| 42 | 弹性圈 | 四川省自贡工业泵责任有限公司 | 泵型号HZJ250-200-315BI 图号B1101-66-4-18材质聚氨酯 | 个 | 100 | 3.00 |  |  |
| 43 | 尾轮轴 | 江苏法斯特机械有限公司 | WGKG-10647-010 | 根 | 4 | 1600.00 |  |  |
| 44 | 全自动硅整流充电机 | 德力西 | GCA-H 10A/6-24V，电流5-30A | 台 | 1 | 1300.00 |  |  |
| 45 | 电瓶充电器 | 微农 | JF-09D-2，输出电压13.8-15V，电流6A，适用于2-100Ah | 台 | 2 | 180.00 |  |  |
| 46 | 电池检测仪 | 德力西 | LV-01，适用于检测12V/24V电池，被测电池容量3Ah-200Ah | 台 | 1 | 300.00 |  |  |
| 47 | 超声波测厚仪 | 珀瑞克 | BT-180B，含标准探头 | 台 | 1 | 2800.00 |  |  |
| 48 | LED灯 | PHILIPS | DN200B G2LED9/10.5W 4000K D125 900 lm | 张 | 20 | 170.00 |  |  |
| 49 | LED灯泡 | 雷士（NVC） | 45W E27螺口 | 只 | 30 | 85.00 |  |  |
| 50 | LED三防工矿灯 | 雷士（NVC） | 30W E27螺口 | 只 | 30 | 80.00 |  |  |
| 51 | LED吸顶灯芯 | 雷士（NVC） | 12瓦白光 | 件 | 20 | 42.00 |  |  |
| 52 | LED平板灯 | 飞利浦PHILIPS | RC048B/LED32S/840/W30L120 36W /(42*1/lLED模块) 300*1200mm | 件 | 10 | 250.00 |  |  |
| 53 | 持压泄压阀 | 富山阀门制造 | DN100,PN16 安装间距：28.5CM | 件 | 2 | 600.00 |  |  |
| 54 | 信号线屏蔽线 | 安徽万邦、浙江万马、江苏远东、江苏宝胜 | RVVP 8*0.5mm² | 米 | 150 | 14.00 |  |  |
| 55 | 镀锌槽式电缆桥架 | / | 80mm*80mm*1.5mm，配套桥架盖板、盖板卡扣、桥架连接片、桥架连接螺丝 | 米 | 40 | 56.00 |  |  |
| 56 | 弹簧式机械密封 | / | 型号： SM37-25 材质：W-W-平 | 套 | 2 | 400.00 |  |  |
| 57 | 弹簧式机械密封 | / | 型号：120-25 材质：W-W-F平 | 套 | 2 | 150.00 |  |  |
| 58 | 可调节伸缩式叉车吊臂 | / | 最大载重3吨；伸入高度1.5米，伸出高度3米；自重大于160Kg | 台 | 1 | 2000.00 |  |  |
| 59 | 塑料川字托盘 |  | 1.2m*1.0m | 块 | 30 | 271.00 |  |  |
| 60 | 温湿度计 |  |  | 个 | 2 | 400.00 |  |  |
| 61 | 登高梯 |  | 三步梯，规格70*50*110cm | 个 | 7 | 297.00 |  |  |
| 62 | 洞洞板 |  | 长1500*450方孔板厚1.5mm（灰色） | 个 | 10 | 157.10 |  |  |
| 63 | 方孔板金属单直挂钩 |  | 单斜长200mm | 个 | 60 | 4.17 |  |  |
| 64 | 电子秤300kg台秤带轮折叠磅秤 | 凯丰 | 300KG | 台 | 1 | 400.00 |  |  |
| 65 | P4斜口塑料零件盒 |  | 355*220*150mm，蓝色 | 个 | 600 | 15.18 |  |  |
| 66 | P3斜口塑料零件盒 |  | 315*180*140mm，蓝色 | 个 | 400 | 8.64 |  |  |
| 67 | 移动隔离网 |  | 长1.4米，高1.86米，黄色 | 块 | 1 | 250.00 |  |  |
| 68 | 水泥地警示胶带 | 品尚美塑 | 6CM*50米，黄色，防水耐磨 | 卷 | 6 | 30.00 |  |  |
| 69 | 水泥地警示胶带 | 品尚美塑 | 6CM*50米，黄黑色，防水耐磨 | 卷 | 6 | 30.00 |  |  |
| 70 | 简易油漆划线车 |  | M-1型，可侧位喷 | 辆 | 1 | 285.00 |  |  |
| 71 | 进口树脂耐磨型漆 |  | 黄色 | 瓶 | 20 | 40.00 |  |  |
| 72 | 美纹纸 |  | 白色，1.8CM*50M | 卷 | 30 | 2.50 |  |  |
| 73 | 多功能胶带速贴器 |  |  | 套 | 1 | 87.00 |  |  |
| 74 | 合计: 元 |  |  |  |  |  |  |  |

相关要求：

- 本项目报价为一次性报价，包含全部运输费、装卸费、税费等一切费用，发票必须为增值税专用发票。

- 品牌要求：采购人指定品牌的物资必须按指定品牌报价，非指定品牌的物资报价人尽量提供品牌或生产厂家，若确无品牌或生产厂家可不填。

报价单位名称（公章）：

2023年 月 日

附件四

服务质量保证承诺函

杭州临江环境能源有限公司：

我公司    （报价单位名称）    自愿参加杭州临江环境能源有限公司2023年杭州临江公司6月份整改耗材询价采购，并作如下承诺：

- 1.我公司所供产品均为原厂生产或正规销售渠道进货。

- 2.我公司所供产品如果存在以次充好、陈货杂货、虚假生产日期、逾期供货等情况，愿意承担一切法律责任。

3.我公司所供产品如果存在任何外包装或内物破损、产品过期等情况，承诺24小时内提供替换产品。

4.我公司保证提供采购人要求的全部产品，若提供的产品和采购人要求的不一致，则我公司愿意承担相关违约责任。

5.我公司对提供的产品进行质量保证，若因我公司产品质量问题，造成贵公司损失的，我公司承担相应责任。

报价单位名称（公章）：

二○二三年 月  日

附件五

询价要求偏离说明表

报价人名称：         （公章）  编号：   202306012

| 序号 | 货物名称 | 询价要求 | 是否偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表若为空白则视为无偏离

全权代表签字：                     日期：

附件六

整改耗材采购合同

甲方：  杭州临江环境能源有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法，双方经协商一致，就甲方向乙方采购6月份整改耗材物资事宜达成如下条款：

一、产品名称、规格型号、单价、数量、总价：   （税率为   %）

| 序号 | 货物名称 | 推荐品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手轮 | / | 6寸直径150mm，内螺丝孔M20，内螺纹铸铁镀铬，牙距2.5， | 个 | 10 |  |  |
| 2 | PPR截止阀 | / | DN65 PN16 | 只 | 2 |  |  |
| 3 | PPR截止阀阀芯 | / | DN65 PN16 | 只 | 3 |  |  |
| 4 | PVC透明软玻璃 |  | 宽85cm，厚3mm | 米 | 10 |  |  |
| 5 | 蝶阀手轮 |  | 直径250mm孔22mm槽宽8mm | 个 | 5 |  |  |
| 6 | 亚格力有色有机玻璃 | / | 1000MM*800MM*1.5MM 全透明 | 张 | 5 |  |  |
| 7 | 亚格力有色有机玻璃 | / | 880MM*560MM*3MM 绿 | 张 | 20 |  |  |
| 8 | 亚格力有色有机玻璃 | / | 1130MM*560MM*3MM 绿 | 张 | 10 |  |  |
| 9 | 亚格力有色有机玻璃 | / | 880MM*590MM*3MM 绿 | 张 | 20 |  |  |
| 10 | 亚格力有色有机玻璃 | / | 1130MM*590MM*3MM 绿 | 张 | 10 |  |  |
| 11 | 配电柜门锁机械弹跳式把手锁 | / | AB403-1合金带钥匙 外观87*28MM，安装开孔尺寸62.5*22.5MM | 个 | 20 |  |  |
| 12 | 配电箱配电柜门锁 | / | 短款308-3 带钥匙 | 个 | 20 |  |  |
| 13 | 配电柜锁平面锁 | / | MS818平面锁 黑色 带钥匙 | 个 | 20 |  |  |
| 14 | 控制柜门锁 | / | MS830连杆锁 带钥匙 全灰白色 配杆 | 套 | 20 |  |  |
| 15 | HDPE管 | / | DN65/PN16，6米/根 | 米 | 12 |  |  |
| 16 | HDPE管 | / | DN80 /PN16，6米/根 | 米 | 12 |  |  |
| 17 | HDPE管 | / | DN100/PN16，6米/根 | 米 | 12 |  |  |
| 18 | HDPE管 | / | DN160/PN16，6米/根 | 米 | 6 |  |  |
| 19 | HDPE管 | / | DN200/PN16，6米/根 | 米 | 6 |  |  |
| 20 | HDPE管 | / | DN300/PN16，6米/根 | 米 | 6 |  |  |
| 21 | HDPE三通 | / | DN65/PN16 | 个 | 5 |  |  |
| 22 | HDPE三通 | / | DN80 /PN16 | 个 | 5 |  |  |
| 23 | HDPE三通 | / | DN100/PN16 | 个 | 5 |  |  |
| 24 | HDPE三通 | / | DN160/PN16 | 个 | 2 |  |  |
| 25 | HDPE三通 | / | DN200/PN16 | 个 | 2 |  |  |
| 26 | HDPE三通 | / | DN300/PN16 | 个 | 2 |  |  |
| 27 | HDPE90°弯头 | / | DN65/PN16 | 个 | 5 |  |  |
| 28 | HDPE90°弯头 | / | DN80 /PN16 | 个 | 5 |  |  |
| 29 | HDPE90°弯头 | / | DN100/PN16 | 个 | 5 |  |  |
| 30 | HDPE90°弯头 | / | DN160/PN16 | 个 | 2 |  |  |
| 31 | HDPE90°弯头 | / | DN200/PN16 | 个 | 2 |  |  |
| 32 | HDPE90°弯头 | / | DN300/PN16 | 个 | 2 |  |  |
| 33 | 可燃气体报警控制器 | 上海翼捷工业安全设备 | M610 | 台 | 2 |  |  |
| 34 | 弹簧扣 | / | 304材质，M4*40mm | 个 | 30 |  |  |
| 35 | 不锈钢链条 | / | 304材质，直径4mm | 米 | 20 |  |  |
| 36 | 空气减压阀 | / | QTY-40，1.0Mpa，带压力表 | 个 | 5 |  |  |
| 37 | 敲打件组 (A线) | 深圳市天和双力物流自动化设备有限公司 | 厂家编号 G8162.18A.01 | 件 | 2 |  |  |
| 38 | 敲打件组-改 (B线) | 深圳市天和双力物流自动化设备有限公司 | 厂家编号 G8162.18.01G | 件 | 2 |  |  |
| 39 | 电联器 | 四川省自贡工业泵责任有限公司 | 泵型号HZJ250-200-315BI 图号B1101A-66-52-75材质HT200 | 个 | 2 |  |  |
| 40 | 泵联器 | 四川省自贡工业泵责任有限公司 | 泵型号HZJ250-200-315BI 图号B1101A-66-51-60材质HT200 | 个 | 2 |  |  |
| 41 | 柱销 | 四川省自贡工业泵责任有限公司 | 泵型号HZJ250-200-315BI 图号B1101-66-3-18材质45钢 | 颗 | 24 |  |  |
| 42 | 弹性圈 | 四川省自贡工业泵责任有限公司 | 泵型号HZJ250-200-315BI 图号B1101-66-4-18材质聚氨酯 | 个 | 100 |  |  |
| 43 | 尾轮轴 | 江苏法斯特机械有限公司 | WGKG-10647-010 | 根 | 4 |  |  |
| 44 | 全自动硅整流充电机 | 德力西 | GCA-H 10A/6-24V，电流5-30A | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 电瓶充电器 | 微农 | JF-09D-2，输出电压13.8-15V，电流6A，适用于2-100Ah | 台 | 2 |  |  |
| 46 | 电池检测仪 | 德力西 | LV-01，适用于检测12V/24V电池，被测电池容量3Ah-200Ah | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 超声波测厚仪 | 珀瑞克 | BT-180B，含标准探头 | 台 | 1 |  |  |
| 48 | LED灯 | PHILIPS | DN200B G2LED9/10.5W 4000K D125 900 lm | 张 | 20 |  |  |
| 49 | LED灯泡 | 雷士（NVC） | 45W E27螺口 | 只 | 30 |  |  |
| 50 | LED三防工矿灯 | 雷士（NVC） | 30W E27螺口 | 只 | 30 |  |  |
| 51 | LED吸顶灯芯 | 雷士（NVC） | 12瓦白光 | 件 | 20 |  |  |
| 52 | LED平板灯 | 飞利浦PHILIPS | RC048B/LED32S/840/W30L120 36W /(42*1/lLED模块) 300*1200mm | 件 | 10 |  |  |
| 53 | 持压泄压阀 | 富山阀门制造 | DN100,PN16 安装间距：28.5CM | 件 | 2 |  |  |
| 54 | 信号线屏蔽线 | 安徽万邦、浙江万马、江苏远东、江苏宝胜 | RVVP 8*0.5mm² | 米 | 150 |  |  |
| 55 | 镀锌槽式电缆桥架 | / | 80mm*80mm*1.5mm，配套桥架盖板、盖板卡扣、桥架连接片、桥架连接螺丝 | 米 | 40 |  |  |
| 56 | 弹簧式机械密封 | / | 型号： SM37-25 材质：W-W-平 | 套 | 2 |  |  |
| 57 | 弹簧式机械密封 | / | 型号：120-25 材质：W-W-F平 | 套 | 2 |  |  |
| 58 | 可调节伸缩式叉车吊臂 | / | 最大载重3吨；伸入高度1.5米，伸出高度3米；自重大于160Kg | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 塑料川字托盘 |  | 1.2m*1.0m | 块 | 30 |  |  |
| 60 | 温湿度计 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 61 | 登高梯 |  | 三步梯，规格70*50*110cm | 个 | 7 |  |  |
| 62 | 洞洞板 |  | 长1500*450方孔板厚1.5mm（灰色） | 个 | 10 |  |  |
| 63 | 方孔板金属单直挂钩 |  | 单斜长200mm | 个 | 60 |  |  |
| 64 | 电子秤300kg台秤带轮折叠磅秤 | 凯丰 | 300KG | 台 | 1 |  |  |
| 65 | P4斜口塑料零件盒 |  | 355*220*150mm，蓝色 | 个 | 600 |  |  |
| 66 | P3斜口塑料零件盒 |  | 315*180*140mm，蓝色 | 个 | 400 |  |  |
| 67 | 移动隔离网 |  | 长1.4米，高1.86米，黄色 | 块 | 1 |  |  |
| 68 | 水泥地警示胶带 | 品尚美塑 | 6CM*50米，黄色，防水耐磨 | 卷 | 6 |  |  |
| 69 | 水泥地警示胶带 | 品尚美塑 | 6CM*50米，黄黑色，防水耐磨 | 卷 | 6 |  |  |
| 70 | 简易油漆划线车 |  | M-1型，可侧位喷 | 辆 | 1 |  |  |
| 71 | 进口树脂耐磨型漆 |  | 黄色 | 瓶 | 20 |  |  |
| 72 | 美纹纸 |  | 白色，1.8CM*50M | 卷 | 30 |  |  |
| 73 | 多功能胶带速贴器 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 74 | 合计: 元 |  |  |  |  |  |  |

1、合同单价系指乙方在甲方指定地点的交货价（包括货款、包装费、装卸搬运费、税费等相关费用）。

2、本合同为一次性合同，乙方按照合同约定数量一次性供货，一年质保期后合同自动终止。

二、质量保证。

1、乙方保证所供货物须符合甲方询价文件所规定的《询价内容及项目要求》，每批次货到现场后由甲乙双方代表共同对该批次货物进行验收。乙方如对验收结果有异议，可委托第三方检测机构对原先封存样品进行质量检测，检测费用由责任方承担，检测结果作为双方最终结算依据，不得再有异议。此外，委托第三方检测的样品必须以双方共同取样封存的样品为准，任何单方面的取样送检不作为货物质量鉴定的依据。

2、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损、折、泄漏、环境污染等事故均由乙方承担责任。

3、如乙方所供货物与合同要求不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

三、交货数量、时间、地点及验收。

1、根据甲方生产计划，确定送货数量要求，一次性供货，乙方负责在接到甲方电话或书面通知后在30日内完成供货。乙方须提供该货物出厂检验合格报告或合格证，并配合甲方做好货物的到货数量验收工作。

2、乙方将货物运达甲方指定交货地点后及时书面通知甲方,双方指定人员现场确认送货数量并由双方签字确认。

四、付款方式

1.乙方提供经双方确认的送货清单及13%增值税专用发票，甲方自收到准确清单和发票后，30日内完成95%货款支付。三个月后无任何质量问题甲方支付余下的5%。

五、售后服务

1.乙方必须满足甲方售后服务要求。如产品使用过程发生问题，乙方须在接到甲方通知后24小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到甲方通知后48小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。

2.采购人不再对任何售后服务进行付费。乙方的派遣人员产生的一切费用由乙方承担。

六、违约责任

1.乙方逾期交货的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同价款0.2%的违约金；乙方逾期10日不能交付的，自逾期的第11日起，向甲方每日偿付合同价款0.4%的违约金，同时甲方有权终止合同，并没收乙方的履约保证金。

2.乙方交付的货物不符合合同约定或验收不合格的，应当及时更换，因此延误交货期限的，按照逾期交货承担违约责任。

3.乙方违反询价文件及合同约定的售后服务承诺的，每次应向甲方承担1000元的违约金，且仍应履行售后服务义务。

4.甲方不得无故拒收货物，否则乙方有权要求甲方按照合同原价支付货款。

七、争议的解决。

1、合同有效期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

2、在履行本合同过程中如发生纠纷,甲、乙双方应及时协商解决，如协商不成，双方均有权向甲方住所地法院诉讼解决。

八、合同的生效和终止。

1、本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后生效。询价文件、报价文件及询价过程中有关澄清文件、承诺书等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

2、本合同质保期结束后，合同自动终止。

3、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

甲  方：杭州临江环境能源有限公司     乙方：

委托代理人：                         委托代理人：

税号：91330100MA2B02NX2L             税号：

开户行：招商银行杭州分行滨江支行     开户行：

银行账号：571911871110866            银行账号：

联系电话：                           联系电话：

附件七

报价人股东信息及出资比例信息表

| 序号 | 股东 | 出资比例 |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |

报价人（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

日期：     年     月 	  日

管理关系表

| 序号 | 存在管理系的单位全称 |
| --- | --- |
| …… |  |

报价人（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

日期：     年     月 	  日

注：

1、若报价人为非事业单位，则填写《报价人股东信息及出资比例信息表》；若报价人为事业单位，则填写《管理关系表》。

2、若报价人未按实际情况填写或填写虚假信息或漏填错填，经评标委员会讨论后，应作废标处理。