杭州临江环境能源有限公司

询价文件

采购编号： 202307015

项目名称：2023年临江公司7月份电气备件采购项目

杭州临江环境能源有限公司

二○二三年七月

目录

第一部分   询价公告	3

第二部分   采购须知	4

第三部分   询价内容	6

第四部分   报价文件格式	7

第一部分   询价公告

杭州临江环境能源有限公司因日常生产需要，需采购电气备件一批，欢迎符合要求的供应商积极参与。

一、采购内容及相关说明。

1.项目编号：202307015

2.采购内容：电气备件。

3.本项目采购总金额限价为11.512万元。

4.询价文件下载地址：杭州临江环境能源有限公司网站。

二、供应商要求。

1.报价人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力。

2.供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等其它官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、有责合同纠纷、重点关注名单、黑名单等不良记录；

3.报价人不得为临江环境能源有限公司不合格供应商或者在黑名单之内。

4.报价单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

5.报价人须提供其股东信息及出资比例信息。

6.本项目不接受联合体报价。

三、报价时间及递交方式。

1.报价时间：2023年8月1日10:30前。

2.报价地点：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口（杭州临江环境能源有限公司科研楼二楼开评标室）。

3.报价文件的递交：

（1）本次询价开标采用线上和线下同时进行的方式，报价人可参与现场开标，现场提交报价文件，也可以通过线下邮寄报价文件，线上参加“腾讯会议”形式参与线上现场开标。开标期间报价人代表通过“腾讯会议”保持全程在线直至开标结束。腾讯会议号在开标当日10:00之前在杭州临江环境能源有限公司网站公示，请各报价人及时关注进入会场。

（2）密封性检查：由本项目监管人负责查验报价文件密封性情况；报价人代表对报价文件密封情况在线进行确认；

（3）结果确认：在结果确认阶段，本项目采购人通过“腾讯会议”直播间要求各报价人确认开标标录结果，各报价人在线回复确认标录结果完毕后（报价人因故未能确认标录结果的，默认报价人已确认开标结果），采购人打印开标标录，宣布开标会议结束，并负责保存“腾讯会议”录像。

（4）见证要求：开标期间报价人因未参与现场开标或者未参加线上直播，视为认可全过程和结果，不得提出异议。

（5）异议处理：报价人对开标过程有异议的，应在开标会议结束前通过“腾讯会议”在线上提出，采购人应现场予以答复，并做好记录。

（6）邮寄地址：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口杭州临江环境能源有限公司科研楼投资发展部   庄工 15268125337

（7）报价文件邮寄封装要求：供应商除按照文件要求封装报价文件外，还需在快递外包装上醒目注明项目名称、询价编号，且注明报价人联系人、联系人电话；快递包装务必牢固可靠，因包装原因出现影响报价文件完整性、密封性等后果由供应商自行负责。

（8）报价文件邮递递交截止时间：以邮寄签收时间为准，因邮寄原因导致报价文件不能如期送达等风险由供应商自行承担。

四、质疑。

报价人如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，应于自报名之日起1日内以书面形式向采购人提出质疑。逾期视作无异议。

五、联系人：顾工     联系电话：18668119360

六、监督部门：李文拓 联系电话：15636132687

杭州临江环境能源有限公司

2023年7月21日

第二部分   采购须知

一、适用范围。

仅适用于本次询价采购所叙述的货物和服务。无论询价采购过程和结果如何，报价人自行承担全部费用。

二、定义。

（一）“采购人”系指杭州临江环境能源有限公司。

（二）“报价人”系指向采购人提交报价文件的商家。

（三）“货物和服务”系指按询价文件要求的货物和服务。

（四）“中标人”系指向经评审确定为本次询价成交商家

三、采购报价。

（一）本项目以人民币为结算货币。

（二）报价人应按询价文件要求认真制作《报价一览表》，报价时，报价文件中的报价金额如有大写和小写不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（三）报价人报价应为一次性报价。如果出现两个或两个以上报价，则报价无效。报价人报价超过最高限价的，作无效报价处理。报价人报价应包括运输费和税费等。

四、报价有效期。

（一）从报价截止之日起，报价文件有效期为30日。

（二）特殊情况下，采购人可与报价人协商延缓报价有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

五、报价文件的组成。

1.报价文件密封封面（附件一）；

2.法定代表人授权书（附件二）；

3.报价一览表（附件三）；

4.产品质量保证承诺函（附件四）；

5.有效资质证明并加盖公章：通过年检的营业执照复印件。报价文件装订密封，并在封面上注明：采购项目名称、采购项目编号、报价单位名称、联系人、联系方式；

6.股东信息及出资比例信息（附件七）。

六、报价文件的签署和份数。

（一）报价文件需打印或用不褪色的墨水填写。报价文件的装订顺序应按本章第六条所叙顺序装订。

（二）报价文件凡需要盖章处均须由报价单位盖公章，并由法定代表人或授权代表签署，报价人单位应写全称。

（三）报价人应按照询价文件的格式要求制作报价文件，报价文件正本1份，副本2份。

七、报价文件的递交。

（一）如果报价人未加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

（二）采购人接受报价人报价文件时间：在报价截止时间前接受报价文件。

（三）报价截止时间前，报价人可以书面形式向采购人已递交的报价文件提出补充和修改，采购人以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由法定代表人或授权委托人签字并加盖公章。

（四）报价文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

八、无效报价。

发生下列情况之一的，采购人可视情况作无效报价处理：

（一）在采购人规定的截止时间以后送达的报价文件。

（二）提供两个或两个以上报价方案的。

（三）报价文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权的。

（四）报价总价超过最高限价或单项超限价的。

（五）所提供的资料存在弄虚作假的。

（六）报价清单中单价存在缺项、漏项的。

（七）不符合法律、法规和本询价文件规定的其他要求的。

九、询价过程。

（一）采购人组织3人或3人以上组成询价评审小组。

（二）采购人在询价文件规定的时间和地点公开询价。

（三）询价时，采购人将查验报价文件密封情况，确认无误后公开拆封报价文件报价。

十、重新询价和不再询价。

（一）重新询价

询价截止时间止，报价人少于3家的或经评审后有效标不足3家，采购人将重新询价。

（二）不再询价

重新询价后报价人仍少于3个或者经评审有效标不足3家，直接转为竞争性谈判，询价文件即为谈判文件，评标小组成员即为谈判小组成员，报价保证金转为谈判保证金。

十一、成交原则与方法。

（一）采购人组织评审小组对各单位的报价资料进行审核，在满足采购人要求的前提下，按经评审通过后总金额最低价成交的原则确定中标单位，若出现税率不一致的情况，以除税总金额相对比【除税总金额=含税总金额/(1+税率）】。如果出现相同总金额最低报价情况时，总金额最低报价相同的报价人再进行一轮报价。如报价再相同，则由采购人抽签决定中标单位。

（二）采购人不向未中标单位解释未成交原因，不退还报价文件。

十二、合同。

合同签订：报价人按照上述第十一条规定确定中标单位，并签订采购合同，签约单位为杭州临江环境能源有限公司。合同履行期间，采购人可根据实际需要，按照成交价格，调整采购数量。

十三、其他。

（一）如果有证据证明各报价人之间存在串通等舞弊、违法行为，采购人有权拒绝存在此行为的报价人报价。

（二）本询价文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

（三）凡涉及本次询价的解释权均属于杭州临江环境能源有限公司。

- 第三部分   询价内容

一、采购内容及相关说明：详见报价清单

二、供货方式

本项目供货期为一年，根据采购人实际需要，分批次供货。供应商接到采购人送货通知后，在规定的送货时间内将货物如数送至采购人指定地点。

三、付款方式

本月货款，次月结算。中标人提供经双方确认的送货清单及增值税专用发票，采购人自收到准确清单和发票后，30日内完成货款支付。

四、售后服务

1.供应商必须满足采购人售后服务要求。如产品使用过程发生问题，供应商须在接到采购人通知后24小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到采购人通知后48小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。

2.采购人不再对任何售后服务进行付费。供应商的派遣人员产生的一切费用由供应商承担。

- 第四部分    报价文件格式

附件一：

2023年临江公司7月份电气备件采购项目

采购编号：202307015

报价文件

报价单位全称

2023年   月  日

附件二

法定代表人授权书

杭州临江环境能源有限公司：

（报价单位全称）法定代表人授权（全名、职务、身份证号码）为授权代表，参加贵方组织的2023年临江公司7月份电气备件采购项目编号为 202307015 询价采购活动，其在报价过程中的一切活动本公司均予承认。委托期限：。

授权代表无转委托权。

附：法定代表人、授权代表身份证明

报价单位名称：（公章）

法定代表人签字：

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2023年 月  日

附件三

报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司        （报价单位名称）         根据贵单位询价文件要求，参加  2023年临江公司7月份电气备件采购 项目，报价如下：（总金额为     元，税率为     %）

| 序号 | 物资名称 | 推荐品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵控制器 | 吉林省天河供水设备有限公司 | CCYJ-96E型 | 件 | 1 |  |  |
| 2 | 水泵控制器 | 上海东方泵业（集团）有限公司 | 型号：GADFK-QC-2B 代码：Q4-2Y | 件 | 1 |  |  |
| 3 | 电气汇流排 | 正泰 | 3P 63A国标铜 C45类 DZ47类 IC65N类 标准距54mm 长度1米 | 条 | 5 |  |  |
| 4 | 电伴热带 | / | 防爆高温180度（100米） | 盘 | 6 |  |  |
| 5 | 电伴热带尾端接线盒 | / | 配套电伴热带 | 个 | 20 |  |  |
| 6 | 塑壳断路器 | 施耐德 | CVS100F TMD 4P 100 | 件 | 1 |  |  |
| 7 | 断路器 | 施耐德 | IC65N 3P C32A/2P+ELE30mA+iSD | 件 | 8 |  |  |
| 8 | 接触器 | 施耐德 | LC1N32M7C | 件 | 8 |  |  |
| 9 | 智能工业调节器 | YUDIAN | AI-716/716P | 件 | 8 |  |  |
| 10 | 304不锈钢配电箱箱体 | / | 800宽×1000高×350深;户外挂墙，箱体1.5mm厚，门板2mm厚 | 件 | 1 |  |  |
| 11 | 辅料 | / | 接续端子、选择开关、按钮、指示灯、控制线等辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 电缆 | 上上、万马、远东、中策 | YJV5*10平方 | 米 | 45 |  |  |
| 13 | 透明保护防水盒窗罩 | 国产优质 | IP67防水溅盖 | 个 | 10 |  |  |
| 14 | 电伴热防爆接线盒 | 国产优质 | IP54 DH型 额定电流40A | 个 | 10 |  |  |
| 15 | 电伴热带防爆中间（直型）接线盒 | 国产优质 | ZJH-2 额定电流40A | 个 | 10 |  |  |
| 16 | 散热风扇 | 国产优质 | 直流散热风扇 60X60X25mm（DC24V/滚珠） | 个 | 20 |  |  |
| 17 | SOTOP柜散热风扇 | 国产优质 | SF1725HA2 AC 230V | 件 | 5 |  |  |
| 18 | 接近开关 | 巴鲁夫 | BES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX 24V 插接件式 | 件 | 10 |  |  |
| 19 | 接近开关连接线 | 巴鲁夫 | BES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX 插接件式连接线 | 条 | 5 |  |  |
| 20 | T4日光灯 | 国产优质 | T4 12W 长度44CM （含灯管） | 套 | 10 |  |  |
| 21 | T4日光灯管 | 国产优质 | T4 12W 不含针41.8CM | 支 | 25 |  |  |
| 22 | 防爆信号灯 | 国产优质 | BD8050-1（凸头款） 红色 AC220-380V | 个 | 10 |  |  |
| 23 | 防爆信号灯 | 国产优质 | BD8050-1（凸头款） 绿色 AC220-380V | 个 | 10 |  |  |
| 24 | 不锈钢电子定时排水阀 | 国产优质 | DN15 4分 AC220V | 只 | 8 |  |  |
| 25 | UV灯管 | 雪莱特 | ZW150D15Y-Z1554 | 根 | 200 |  |  |
| 26 | 电子镇流器 | 雪莱特 | ZW-800-150S（双干接点） | 块 | 200 |  |  |
| 27 | 石英套管 | 雪莱特 | 匹配ZW150D15Y-Z1554灯管 | 根 | 25 |  |  |
| 28 | 减压阀 | 广州肇大气动液压有限公司 | QTY-L40TS 0.15-0.8MPa 法兰安装、安装间距：32cm | 件 | 3 |  |  |
| 29 | 减压阀 | 广州肇大气动液压有限公司 | QTY-L15TS 0.15-0.8MPa 内螺纹安装 | 件 | 3 |  |  |
| 30 | 气动振动器 | 巨勒 | GT36 | 个 | 10 |  |  |
| 31 | 反射板 | 施耐德 | XUZC50 | 块 | 50 |  |  |

相关要求：

- 本项目报价为一次性报价，包含全部运输费、装卸费、税费等一切费用，发票必须为增值税专用发票。

- 品牌要求：采购人指定品牌的物资必须按指定品牌报价，非指定品牌的物资报价人尽量提供品牌或生产厂家，若确无品牌或生产厂家可不填。

- 第10项304不锈钢配电箱箱体详见图纸附件。

报价单位名称（公章）：

2023年 月 日

附件四

服务质量保证承诺函

杭州临江环境能源有限公司：

我公司    （报价单位名称）    自愿参加杭州临江环境能源有限公司2023年临江公司7月份电气备件采购 询价采购，并作如下承诺：

- 1.我公司所供产品均为原厂生产或正规销售渠道进货。

- 2.我公司所供产品如果存在以次充好、陈货杂货、虚假生产日期、逾期供货等情况，愿意承担一切法律责任。

3.我公司所供产品如果存在任何外包装或内物破损、产品过期等情况，承诺24小时内提供替换产品。

4.我公司保证提供采购人要求的全部产品，若提供的产品和采购人要求的不一致，我公司保证于3日内提供生产厂家证明及市场调查证明，说明所提供货物优于采购人要求。若采购人不同意，则我公司愿意承担相关违约责任。

5.我公司对提供的产品进行质量保证，若因我公司产品质量问题，造成贵公司损失的，我公司承担相应责任。

报价单位名称（公章）：

二○二三年 月  日

附件五

询价要求偏离说明表

报价人名称：         （公章）  编号：   202307015

| 序号 | 货物名称 | 询价要求 | 是否偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表若为空白则视为无偏离

全权代表签字：                     日期：

附件六

合同基本条款

甲方：  杭州临江环境能源有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法，双方经协商一致，就甲方向乙方采购电气备件物资事宜达成如下条款：

一、产品名称、规格型号、单价、数量、总价：   （税率为   %）

| 序号 | 物资名称 | 推荐品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵控制器 | 吉林省天河供水设备有限公司 | CCYJ-96E型 | 件 | 1 |  |  |
| 2 | 水泵控制器 | 上海东方泵业（集团）有限公司 | 型号：GADFK-QC-2B 代码：Q4-2Y | 件 | 1 |  |  |
| 3 | 电气汇流排 | 正泰 | 3P 63A国标铜 C45类 DZ47类 IC65N类 标准距54mm 长度1米 | 条 | 5 |  |  |
| 4 | 电伴热带 | / | 防爆高温180度（100米） | 盘 | 6 |  |  |
| 5 | 电伴热带尾端接线盒 | / | 配套电伴热带 | 个 | 20 |  |  |
| 6 | 塑壳断路器 | 施耐德 | CVS100F TMD 4P 100 | 件 | 1 |  |  |
| 7 | 断路器 | 施耐德 | IC65N 3P C32A/2P+ELE30mA+iSD | 件 | 8 |  |  |
| 8 | 接触器 | 施耐德 | LC1N32M7C | 件 | 8 |  |  |
| 9 | 智能工业调节器 | YUDIAN | AI-716/716P | 件 | 8 |  |  |
| 10 | 304不锈钢配电箱箱体 | / | 800宽×1000高×350深;户外挂墙，箱体1.5mm厚，门板2mm厚 | 件 | 1 |  |  |
| 11 | 辅料 | / | 接续端子、选择开关、按钮、指示灯、控制线等辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 电缆 | 上上、万马、远东、中策 | YJV5*10平方 | 米 | 45 |  |  |
| 13 | 透明保护防水盒窗罩 | 国产优质 | IP67防水溅盖 | 个 | 10 |  |  |
| 14 | 电伴热防爆接线盒 | 国产优质 | IP54 DH型 额定电流40A | 个 | 10 |  |  |
| 15 | 电伴热带防爆中间（直型）接线盒 | 国产优质 | ZJH-2 额定电流40A | 个 | 10 |  |  |
| 16 | 散热风扇 | 国产优质 | 直流散热风扇 60X60X25mm（DC24V/滚珠） | 个 | 20 |  |  |
| 17 | SOTOP柜散热风扇 | 国产优质 | SF1725HA2 AC 230V | 件 | 5 |  |  |
| 18 | 接近开关 | 巴鲁夫 | BES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX 24V 插接件式 | 件 | 10 |  |  |
| 19 | 接近开关连接线 | 巴鲁夫 | BES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX 插接件式连接线 | 条 | 5 |  |  |
| 20 | T4日光灯 | 国产优质 | T4 12W 长度44CM （含灯管） | 套 | 10 |  |  |
| 21 | T4日光灯管 | 国产优质 | T4 12W 不含针41.8CM | 支 | 25 |  |  |
| 22 | 防爆信号灯 | 国产优质 | BD8050-1（凸头款） 红色 AC220-380V | 个 | 10 |  |  |
| 23 | 防爆信号灯 | 国产优质 | BD8050-1（凸头款） 绿色 AC220-380V | 个 | 10 |  |  |
| 24 | 不锈钢电子定时排水阀 | 国产优质 | DN15 4分 AC220V | 只 | 8 |  |  |
| 25 | UV灯管 | 雪莱特 | ZW150D15Y-Z1554 | 根 | 200 |  |  |
| 26 | 电子镇流器 | 雪莱特 | ZW-800-150S（双干接点） | 块 | 200 |  |  |
| 27 | 石英套管 | 雪莱特 | 匹配ZW150D15Y-Z1554灯管 | 根 | 25 |  |  |
| 28 | 减压阀 | 广州肇大气动液压有限公司 | QTY-L40TS 0.15-0.8MPa 法兰安装、安装间距：32cm | 件 | 3 |  |  |
| 29 | 减压阀 | 广州肇大气动液压有限公司 | QTY-L15TS 0.15-0.8MPa 内螺纹安装 | 件 | 3 |  |  |
| 30 | 气动振动器 | 巨勒 | GT36 | 个 | 10 |  |  |
| 31 | 反射板 | 施耐德 | XUZC50 | 块 | 50 |  |  |

1、合同单价系指乙方在甲方指定地点的交货价（包括货款、运输费、装卸费、税费等相关费用）。

2、本合同供货期自签订之日起1年。采购数量为暂估量，实际采购量有可能多于或少于暂估量。乙方承诺在合同供货期内，单价不变，甲方可根据实际生产计划，按照合同价格，调整采购数量，最终按实际供货数量结算。

二、质量保证。

1、乙方保证所供货物须符合甲方询价文件所规定的《询价内容及项目要求》，接受甲方对所供货物进行每批次抽检，对不符合要求的产品，甲方有权利要求乙方调换。

2、货物经甲方验收合格前，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损、折、泄漏、环境污染等事故均由乙方承担责任。

3、如乙方所供货物与合同要求不符（包括未随货提供出厂检验合格证书等情形），甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

三、履约保证金。

本合同签订的同时，乙方应向甲方缴纳       元（合同总价的5%）作为履约保证金。待合同履行完毕后一月内，乙方售后服务良好，无质量和服务问题，甲方无息退还履约保证金余额，但发生甲方有权没收履约保证金的情形除外。

四、交货数量、时间、地点及验收。

1、根据甲方生产计划，确定送货数量要求，分批次送货，乙方负责在接到甲方电话或书面通知后在规定的时间内完成每批次供货。乙方须提供该批次货物出厂检验合格报告或合格证，并配合甲方做好每批次货物的到货数量验收工作。

2、乙方将货物运达甲方指定交货地点后,双方指定人员现场确认送货数量并由双方签字确认。

五、付款方式

1、货款按月结算，以上月实际到货并经甲方签收量（以双方确认的《采购量确认单》中的计量数据为准）结算货款。

2、在每结算周期内，货物的到货数量验收和质量检测均合格，且甲方生产运行正常，在该月货物全部验收合格后30日内付清该月货款。

3、在甲方支付货款前，乙方应开具增值税专用发票。

4、如乙方对甲方或第三方检测过程、检测结果有异议的，应于知道或应当知道之日起7日内书面提出，并于知道或应当知道之日起20日内自行委托第三方进行复检并自行承担检测费用；否则，视为乙方对甲方或第三方检测过程、结果均无异议。如乙方委托的第三方检测结果与甲方自测（或甲方委托的第三方检测结果）不一致的，则双方同意共同委托其他第三方进行检测，并以该第三方单位检测结果为准（如因乙方原因导致无法进行该次检测的，则视为乙方同意按甲方自测或甲方委托的第三方检测结果为准）。

六、售后服务

1.乙方必须满足甲方售后服务要求。如产品使用过程发生问题，乙方须在接到甲方通知后24小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到甲方通知后48小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。

2.采购人不再对任何售后服务进行付费。乙方的派遣人员产生的一切费用由乙方承担。

七、违约责任

1、乙方逾期交货的,每逾期3天，向甲方偿付该批次货物合同价款2%的违约金；乙方逾期5天不能交付的，向甲方偿付该批次货物合同价款3%的违约金；乙方逾期10天不能交付的，应向甲方偿付合同总价5%的违约金，同时甲方有权终止合同，并没收履约保证金。

2、在供货期间内，若发生每季度内2批次及以上到货数量验收或者甲方检测不合格或第三方检测不合格或者跨季度3批次及以上到货数量验收或者甲方检测不合格或第三方检测不合格，则甲方有权终止合同，没收履约保证金，乙方还需按甲方已总使用货物量合同价款5%的标准赔偿给甲方，作为甲方生产运行的损失补偿金。

3、乙方违反询价文件及合同约定的售后服务承诺的，每次应向甲方承担1000元的违约金，并赔偿甲方因此受到的损失；在合同有效期内，乙方三次（含）以上违反售后服务约定的，乙方还应按合同价款的5%承担违约金。

八、争议的解决。

1、合同有效期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

2、在履行本合同过程中如发生纠纷,甲、乙双方应及时协商解决，如协商不成，双方均有权向甲方住所地法院诉讼解决。

九、合同的生效和终止。

1、本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后生效。询价文件、报价文件及询价过程中有关澄清文件、承诺书等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

2、本合同在签订满一年后，合同自动终止。

3、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

附件七

报价人股东信息及出资比例信息表

| 序号 | 股东 | 出资比例 |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |

报价人（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

日期：     年     月 	  日

管理关系表

| 序号 | 存在管理系的单位全称 |
| --- | --- |
| …… |  |

报价人（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

日期：     年     月 	  日

注：

1、若报价人为非事业单位，则填写《报价人股东信息及出资比例信息表》；若报价人为事业单位，则填写《管理关系表》。

2、若报价人未按实际情况填写或填写虚假信息或漏填错填，经评标委员会讨论后，应作废标处理。