报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司        （报价单位名称）         根据贵单位比价文件要求，参加2023年临江公司DTRO酸洗清洗剂、DTRO碱洗清洗剂采购项目，报价如下：（金额单位：     元，税率为     %）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DTRO酸洗清洗剂 | DTRO膜专用；pH值为3-4；主要清除金属氧化物及其他无机污染物；包装形式：桶装25kg | 1.5吨 |  |  | DTRO膜组件型号为DTGE-MP9405 |
| 2 | DTRO碱洗清洗剂 | DTRO膜专用；pH值略低于12；主要清除膜表面吸附沉淀的生物薄膜、胶体污泥等大多数有机物；包装形式：桶装25kg | 0.5吨 |  |  |  |

- 备注

- 1.本项目报价为一次性报价，包含工人、税费等一切费用；

- 2.报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

- 3.发票必须为增值税专用发票。

4.以供应商自行制定投标方案为准。根据采购人提供的膜组件型号参数及要求，达到膜清洗效果。

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2023年  月   日

附件

附营业执照