2024年热电偶仪控备件采购项目

招标文件

招标编号:ZHJGZ202403010

招 标 人：杭州临江环境能源有限公司（盖单位公章）

招标代理：浙江省成套招标代理有限公司（盖单位公章）

二〇二四年三月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  用户需求书	17

第四章  评标方法及评价标准	25

第五章  投标文件格式	28

第六章  合同条款及格式（仅供参考）	56

第一章  招标公告

浙江省成套招标代理有限公司受杭州临江环境能源有限公司委托，就2024年热电偶仪控备件采购项目进行公开招标，欢迎对本项目有兴趣并符合投标人资格条件的投标人参加  投标。具体如下：

1、招标编号：ZHJGZ202403010。

2、项目名称：2024年热电偶仪控备件采购项目。

3、项目地点：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号。

4、招标人：杭州临江环境能源有限公司。

5、招标人：杭州临江环境能源有限公司。

6、最高限价：70万元（含税）；资金来源：自筹。

# 7、招标范围及内容：

# 采购一批热电偶仪控备件，具体技术参数及要求详见招标文件“第三章  用户需求书”。

# 8、投标人资格条件

（1）在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格/具有独立承担民事责任的能力，有能力提供相应货物和服务；（提供营业执照或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件，下同）副本复印件（加盖公章）。

（2）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；（以代理机构在投标截止时间当天的网站信用记录查询为准）。

（3）投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

（4）投标人须提供其股东信息及出资比例信息。

（5）投标人不得为杭州临江环境能源有限公司不合格供应商或者在黑名单之内。

（6）本项目不接受联合体投标。

9、投标报名方式：本项目不设置报名环节。

10、投标保证金交纳

本项目需要缴纳投标保证金。交纳投标保证金的具体要求如下：

（1）交纳金额：人民币14000元，大写壹万肆仟元整

支付方式：电汇/转账（必须为投标企业账户汇出，个人形式递交或现金递交视为未缴纳）

收款单位（户名）：杭州临江环境能源有限公司

账号：3301040160008775754

开户行：杭州银行大江东支行

注：投标人在投标保证金缴纳时必须注明项目名称及招标项目编号。

（2）交纳期限：投标截止时间前。

# 11、投标文件的递交

（1）投标文件递交截止时间（同投标截止时间）：2024年4月2日14 时00分00秒（北京时间）；

（2）投标文件递交地点：杭州市环境集团有限公司环境集采中心开标室（杭州市拱墅区临半路90号）。

# 12、发布公告的媒介

本项目相关公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、杭州市环境集团有限公司网（https://www.cnlandfill.net/）、杭州临江环境能源有限公司（https://www.ljhjny.com/）发布，如公告内容、时间不一致的以浙江政府采购网发布的信息、时间为准。

# 13、联系方式

招标人：杭州临江环境能源有限公司

地址：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号

联系人：华工

电话：15857174171

招标代理：浙江省成套招标代理有限公司

地址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼18楼1806室

联系人：李晓倩、汝建侠

电话：0571-85830205、15868885841

电子邮件：lixq@zjsct.cn

监督部门：临江公司监察审计部

地址：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号

联系人：李文拓

电话：15636132687

杭州临江环境能源有限公司

2024年3月12日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标组织形式 | 本项目采用委托招标方式。 |
| 1.1.3 | 招标人 | 招 标 人：杭州临江环境能源有限公司 地 址：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号 联 系 人：华工 电 话：15857174171 |
| 1.1.4 | 招标代理机构 | 招标代理：浙江省成套招标代理有限公司 地址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼18楼1806室 联系人：李晓倩、汝建侠 电话：0571-85830205、15868885841 电子邮件：lixq@zjsct.cn |
| 1.1.5 | 项目概况 | 招标编号：ZHJGZ202403010 项目名称：2024年热电偶仪控备件采购项目 项目地点：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号 项目概算：70万元（含税） 招标方式：公开招标 |
| 1.2.1 | 资金来源及 落实情况 | 自筹，已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围及内容 | 见招标公告 |
| 1.4.1 1.4.2 | 投标人资格审查方式、资格条件 | 投标人资格审查方式：□资格预审资格后审 投标人资格条件见招标公告 |
| 1.5.1 | 联合体投标要求 | ☑不接受 □接受，联合体应满足的要求详见招标公告及投标人须知1.5.2 |
| 1.6.1 | 关联性投标要求 | 见招标公告 |
| 1.7.1 | 分包、转包 | （1）分包：允许不允许 （2）本项目不得转包 |
| 1.8 | 响应和偏差 | 对投标响应和偏差的要求详见投标人须知1.8 |
| 2.2.1 | 招标文件的获取 | 招标文件的获取方式、要求见招标公告 |
| 2.3.1 | 对招标文件提出问 题的截止时间、方 式 | 提出问题截止时间：2024年3月18日17时止。 提出问题方式：投标人请在上述时间前将所有问题一次性以E-mail形式发送word版和加盖公章的PDF扫描件或图片格式到指定邮箱： ，且word版本不低于word2007版本 注：未按上述要求提出的问题，招标人有权不予答复。 |
| 2.3.2 | 招标文件澄清、修改发出的形式 | 澄清问题截止时间：2024年3月22日17时止。 在本项目招标公告发布页面公布（详见招标公告），投标人可自行下载获取澄清或修改文件，或以电子邮件的形式发送于各投标人 注：投标截止时间前，请投标人务必关注补充公告。 |
| 3.4.2 | 投标文件份数 及其他要求 | 投标文件份数：1 正4 副 提交电子版文件： □ 否 ☑是，提交电子版带红章的PDF文件及word版本各1份（U盘形式）。 |
| 3.4.3 | 装订要求 | 是否分册装订： ☑不分册装订； □分册装订。 装订要求：A4 幅面，双面打印，卡纸作封面。每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 注：未按装订要求、不采用胶装的投标文件将视作未按招标文件规定的格式编制。 |
| 3.4.4 | 投标文件签署、盖章要求 | 对投标文件签署、盖章的要求：投标文件按照招标文件第五章格式要求进行签署、盖章。投标文件封面、投标函均应加盖投标人单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖投标人单位公章的在投标文件中必须同时提交法定代表人签署授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖投标人单位公章、注明日期予以确认。 |
| 4.3.1 | 踏勘现场 | 本项目是否组织踏勘现场： ☑不组织□组织 投标人如有必要自行到现场考察，费用自理。 |
| 4.4.1 | 投标预备会 | 本项目是否召开投标预备会： ☑不召开□召开 |
| 4.5.1 4.5.2 | 投标保证金缴纳 | 本项目需要缴纳投标保证金。 具体要求见招标公告。 |
| 4.6.1 | 样品 | 本项目有无要求投标人提供样品： □有☑无 |
| 4.7.1 | 投标文件密封 包装要求 | 对投标文件密封包装的要求： 投标文件必须密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。 |
| 4.7.2 | 封套上写明 | 招标人地址： 招标人名称： 投标人地址： 投标人名称： （项目名称） 投标文件 在年 月 日 时分（即开标时间）前不得开启。 |
| 4.8.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 4.8.1 | 投标文件递交地点 | 详见招标公告 |
| 4.10.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：同投标文件递交地点。 |
| 5.2.1 | 开标时应携带的资 料 | 参加开标的投标人法定代表人或其委托代理人必须携带本人身份证（或驾驶证或公安机关出具的临时身份证明或港澳台胞证或护照）原件（其他诸如市民卡等无效）、法定代表人身份证明（详见第五章“投标文件格式”，委托代理人还须提供授权委托书）原件。注：投标文件递交有效（投标文件递交有效性以纸质投标文件递交时间为准，下同），而投标人法定代表人或其委托代理人未能参加开标或未能携带上述资料的，视同其未参加开标，不得对开标提出异议，进行开标异常情况登记，不影响开标结果，也不作为否决其投标的评审因素。 |
| 5.3.1 | 开标顺序 | 本项目按照后到先开的顺序开启投标文件。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会人数：5人及以上单数，其中招标人代表1人（不超过1 人），专家4人（有关技术、经济方面的专家人数不少于三分之二）。评标委员会组成方式：由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成。 |
| 6.3.2 | 评标办法及否决投标条款 | □综合评分法 ☑经评审最低评标价法 否决投标条款：详见招标文件第四章“评标办法及评价标准”。 |
| 6.3.3 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1人 |
| 8.2.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同价5% 履约保证金缴纳形式：电汇/转账 履约保证金缴纳时间：应于合同签订前 履约保证金接收人：杭州临江环境能源有限公司 履约保证金有效期限：履约保证金将在中标人完成全部工作且经招标人验收合格后，1个月内无息退还余额。 （投标人在履约保证金缴纳时必须注明项目名称和招标项目编号。 投标人应将履约保证金的汇款或转账凭证在收到中标通知书后并合同签订前提交招标人，即：在合同正式签署生效前提交招标人。如超出期限未缴纳的，招标人将视其拒绝履行投标承诺，招标人有权单方取消其中标资格，并罚没其投标保证金。招标人还有权将其列入供应商不良行为记录名单（即黑名单），取消其被列入名单后二年内在招标人及其下属全资、控股企业的任何招标或采购中的供应商资格。） |
| 10.1、 10.2、 10.3 | 异议、投诉、监督 | 详见投标人须知10.1、10.2、10.3 |
| 11.1 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1.1 | 备注 | （1）投标人须知内容和本前附表内容不一致的，以本前附表中所载内容为准。 （2）如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规内容时，请在投标人须知2.3.1项规定的提出问题截止时间前同时向招标人或招标代理机构以指定的书面形式反映，逾期不再受理对招标文件条款提出的问题。 （3）招标人认为需要补充的其他内容：/ |
|  | 质保期 | 满足响应招标文件第三章“用户需求书”的要求。 |

1、总则

1.1 项目说明

1.1.1 本项目招标适用以下规定：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》。

1.1.2招标组织形式：见投标人须知前附表。

1.1.3招标人：见投标人须知前附表。

1.1.4招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.5项目概况：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围及内容

1.3.1招标范围及内容：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格审查方式、资格条件

1.4.1投标人资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人资格条件：见投标人须知前附表。

1.5 联合体投标

1.5.1本项目是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.5.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体应满足以下要求：

1）符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定；

2）以联合体形式参加投标的，应当提交联合体协议，指定牵头人并出具由联合体成员各方共同签署的投标授权书；

3）除非另有规定或说明，本招标文件中“投标人”一词亦指联合体各成员。

1.6 关联性投标

1.6.1 项目关联性投标要求：见投标人须知前附表。

1.7 分包、转包

1.7.1本项目是否允许分包、转包：见投标人须知前附表。

1.7.2投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键部分工作进行分包的，应满足以下要求：

1）符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额要求，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键部分工作外，其他工作不得分包。

2）接受分包一方应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包内容向招标人负责，接受分包一方就分包内容承担连带责任。

1.8 响应和偏差

1.8.1投标文件应当对招标文件中的实质性要求和条件（属于实质性要求条款的，是指在第三章“用户需求书”中用符号“▲”标注或列入第四章“评标方法及评价标准”中否决投标的全部条款，否则属于非实质性要求条款，下同。）作出满足性或更有利于招标人的明确响应。

1.8.2投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏离表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.8.3评标委员会根据招标文件第四章“评标方法及评价标准”全面衡量投标人技术、资信、商务或其他存在不满足、不符合招标要求的偏差及对招标文件的响应情况，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.9 投标费用

1.9.1投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

1.10 保密

1.10.1 参加招标投标活动的各方应对招投标过程中应当保密的信息资料及招标文件、投标文件中的商业和技术秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.11 语言文字

1.11.1招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.12 计量单位

1.12.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.13 标准时间

1.13.1本招标文件中出现的时间均指北京时间。

2、招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）用户需求书；

（4）评标方法及评价标准；

（5）投标文件格式；

（6）合同条款及格式（仅供参考）；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本须知第 2.3 款对招标文件做出的澄清、修改、答复内容，共同构成招标文件的组成部分。

除上述所列内容外，招标人的任沈工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人无任何约束力。

2.2 招标文件的获取

2.2.1招标文件的获取方式、要求：见投标人须知前附表。

2.3 招标文件的澄清和修改

2.3.1 投标人在获取招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，应按投标人须知前附表

规定的“对招标文件提出问题截止时间、方式”，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.3.2 招标人因投标人的澄清、异议要求而对招标文件做出澄清或修改的，以投标人须知前附表规定的“招标文件澄清、修改发出的形式”发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。该澄清或修改文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。如果澄清或修改发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.3除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.3.1项规定的时间后的任何澄清要求。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）资格文件：（营业执照等复印件，资格业绩证明材料，书面保证函，其他资格条件证明材料）；

（2）商务文件：（投标函，开标一览表,法定代表人身份证明或附有法定代表人和授权代表身份证明的授权委托书，投标保证金缴存证明，商务偏离表，商务优惠条件及特殊承诺）；

（3）资信文件：（投标人基本情况表，股东信息及出资比例信息表，投标人业绩情况表，投标人认为有必要的其他内容等）；

（4）技术文件：（技术方案，技术优惠条件及特殊承诺，技术偏离表，诚信廉洁承诺，优惠条件及特殊承诺，投标人认为有必要的其他内容等）；

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（1）项目所指的投标保证金缴存证明。

3.2 资格审查资料

3.2.1 投标人应按本章第 1.4款要求提供相关资格审查资料。

3.2.2“资信文件”中的“营业执照”等复印件是指：

（1）投标人根据国家市场监管的复印件；

3.2.3“资信文件”中的“其他资格条件证明材料”应提供与项目的特殊要求存在实质性关联的

相关特定行业资格许可证或授权许可证的证书复印件，或招标人认为确需增加的其他资格条件相关的合同、业绩证明材料。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按第五章“投标文件格式”的要求在“开标一览表”中进行报价。投标报价的组成：详见《投标人须知前附表》。投标文件中价格全部采用人民币报价。

3.3.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.3.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.3.4 投标报价的具体要求详见第三章“用户需求书”。

3.4 投标文件的编制

3.4.1投标文件分资格文件、商务文件、资信文件、技术文件四部分，应按本须知第 3.1款规定的内容和第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。

3.4.2 投标人按投标人须知前附表规定的份数编制投标文件。投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.4.3 投标文件装订要求见投标人须知前附表。投标文件的正本与副本应分别装订成册，内容是否分册装订见前附表。投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。投标文件建议采用A4 幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

3.4.4投标文件按照招标文件第五章“投标文件格式”要求进行签署、盖章。投标文件封面、投标函均应加盖投标人单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖投标人单位公章。由委托代理人签字或盖投标人单位公章的在投标文件中必须同时提交法定代表人签署授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖投标人单位公章、注明日期予以确认。

4、投标

4.1 投标人登记入库

4.1.1投标人登记入库要求：无

4.2 投标报名

4.2.1 投标报名方式、要求：见投标人须知前附表。

4.3 踏勘现场（本项目不适用）

4.3.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。未参加现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

4.3.2投标人踏勘现场发生的费用自理。除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.3.3 招标人在踏勘现场中介绍的项目情况和提供的资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

4.4 投标预备会（本项目不适用）

4.4.1如招标人认为有必要召开投标预备会，潜在投标人按投标人须知前附表规定的时间、地点自行派出代表参加招标人组织的投标预备会。未出席投标预备会不作为否定投标人资格的理由。

4.4.2 投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题，如有必要，招标人将就投标人提出的问题以答疑的形式在投标预备会上进行解释。

4.4.3 招标人在投标预备会上所做出的澄清和解答，以书面答复为准，该答疑纪要文件构成招标文件的一部分，具有约束作用，并按本须知第2.3.2项要求予以公布并通知。

4.5 投标保证金

4.5.1 投标人应在递交投标文件时或之前提交一笔不少于本须知前附表所规定数额的投标保证

金，作为其投标的一部分。招标人可根据本须知规定的条件予以没收投标保证金。

4.5.2 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

4.5.3未中标的投标人的投标保证金将在中标公示期满后予以退还(不计利息)。

4.5.4 中标人的投标保证金，在中标人签订合同并按要求缴纳履约保证金后予以退还(不计利息)。

4.5.5 如投标人有下列任何情况发生时，投标保证金将被招标人没收：

（1）在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）拒绝接受投标文件中已确认的承诺或条款；

（3）中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议的；

（4）投标人在招标投标过程中有违法违规等行为及其他违反招标文件规定的行为。

4.6 样品提供（本项目不适用）

4.6.1 本项目投标样品提供的要求：见第三章“用户需求书”。

4.7 投标文件的密封和标识

4.7.1 投标文件必须密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.7.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.7.3 未按本章第 4.7.2 项要求填写内容的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开封导致投标被拒绝的责任。

4.8 投标文件的递交

4.8.1 投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前、规定的投标文件递交地点递交投标文件。

4.8.2除投标人须知前附表另有规定外，投标人有效递交的投标文件不予退还。

4.9 投标文件的补充、修改、撤回和撤销

4.9.1 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.9.2投标人补充、修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本须知第3条、第4条的有

关规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“补充修改”或“撤回”字样。

4.9.3补充、修改的内容为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.9.4 在投标截止时间以后，不能补充、修改投标文件。投标截止时间以后至招标文件规定的投标有效期内，投标人不能撤销或修改投标文件。

4.10 投标有效期

4.10.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日历天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期不得少于招标文件中载明的投标有效期。

4.10.2在投标有效期内，投标人撤销或修改投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

4.10.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金（不计利息）。在延长的投标有效期内本须知第4.5款关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。

5、开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 本项目按照本须知前附表规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人法定代表人或其委托代理人（简称投标人代表，下同）参加开标会议。

5.2 开标应携带的资料

5.2.1投标人代表参加开标时，应携带投标人须知前附表规定的资料。

5.3 开标顺序

5.3.1 开标顺序依据投标人须知前附表的规定。

5.4 开标程序

5.4.1 开标由招标人（或招标代理机构）主持，按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人家数及名称；

（3）宣布：开标人、唱标人、记录人、监标人等有关工作人员；

（4）监标人对各投标人法定代表人（或其委托代理人）身份证明进行核验；

（5）投标人代表或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况；

（6）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件的开标顺序；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价等投标函中的主要内容，并做记录；

（8）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认；

（9）开标结束。

5.4.2 投标人代表如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致的，应在开标现场当即提出予 以纠正。

5.4.3投标人未参加开标或参加开标但未在开标记录上签字的，均视同认可开标结果。

5.4.4投标人在投标截止时间前提交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件及其投标保证金及时退还投标人。

5.4.5 开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，除评标委员会认定的特殊情况应另行处理外，其开标结果不予纠正。

5.5 投标文件拒收、退还

5.5.1出现以下情形之一的，投标文件将被拒绝接收或予以退还：

（1）投标文件逾期送达或未送达指定地点的，招标人将拒绝接收；

（2）投标人在投标截止时间前提交撤回函的投标文件不予启封，并退还给投标人；

（3）投标文件未按照本须知第 4.7 款要求密封和标识的，其投标文件不予启封，并退还给投标 人；

（4）至投标截止时间，投标人数不足 3 家的不得开标，招标人将投标文件退还投标人。

6、评标

6.1 评标委员会的组建

6.1.1 评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济方面专家的组成方式、产生程序见投标人须知前附表。评标委员会根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责。

6.1.2评标委员会组成成员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加项目评标前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加项目评标前 3 年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加项目评标前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）参加项目论证、项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（5）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（6）与投标人有其他可能影响招标活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康原因不能继续评标的，

招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

6.2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标会议

6.3.1 评标委员会原则上要推选一位组长（招标人代表不得担任评标委员会组长），评标委员会组长负责组织评标工作。

6.3.2本项目采用的评标办法及否决投标条款见投标人须知前附表。评标委员会按照第四章“评标方法及评价标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行客观、公正地评审和比较。第四章“评标方法及评价标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.3 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.4评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规和招标文件的规定。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

6.4 评标过程的保密

6.4.1 评标会议采用保密方式进行。评标过程中凡是与投标文件评审和比较、中标候选人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密信息，评标委员会成员、招标人和招标代理机构工作人员、相关监督人员等与评标有关的人员均应严格保密。

6.4.2 评标工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为招标项目评标过程的存档资料备 查。

6.4.3 评标过程中招标代理机构与评标委员会各司其职。

7、定标

7.1 中标候选人公示

7.1.1 招标人自收到评标报告之日起3日内按评标报告推荐的中标候选人名单公示中标候选人，公示期不得少于 3 天（公示期间的最后 1 天应当为工作日，否则应当将公示期的最后 1 天顺延至下一个工作日）。

7.2 定标方式

7.2.1 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.3 中标通知

7.3.1中标候选人公示期满，在本章第 4.10.1 项规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

8、合同的授予

8.1 签订合同

8.1.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，以违约处理，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退回，已交履约保证金的，履约保证金不予退还，并赔偿招标人由此造成的直接经济损失，同时招标人有权将其列入供应商不良行为记录名单（即黑名单），并在两年内拒绝该投标人参与招标人、招标人及其下属全资、控股企业组织开展的任何招标或采购活动。招标人将向其监管部门进行汇报。

8.1.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.1.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.2 履约保证金

8.2.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金不超过中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体中牵头人的名义提交。

8.2.2 中标人不能按本章第8.2.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

9、招标失败

9.1 招标失败

9.1.1 有下列情形之一的，本次项目招标失败：

（1）招标文件的内容不符合法律法规的规定或存在重大缺陷影响潜在投标人投标的；

（2）至投标截止时间，投标人数不足3家的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（4）中标候选人放弃中标或不符合中标条件，招标人未选择其余中标候选人的。

10、异议、投诉、监督

10.1 异议

10.1.1 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，答复前将暂停招标投标活动。

10.1.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

10.1.3投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复，答复前将暂停招标投标活动。

10.1.4异议书须包括以下内容（加盖单位公章）：

（1）异议人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被异议人名称及联系方式；

（2）被异议采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的异议事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出异议的日期。

10.2 投诉

10.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

10.2.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 10.1 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第10.2.1项规定的期限内。

10.2.3投标人对招标人的异议答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监管部门投诉。

10.3 纪律和监督

10.3.1 对招标人（招标代理机构）的纪律要求：招标人（招标代理机构）不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人，不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.3.2 对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3.3 对评标委员会成员的纪律要求：评标委员会成员不得私下接触投标人，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法及评价标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.3.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求：与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11、需要补充的其他内容

11.1 需要补充的其他内容

11.1.1 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  用户需求书

一、项目概况

杭州临江环境能源有限公司下设能源事业部和三固事业部，能源事业部经营生活垃圾焚烧发电业务，三固事业部经营危废、医废焚烧处置，该批热电偶仪控备件用于全厂更换维修。具体如下：

| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 需求 部门 | 单位 | 暂估 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨热电偶 | 型号：WRNNMK-1325-K,分度号：K，铠装芯，长度L=1200 mm，套管外径Ф25mm,0~1300℃， 耐磨头长度L=600，耐磨材质钨钴合金（钴含量≥25%） | 能源 | 件 | 200 |
| 2 | 热电偶卡套法兰 | 法兰尺寸：dn40，中心活动卡套接头，适配φ25mm耐磨热电偶，内径材质：304 | 能源 | 件 | 40 |
| 3 | 壁温热电偶 | 型号：WRNT-11b，分度号:K，带接线盒，绝缘式；长度L=10000mm，φ4mm，带感温片20x40mm | 能源 | 件 | 10 |
| 4 | 铠装热电偶 | 型号：WRNK-232，0-1000℃ φ=4mm，L=10000mm，活动卡套螺纹M12×1.5 | 能源 | 件 | 15 |
| 5 | 铠装热电偶 | 型号：WRNK-232，0-1000℃ φ=4mm，L=4000mm，活动卡套接头M16*1.5 | 能源 | 件 | 10 |
| 6 | 表面铂热电阻 | 型号：LZWZP-630-PT100 L=5000mm+300mm，双支型，PT100，前5m中间不锈钢套管转接后0.3m，材质：镀银铜线+F46外层 | 能源 | 件 | 12 |
| 7 | PT100热电阻 | PT100 三线制，2m引出线，耐温200℃，镀银屏蔽四氟线，φ5*30mm，双槽滚压工艺 | 能源 | 件 | 40 |
| 8 | 耐磨热电阻 | 耐磨热电阻,双支型，铠装PT100，精度：A级，保护套管：防磨防腐蚀，L/l= 1150/1000，三线制，带Φ25不锈钢保护管，焊接法兰dn50 | 能源 | 件 | 20 |
| 9 | 耐磨热电阻 | 耐磨热电阻,双支型，铠装PT100，精度：A级，保护套管：防磨防腐蚀，L/l= 1150/1000，三线制，带Φ25不锈钢保护管，焊接螺纹M27*1.5 | 能源 | 件 | 30 |
| 10 | 耐磨热电阻 | 耐磨热电阻,双支型，铠装PT100，精度：A级，保护套管：防磨防腐蚀，L/l= 1150/1000，三线制，带Φ25不锈钢保护管，焊接法兰dn40 | 能源 | 件 | 20 |
| 11 | 双金属温度计 | 型号：WSS-511；尺寸规格：M27×2；插入长度：L＝500mm，卡套式，安装长度可调；量程：0-600℃；精度1.5级； | 能源 | 件 | 6 |
| 12 | 双金属温度计 | 型号：WS441，0~300℃，万向型，材质：304，L=150mm，带台阶（l=140mm）,M20*1.5，φ5mm，精度：1.5，，表盘100mm | 能源 | 件 | 25 |
| 13 | 双金属温度计 | 型号：型号：WS441，0~100℃，万向型，材质：304，L=150mm*100mm，带台阶（l=100mm）,M20*1.5，φ6mm，精度：1.5，，表盘100mm | 能源 | 件 | 8 |
| 14 | 双金属温度计 | 型号：型号：WS441，0~100℃，万向型，材质：304，L=150mm*100mm，带台阶（l=100mm）,M27*1.5，φ6mm，精度：1.5，表盘100mm | 能源 | 件 | 8 |
| 15 | 双金属温度计 | 型号：型号：WS441，0~100℃，万向型，材质：304，L=150mm*60mm，焊接锁紧卡套,M16*1.5，φ6mm，精度：1.5，表盘60mm | 能源 | 件 | 10 |
| 16 | 双金属远传温度计 | 型号：WTYY-1021,M16*1.5,0~100℃，带远程，PT100接线盒式，焊接卡套螺丝，L=150mm*60mm | 能源 | 件 | 6 |
| 17 | 数显温控开关 | SHWK-I，高低限报警 | 能源 | 件 | 2 |
| 18 | 双金属温度计 | WSS-311，0-100℃，插入长度100mm，万向型，M27*1.5 | 能源 | 件 | 2 |
| 19 | 双金属远传温度计 | 型号：WTYY-1021,0-150℃，带接线盒，PT100，R2 1/2，带可调接头，L=150 | 能源 | 件 | 10 |
| 20 | 双金属远传温度计 | 型号：WTYY-1021,0-100℃，带接线盒，PT100，R2 1/2，带可调接头，L=150 | 能源 | 件 | 5 |
| 21 | 温湿度计 | 型号：wc-11-19；温度范围：-30~50℃；湿度范围：20%~100%RH；精度：温度±2℃；湿度：±5℃（40%~70%）；底座直径：13cm；银色 | 能源 | 件 | 30 |
| 22 | 电接点温度表 | Y-100，0~100℃，双刀电接点温度表，220V，高低限 | 能源 | 件 | 2 |
| 23 | 温度变送器 | 型号：KKS-15 | 能源 | 件 | 50 |
| 24 | 温湿度计 | 工业高精度温度计，落地、挂两用型，尺寸：13cm，材质ABS+玻璃；显示范围-30℃~50℃，rh：20%~100% | 能源 | 件 | 50 |
| 25 | 双金属温度计 | (1)结构形式:万向型； (2)表头直径(mm):100； (3)精度:±1.5% F.S.； (4)保护管外径:Φ8； (5)保护管材料:304； (6)表壳材质:304； (7)螺纹规格:1/2”NPT(M)； (8)防护等级:IP65； (10)套管材料:304； (11)套管外径:Φ16/20； (12)插入深度(mm):400； (13)元件连接尺寸:NPT1/2"(F)； (14)安装固定方式,标准: 固定法兰,HG/T 20592-2009； (15)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； | 三固 | 件 | 10 |
| 26 | 双金属温度计 | (1)结构形式:万向型； (2)表头直径(mm):100； (3)精度:±1.5% F.S.； (4)保护管外径:Φ8； (5)保护管材料:304； (6)表壳材质:304； (7)螺纹规格:1/2”NPT(M)； (8)防护等级:IP65； (10)套管材料:304+PTFE(接液材质PTFE)； (11)套管外径:Φ16/20； (12)插入深度(mm):400； (13)元件连接尺寸:NPT1/2"(F)； (14)安装固定方式,标准: 固定法兰,HG/T 20592-2009； (15)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； | 三固 | 件 | 10 |
| 27 | 双金属温度计 | (1)结构形式:万向型； (2)表头直径(mm):100； (3)精度:±1.5% F.S.； (4)保护管外径:Φ8； (5)保护管材料:304； (6)表壳材质:304； (8)套管材料:316L； (9)套管外径:Φ16； (10)插入深度(mm):700×550； (11)元件连接尺寸:/； (12)安装固定方式,标准: 卡套法兰,HG/T 20592-2009； (13)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； | 三固 | 件 | 10 |
| 28 | 双金属温度计 | (1)结构形式:万向型； (2)表头直径(mm):100； (3)精度:±1.5% F.S.； (4)保护管外径:Φ8； (5)保护管材料:304； (6)表壳材质:304； (7)螺纹规格:M20×1.5(F)； (8)防护等级:IP65； (10)套管材料:304； (11)套管外径:Φ18/28； (12)插入深度(mm):Lxl=220x70； (13)元件连接尺寸:M20×1.5(F)； (14)安装固定方式,标准: 焊接； | 三固 | 件 | 10 |
| 29 | 热电偶 | 1)分度号:K, 2)偶丝直径3.2mm； 3)精度:I级； 4)测温元件数量:1； 5)套管材料:耐高温、耐腐蚀金属； 6)套管外径:Φ20/22； 7)插入深度mm):750； 8)元件连接尺寸:M20×1.5； 9)安装固定方式,标准: 固定法兰,HG/T 20592-2009； 10)尺寸,等级及密封面:DN50, PN16, RF； | 三固 | 件 | 40 |
| 30 | 热电偶 | 1)分度号:K, 2)偶丝直径3.2mm； 3)精度:I级； 4)测温元件数量:1； 5)套管材料:耐高温、耐腐蚀金属； 6)套管外径:Φ20/22； 7)插入深度mm):750； 8)元件连接尺寸:M20×1.5； 9)安装固定方式,标准: 固定法兰,HG/T 20592-2009； 10)尺寸,等级及密封面:DN50, PN16, RF； | 三固 | 件 | 70 |
| 31 | 热电偶 | 1)分度号:K, 2)偶丝直径3.2mm； 3)精度:I级； 4)测温元件数量:1； 5)套管材料:刚玉质； 6)套管外径:Φ20/22； 7)插入深度mm):750； 8)元件连接尺寸:M20×1.5； 9)安装固定方式,标准: 固定法兰,HG/T 20592-2009； 10)尺寸,等级及密封面:DN50, PN16, RF； | 三固 | 件 | 120 |
| 32 | 一体化温度变送器 | 1)分度号:K； 2)精度:I级； 3)测温元件数量:1； 4)套管材料:310S； 5)套管外径:Φ16； 6)插入深度mm):900； 7)元件连接尺寸:M20×1.5； 8)安装固定方式,标准: 固定法兰,HG/T 20592-2009； 9)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 10)形式:与传感器一体式； 11)精度:±0.15%； 12)输出信号:4~20mA两线制环路供电)； | 三固 | 件 | 15 |
| 33 | 一体化温度变送器 | 1)分度号:K； 2)精度:I级； 3)测温元件数量:1； 4)套管材料:316L； 5)套管外径:Φ16； 6)插入深度mm):1500； 7)元件连接尺寸:M20×1.5； 8)安装固定方式,标准: 固定法兰,HG/T 20592-2009； 9)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 10)形式:与传感器一体式； 11)精度:±0.15%； 12)输出信号:4~20mA两线制环路供电)； | 三固 | 件 | 15 |
| 34 | 一体化温度变送器 | 1)分度号:PT100； 2)精度:A级； 3)测温元件数量:1； 4)套管材料:304； 5)套管外径:Φ16； 6)插入深度mm):500×350mm； 7)元件连接尺寸:/； 8)安装固定方式,标准: 卡套法兰,HG/T 20592-2009； 9)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 10)形式:与传感器一体式； 11)精度:±0.15%； 12)输出信号:4~20mA两线制环路供电)； | 三固 | 件 | 15 |
| 35 | 一体化温度变送器 | 1)分度号:PT100； 2)精度:A级； 3)测温元件数量:1； 4)套管材料:304； 5)套管外径:Φ18/28； 6)插入深度mm):Lxl=220x70； 7)元件连接尺寸:/； 8)安装固定方式,标准: 焊接； 9)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 10)形式:与传感器一体式； 11)精度:±0.15%； 12)输出信号:4~20mA两线制环路供电)； | 三固 | 件 | 10 |
| 36 | 一体化温度变送器 | - 分度号:PT100； 2）精度:A级； 3)测温元件数量:1； 4)套管材料:304； 5)套管外径:Φ16； 6)插入深度mm):200mm； 7)元件连接尺寸:/； 8)安装固定方式,标准: 卡套法兰,HG/T 20592-2009； 9)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 10)形式:与传感器一体式； 11)精度:±0.15%； 12)输出信号:4~20mA两线制环路供电)； | 三固 | 件 | 10 |
| 37 | 一体化温度变送器 | 1)分度号:PT100； 2)精度:A级； 3)测温元件数量:1； 4)套管材料:304； 5)套管外径:Φ16/20； 6)插入深度mm):400mm； 7)元件连接尺寸:/； 8)安装固定方式,标准: 卡套法兰,HG/T 20592-2009； 9)尺寸,等级及密封面:DN50, PN16, RF； 10)形式:与传感器一体式； 11)精度:±0.15%； 12)输出信号:4~20mA两线制环路供电)； | 三固 | 件 | 10 |
| 38 | 一体化温度变送器 | 1)分度号:PT100； 2)精度:A级； 3)测温元件数量:1； 4)套管材料:316L； 5)套管外径:Φ16； 6)插入深度mm):850×700； 7)元件连接尺寸:/； 8)安装固定方式,标准: 卡套法兰,HG/T 20592-2009； 9)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 10)形式:与传感器一体式； 11)精度:±0.15%； 12)输出信号:4~20mA两线制环路供电)； | 三固 | 件 | 10 |
| 39 | 一体化温度变送器 | 1)分度号:PT100； 2)精度:A级； 3)测温元件数量:1； 4)套管材料:316L； 5)套管外径:Φ16； 6)插入深度mm):850×650； 7)元件连接尺寸:/； 8)安装固定方式,标准: 卡套法兰,HG/T 20592-2009； 9)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 10)形式:与传感器一体式； 11)精度:±0.15%； 12)输出信号:4~20mA两线制环路供电)； | 三固 | 件 | 10 |
| 40 | 一体化温度变送器 | 1)分度号:PT100； 2)精度:A级； 3)测温元件数量:1； 4)套管材料:316L； 5)套管外径:Φ16； 6)插入深度mm):850×700； 7)元件连接尺寸:/； 8)安装固定方式,标准: 卡套法兰,HG/T 20592-2009； 9)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 10)形式:与传感器一体式； 11)精度:±0.15%； 12)输出信号:4~20mA两线制环路供电)； | 三固 | 件 | 10 |
| 41 | 一体化温度变送器 | 1)分度号:PT100； 2)精度:A级； 3)测温元件数量:1； 4)套管材料:316L； 5)套管外径:Φ16； 6)插入深度mm):600×450； 7)元件连接尺寸:/； 8)安装固定方式,标准: 卡套法兰,HG/T 20592-2009； 9)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 10)形式:与传感器一体式； 11)精度:±0.15%； 12)输出信号:4~20mA两线制环路供电)； | 三固 | 件 | 10 |
| 42 | 一体化温度变送器 | 1)分度号:PT100； 2)精度:A级； 3)测温元件数量:1； 4)套管材料:316L； 5)套管外径:Φ16； 6)插入深度mm):850×700； 7)元件连接尺寸:/； 8)安装固定方式,标准: 卡套法兰,HG/T 20592-2009； 9)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 10)形式:与传感器一体式； 11)精度:±0.15%； 12)输出信号:4~20mA两线制环路供电)； | 三固 | 件 | 10 |
| 43 | 一体化温度变送器 | 1)分度号:PT100； 2)精度:A级； 3)测温元件数量:1； 4)套管材料:304； 5)套管外径:Φ16； 6)插入深度mm):200mm； 7)元件连接尺寸:/； 8)安装固定方式,标准: 卡套法兰,HG/T 20592-2009； 9)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 10)形式:与传感器一体式； 11)精度:±0.15%； 12)输出信号:4~20mA两线制环路供电)； | 三固 | 件 | 10 |
| 44 | 可调角型双金属温度计 | WSS-481 量程：0～100℃，插深：200mm，保护管直径：φ12；精度等级：1.5级；表盘直径：φ100。 | 三固 | 件 | 15 |
| 45 | 可调角型双金属温度计 | WSS-481 量程：0～100℃，插深：75mm，保护管直径：φ12；精度等级：1.5级；表盘直径：φ100 | 三固 | 件 | 15 |
| 46 | 热电阻 | 1)分度号:PT100; 2)精度:级; 3)测温元件数量:2 4)结构形式铠装/绝缘型; 5)保护管外径:中6; 6)保护管材料:304: 7)固定装置规格:M20X15; 8)套管材料:304+PTFE接液材HPTFE]: 9)套管外径:中16/20; 10)插入深度mm):400; 11)元件连接尺寸:M20X1.5; 12)安装固定方式标准固定法兰,HG/T 20592-2009; 13)尺寸,等级及密封面:DN25、PN16，RF: 14)输出信号:4~20mA两线制环路供电电); | 三固 | 件 | 10 |
| 47 | 铠装芯式装配热电阻 | WZP-230(K) 单支 Pt100，插深：1200mm，保护管直径：1mm，电气接口：M20×1.5 | 三固 | 件 | 5 |
| 48 | 铠装芯式装配热电阻 | WZP-230(K) 单支 Pt100，插深：150mm，保护管直径：1mm，电气接口：M20×1.5 | 三固 | 件 | 5 |
| 49 | 铠装芯式装配热电阻 | WZP-230(K) 单支 Pt100，插深：75mm，保护管直径：1mm，电气接口：M20×1.5 | 三固 | 件 | 5 |
| 50 | 铠装芯式装配热电偶 | K型 M10*1.5螺纹 插深：300mm | 三固 | 件 | 5 |
| 51 | PT100端面热电阻 | 型号：WZPM-201 高温线1.5米长 螺纹：M10*1.0 金属探头：φ5*20 插入深度：70mm 温度：-199.9~650℃ | 三固 | 件 | 15 |
| 52 | PT100端面热电阻 | 型号：WZPM-201 高温线1.5米长 螺纹：M10*1.0 金属探头：φ5*20 插入深度：30mm 温度：-199.9~650℃ | 三固 | 件 | 20 |
| 53 | PT100引线式铠装温度探头 | 热电阻φ4*40*2000mm（耐高温导线） | 三固 | 件 | 20 |
| 54 | 一体化温度变送器 | YOWZPK-136 pt100 0~400℃，L型，探头部分长度约300mm*200mm | 三固 | 件 | 20 |
| 55 | 温度变送器 | 二线制4-20mA输出 DC12-40V供电 热电偶K型（0-1300℃） | 三固 | 件 | 20 |
| 56 | 温度变送器 | 二线制4-20mA输出 DC12-40V供电 热电偶K型（0-1100℃） | 三固 | 件 | 20 |
| 57 | 温度变送器 | 二线制4-20mA输出 DC12-40V供电 热电偶K型（0-800℃） | 三固 | 件 | 20 |
| 58 | 温度变送器 | 二线制4-20mA输出 DC12-40V供电 热电偶K型（0-400℃） | 三固 | 件 | 20 |

▲二、合同期限及履约方式

1.合同期限：合同签订后1年；

2.履约方式：分批供货。在招标人发出采购订单后，中标人15个工作日内将货物如数送至招标人指定地点。

▲三、技术、质量要求

1.型号技术参数满足采购内容中的规格型号/技术要求。

2.投标人提供的产品必须为原厂正品，不得为假冒伪劣产品。

3.热电偶产品使用寿命不少于3个月，其余表面铂热电阻、双金属温度计等按照厂家质保条款执行。热电偶使用寿命启始说明：招标人每个热电偶在安装时进行记号等台账登记（照片、工作票），投标人出厂的热电偶上需有出厂编号，热电偶每次安装时双方进行确认。

▲四、验收方式

1.投标人须提供该批次货物出厂检验合格报告或合格证或原厂质量证明和送货单，配合招标人做好货物的到货数量验收工作，将货物运达招标人指定交货地点后及时书面通知招标人。

▲五、服务要求

1.在招标人发出送货通知后，中标人15个工作日内将货物如数送至招标人指定地点。

▲六、结算方式

以本招标文件中的合同条款为准。

▲七、售后要求

1.中标人必须满足招标人售后服务要求。如使用过程发生问题，中标人须在接到招标人通知后必须4小时内赶到现场进行处理，12小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到招标人通知后,24小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。

2.招标人不再对任何售后服务进行付费。中标人的派遣人员产生的一切费用由投标人承担。

# 第四章  评标方法及评价标准

1、评标方法

本项目评标方法及标准采用经评审最低评标价法。

2、评标程序

评标委员会按照以下程序开展评标工作。

2.1 熟悉招标文件和评标办法；

2.2资格审查；

2.3初步评审；

2.3.1符合性审查；

2.3.2 有效标的确定；

2.4详细评审；

2.5 投标文件澄清、报价修正；

2.6 排序与推荐中标候选人；

2.7 完成评标报告。

3、资格审查

3.1 评标委员会按照招标文件的要求和规定，对投标人的投标资格进行审查。投标人存在以下情形之一的，资格审查不予通过，否决其投标，不再进行后续评审：

（1）投标人不满足招标公告中载明的投标人资格条件的；

（2）存在法律、法规规定的其他否决投标情形的；

（3）未提供安全服务承诺函的。

3.2 资格审查过程中，评标委员会可以要求投标人提交资格审查所需的有关证明的原件，以便核验。

4、初步评审

4.1 符合性审查

评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查。投标人存在以下情形之一，符合性审查不予通过，否决其投标，不再进行后续评审：

（1）投标文件未按招标文件的要求签署和盖章、或未经法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)、或由委托代理人签字(或盖章)但未随投标文件一起提供“法定代表人授权委托书”原件的。

（2）投标文件中未提供营业执照的；

（3）投标人未按招标文件的要求递交投标保证金的（详见投标人须知第4.5.2）；

（4）投标文件不符合招标文件实质性要求（第三章“用户需求书”中具体条款用“▲”标注）的；

（5）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，且投标文件中未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）；

（6）投标报价超出招标文件规定的限价的；

（7）投标文件未按规定的格式（招标文件第五章“投标文件格式”）编制或内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（8）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（9）投标人根据招标文件规定及投标内容对招标人所作的任何合法承诺或响应存在与实际不符的；

（10）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的。或评标委员会根据招标文件规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的；

（11）投标文件附有招标人不能接受条款的；

（12）存在法律、法规规定的其他否决投标情形的。

4.2 有效标认定

通过资格审查和符合性审查的有效投标人不足3家的，否决所有投标。

5、详细评审

5.1评标委员会对通过初步评审的有效标的投标文件进行详细评审。投标人存在以下情形之一，详细审查不予通过，否决其投标，不再进行后续评审：

（1）关键技术方案不可行的；

（2）投标文件中存在明显不符合技术规范、技术标准的内容的。

（3）项目交货期不满足招标文件要求的；

（4）采用的验收标准或主要技术指标不符合国家强制性标准或招标文件要求的；

（5）投标人因自身原因导致报价存在漏项或重大失误、投标报价低于成本（投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料）的；

（6）存在法律、法规规定的其他否决投标情形的。

6、投标文件澄清、报价修正

6.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。投标人代表应保证联络方式畅通，并应在接到电话通知后30分钟内到达指定地点进行书面澄清、说明或者补正，如无法联络到投标人代表或投标人代表在接到电话通知后30分钟内未能到达指定地点进行书面澄清、说明或者补正，评标委员会将视作投标人放弃澄清、说明或者补正。

6.2 有关澄清、说明与补正，投标人应以书面形式进行，对投标报价和实质性的内容不得更改（报价修正除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6.4评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.5 投标报价出现前后不一致的，评标委员会应按照下列原则修正：

（1）投标文件中开标一览表报价与投标文件中投标价格组成明细表报价不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价为准，修改单价；

（4）计量单位与第二章“投标人须知”第1.12款不符的，按招标文件规定进行修正。

7、排序与推荐中标候选人

7.1 评标委员会按有效投标人的商务报价由低至高推荐中标候选人（中标候选人数见投标人须知前附表）。若最低商务报价相同，则由评标委员会按少数服从多数的原则通过投票表决决定排名先后。

8、完成评标报告

8.1 评标委员会完成评标后，应当根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交招标人，并抄送有关监督部门。

8.2 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.3 评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录；

（2）评标内容、过程和结果；

（3）否决投标情况说明及依据（包括对投标竞争性认定的理由（若有））；

（4）询标澄清纪要；

（5）中标候选人的优劣对比和存在问题（若有）；

（6）评标委员会成员的不同意见及理由（若有）；

（7）其他建议。

# 第五章 投标文件格式

正本（或副本）

封面

项目

（招标编号：                ）

投 标 文 件

投标人：                                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

日  期：      年    月    日

## 资格审查索引

| 序号 | 审查内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |

注：投标人根据招标公告第6条“投标人资格条件”条款一一对应填写本表。

## 符合性审查索引

| 序号 | 审查内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |

注：投标人根据评标方法和评价标准的“初步评审”中“符合性审查”条款一一对应填写本表。

## 详细评审索引

| 序号 | 评分/评审细则 | 页码 |
| --- | --- | --- |

注：投标人根据评标方法及评价标准的“详细评审”条款一一对应填写本表。

## 第一部分、资格文件

## 一、营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书或其他组织登记证明文件副本（复印件加盖公章）

（保险、金融、电信、通信特殊行业可视行业实际情况提供非独立法人的分公司登记证书及上级总公司唯一授权相关证明材料）

## 二、书面保证函

杭州临江环境能源有限公司：

（投标人名称）承诺保证本项目中标后，招标人在使用我公司提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用我公司提供的货物而提起的侵权指控，我公司依法承担全部责任，特此承诺。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

## 三、其他资格条件证明材料（复印件加盖公章）

## 第二部分、商务文件

## 一、投 标 函

：

1．我方仔细研究了                   项目（招标编号：                ）招标文件（包括招标补充文件）的全部内容，愿意以人民币（大写）       元（¥        ）承担本项目的相关工作，交货期（服务期）按照招标文件要求 ，项目负责人      。

2．我方承诺在投标有效期内（从投标截止日起90日历天）不撤销投标文件。

3．我方已详细审查全部招标文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我方同意按照招标人要求提供与其招标有关的一切数据和资料，完全理解招标人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

5．如我方中标：

（1）我方承诺收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成所有工作内容。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．                                   （其他补充说明）。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

账    号：

日    期：      年   月   日

- 开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 型号规格 | 需求 部门 | 单位 | 暂估 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨热电偶 |  | 型号：WRNNMK-1325-K,分度号：K，铠装芯，长度L=1200 mm，套管外径Ф25mm,0~1300℃， 耐磨头长度L=600，耐磨材质钨钴合金 | 能源 | 件 | 200 |  |  |
| 2 | 热电偶卡套法兰 |  | 法兰尺寸：dn40，中心活动卡套接头，适配φ25mm耐磨热电偶，内径材质：304 | 能源 | 件 | 40 |  |  |
| 3 | 壁温热电偶 |  | 型号：WRNT-11b，分度号:K，带接线盒，绝缘式；长度L=10000mm，φ4mm，带感温片20x40mm | 能源 | 件 | 10 |  |  |
| 4 | 铠装热电偶 |  | 型号：WRNK-232，0-1000℃ φ=4mm，L=10000mm，活动卡套螺纹M12×1.5 | 能源 | 件 | 15 |  |  |
| 5 | 铠装热电偶 |  | 型号：WRNK-232，0-1000℃ φ=4mm，L=4000mm，活动卡套接头M16*1.5 | 能源 | 件 | 10 |  |  |
| 6 | 表面铂热电阻 |  | 型号：LZWZP-630-PT100 L=5000mm+300mm，双支型，PT100，前5m中间不锈钢套管转接后0.3m，材质：镀银铜线+F46外层 | 能源 | 件 | 12 |  |  |
| 7 | PT100热电阻 |  | PT100 三线制，2m引出线，耐温200℃，镀银屏蔽四氟线，φ5*30mm，双槽滚压工艺 | 能源 | 件 | 40 |  |  |
| 8 | 耐磨热电阻 |  | 耐磨热电阻,双支型，铠装PT100，精度：A级，保护套管：防磨防腐蚀，L/l= 1150/1000，三线制，带Φ25不锈钢保护管，焊接法兰dn50 | 能源 | 件 | 20 |  |  |
| 9 | 耐磨热电阻 |  | 耐磨热电阻,双支型，铠装PT100，精度：A级，保护套管：防磨防腐蚀，L/l= 1150/1000，三线制，带Φ25不锈钢保护管，焊接螺纹M27*1.5 | 能源 | 件 | 30 |  |  |
| 10 | 耐磨热电阻 |  | 耐磨热电阻,双支型，铠装PT100，精度：A级，保护套管：防磨防腐蚀，L/l= 1150/1000，三线制，带Φ25不锈钢保护管，焊接法兰dn40 | 能源 | 件 | 20 |  |  |
| 11 | 双金属温度计 |  | 型号：WSS-511；尺寸规格：M27×2；插入长度：L＝500mm，卡套式，安装长度可调；量程：0-600℃；精度1.5级； | 能源 | 件 | 6 |  |  |
| 12 | 双金属温度计 |  | 型号：WS441，0~300℃，万向型，材质：304，L=150mm，带台阶（l=140mm）,M20*1.5，φ5mm，精度：1.5，，表盘100mm | 能源 | 件 | 25 |  |  |
| 13 | 双金属温度计 |  | 型号：型号：WS441，0~100℃，万向型，材质：304，L=150mm*100mm，带台阶（l=100mm）,M20*1.5，φ6mm，精度：1.5，，表盘100mm | 能源 | 件 | 8 |  |  |
| 14 | 双金属温度计 |  | 型号：型号：WS441，0~100℃，万向型，材质：304，L=150mm*100mm，带台阶（l=100mm）,M27*1.5，φ6mm，精度：1.5，表盘100mm | 能源 | 件 | 8 |  |  |
| 15 | 双金属温度计 |  | 型号：型号：WS441，0~100℃，万向型，材质：304，L=150mm*60mm，焊接锁紧卡套,M16*1.5，φ6mm，精度：1.5，表盘60mm | 能源 | 件 | 10 |  |  |
| 16 | 双金属远传温度计 |  | 型号：WTYY-1021,M16*1.5,0~100℃，带远程，PT100接线盒式，焊接卡套螺丝，L=150mm*60mm | 能源 | 件 | 6 |  |  |
| 17 | 数显温控开关 |  | SHWK-I，高低限报警 | 能源 | 件 | 2 |  |  |
| 18 | 双金属温度计 |  | WSS-311，0-100℃，插入长度100mm，万向型，M27*1.5 | 能源 | 件 | 2 |  |  |
| 19 | 双金属远传温度计 |  | 型号：WTYY-1021,0-150℃，带接线盒，PT100，R2 1/2，带可调接头，L=150 | 能源 | 件 | 10 |  |  |
| 20 | 双金属远传温度计 |  | 型号：WTYY-1021,0-100℃，带接线盒，PT100，R2 1/2，带可调接头，L=150 | 能源 | 件 | 5 |  |  |
| 21 | 温湿度计 |  | 型号：wc-11-19；温度范围：-30~50℃；湿度范围：20%~100%RH；精度：温度±2℃；湿度：±5℃（40~70%）；底座直径：13cm；银色 | 能源 | 件 | 30 |  |  |
| 22 | 电接点温度表 |  | Y-100，0~100℃，双刀电接点温度表，220V，高低限 | 能源 | 件 | 2 |  |  |
| 23 | 温度变送器 |  | 型号：KKS-15 | 能源 | 件 | 50 |  |  |
| 24 | 温湿度计 |  | 工业高精度温度计，落地、挂两用型，尺寸：13cm，材质ABS+玻璃；显示范围-30℃~50℃，rh：20~100% | 能源 | 件 | 50 |  |  |
| 25 | 双金属温度计 |  | - 结构形式:万向型； (2)表头直径(mm):100； (3)精度:±1.5% F.S.； (4)保护管外径:Φ8； (5)保护管材料:304； (6)表壳材质:304； (7)螺纹规格:1/2”NPT(M)； (8)防护等级:IP65； (10)套管材料:304； (11)套管外径:Φ16/20； (12)插入深度(mm):400； (13)元件连接尺寸:NPT1/2"(F)； (14)安装固定方式,标准: 固定法兰,HG/T 20592-2009； - (15)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； | 三固 | 件 | 10 |  |  |
| 26 | 双金属温度计 |  | (1)结构形式:万向型； (2)表头直径(mm):100； (3)精度:±1.5% F.S.； (4)保护管外径:Φ8； (5)保护管材料:304； (6)表壳材质:304； (7)螺纹规格:1/2”NPT(M)； (8)防护等级:IP65； (10)套管材料:304+PTFE(接液材质PTFE)； (11)套管外径:Φ16/20； (12)插入深度(mm):400； (13)元件连接尺寸:NPT1/2"(F)； (14)安装固定方式,标准: 固定法兰,HG/T 20592-2009； (15)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； | 三固 | 件 | 10 |  |  |
| 27 | 双金属温度计 |  | (1)结构形式:万向型； (2)表头直径(mm):100； (3)精度:±1.5% F.S.； (4)保护管外径:Φ8； (5)保护管材料:304； (6)表壳材质:304； (8)套管材料:316L； (9)套管外径:Φ16； (10)插入深度(mm):700×550； (11)元件连接尺寸:/； (12)安装固定方式,标准: 卡套法兰,HG/T 20592-2009； (13)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； | 三固 | 件 | 10 |  |  |
| 28 | 双金属温度计 |  | (1)结构形式:万向型； (2)表头直径(mm):100； (3)精度:±1.5% F.S.； (4)保护管外径:Φ8； (5)保护管材料:304； (6)表壳材质:304； (7)螺纹规格:M20×1.5(F)； (8)防护等级:IP65； (10)套管材料:304； (11)套管外径:Φ18/28； (12)插入深度(mm):Lxl=220x70； (13)元件连接尺寸:M20×1.5(F)； (14)安装固定方式,标准: 焊接； | 三固 | 件 | 10 |  |  |
| 29 | 热电偶 |  | 1)分度号:K, 2)偶丝直径3.2mm； 3)精度:I级； 4)测温元件数量:1； 5)套管材料:耐高温、耐腐蚀金属； 6)套管外径:Φ20/22； 7)插入深度mm):750； 8)元件连接尺寸:M20×1.5； 9)安装固定方式,标准:固定法兰,HG/T 20592-2009； 10)尺寸,等级及密封面:DN50, PN16, RF； | 三固 | 件 | 40 |  |  |
| 30 | 热电偶 |  | 1)分度号:K, 2)偶丝直径3.2mm； 3)精度:I级； 4)测温元件数量:1； 5)套管材料:耐高温、耐腐蚀金属； 6)套管外径:Φ20/22； 7)插入深度mm):750； 8)元件连接尺寸:M20×1.5； 9)安装固定方式,标准: 固定法兰,HG/T 20592-2009； 10)尺寸,等级及密封面:DN50, PN16, RF； | 三固 | 件 | 70 |  |  |
| 31 | 热电偶 |  | 1)分度号:K, 2)偶丝直径3.2mm； 3)精度:I级； 4)测温元件数量:1； 5)套管材料:刚玉质； 6)套管外径:Φ20/22； 7)插入深度mm):750； 8)元件连接尺寸:M20×1.5； 9)安装固定方式,标准: 固定法兰,HG/T 20592-2009； 10)尺寸,等级及密封面:DN50, PN16, RF； | 三固 | 件 | 120 |  |  |
| 32 | 一体化温度变送器 |  | 1)分度号:K； 2)精度:I级； 3)测温元件数量:1； 4)套管材料:310S； 5)套管外径:Φ16； 6)插入深度mm):900； 7)元件连接尺寸:M20×1.5； 8)安装固定方式,标准: 固定法兰,HG/T 20592-2009； 9)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 10)形式:与传感器一体式； 11)精度:±0.15%； 12)输出信号:4~20mA两线制环路供电)； | 三固 | 件 | 15 |  |  |
| 33 | 一体化温度变送器 |  | 1)分度号:K； 2)精度:I级； 3)测温元件数量:1； 4)套管材料:316L； 5)套管外径:Φ16； 6)插入深度mm):1500； 7)元件连接尺寸:M20×1.5； 8)安装固定方式,标准: 固定法兰,HG/T 20592-2009； 9)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 10)形式:与传感器一体式； 11)精度:±0.15%； 12)输出信号:4~20mA两线制环路供电)； | 三固 | 件 | 15 |  |  |
| 34 | 一体化温度变送器 |  | 1)分度号:PT100； 2)精度:A级； 3)测温元件数量:1； 4)套管材料:304； 5)套管外径:Φ16； 6)插入深度mm):500×350mm； 7)元件连接尺寸:/； 8)安装固定方式,标准: 卡套法兰,HG/T 20592-2009； 9)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 10)形式:与传感器一体式； 11)精度:±0.15%； 12)输出信号:4~20mA两线制环路供电)； | 三固 | 件 | 15 |  |  |
| 35 | 一体化温度变送器 |  | 1)分度号:PT100； 2)精度:A级； 3)测温元件数量:1； 4)套管材料:304； 5)套管外径:Φ18/28； 6)插入深度mm):Lxl=220x70； 7)元件连接尺寸:/； 8)安装固定方式,标准: 焊接； 9)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 10)形式:与传感器一体式； 11)精度:±0.15%； 12)输出信号:4~20mA两线制环路供电)； | 三固 | 件 | 10 |  |  |
| 36 | 一体化温度变送器 |  | 1）分度号:PT100； 2）精度:A级； 3)测温元件数量:1； 4)套管材料:304； 5)套管外径:Φ16； 6)插入深度mm):200mm； 7)元件连接尺寸:/； 8)安装固定方式,标准:卡套法兰,HG/T 20592-2009； 9)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 10)形式:与传感器一体式； 11)精度:±0.15%； 12)输出信号:4~20mA两线制环路供电)； | 三固 | 件 | 10 |  |  |
| 37 | 一体化温度变送器 |  | 1)分度号:PT100； 2)精度:A级； 3)测温元件数量:1； 4)套管材料:304； 5)套管外径:Φ16/20； 6)插入深度mm):400mm； 7)元件连接尺寸:/； 8)安装固定方式,标准: 卡套法兰,HG/T 20592-2009； 9)尺寸,等级及密封面:DN50, PN16, RF； 10)形式:与传感器一体式； 11)精度:±0.15%； 12)输出信号:4~20mA两线制环路供电)； | 三固 | 件 | 10 |  |  |
| 38 | 一体化温度变送器 |  | 1)分度号:PT100； 2)精度:A级； 3)测温元件数量:1； 4)套管材料:316L； 5)套管外径:Φ16； 6)插入深度mm):850×700； 7)元件连接尺寸:/； 8)安装固定方式,标准: 卡套法兰,HG/T 20592-2009； 9)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 10)形式:与传感器一体式； 11)精度:±0.15%； 12)输出信号:4~20mA两线制环路供电)； | 三固 | 件 | 10 |  |  |
| 39 | 一体化温度变送器 |  | 1)分度号:PT100； 2)精度:A级； 3)测温元件数量:1； 4)套管材料:316L； 5)套管外径:Φ16； 6)插入深度mm):850×650； 7)元件连接尺寸:/； 8)安装固定方式,标准: 卡套法兰,HG/T 20592-2009； 9)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 10)形式:与传感器一体式； 11)精度:±0.15%； 12)输出信号:4~20mA两线制环路供电)； | 三固 | 件 | 10 |  |  |
| 40 | 一体化温度变送器 |  | 1)分度号:PT100； 2)精度:A级； 3)测温元件数量:1； 4)套管材料:316L； 5)套管外径:Φ16； 6)插入深度mm):850×700； 7)元件连接尺寸:/； 8)安装固定方式,标准: 卡套法兰,HG/T 20592-2009； 9)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 10)形式:与传感器一体式； 11)精度:±0.15%； 12)输出信号:4~20mA两线制环路供电)； | 三固 | 件 | 10 |  |  |
| 41 | 一体化温度变送器 |  | 1)分度号:PT100； 2)精度:A级； 3)测温元件数量:1； 4)套管材料:316L； 5)套管外径:Φ16； 6)插入深度mm):600×450； 7)元件连接尺寸:/； 8)安装固定方式,标准: 卡套法兰,HG/T 20592-2009； 9)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 10)形式:与传感器一体式； 11)精度:±0.15%； 12)输出信号:4~20mA两线制环路供电)； | 三固 | 件 | 10 |  |  |
| 42 | 一体化温度变送器 |  | 1)分度号:PT100； 2)精度:A级； 3)测温元件数量:1； 4)套管材料:316L； 5)套管外径:Φ16； 6)插入深度mm):850×700； 7)元件连接尺寸:/； 8)安装固定方式,标准: 卡套法兰,HG/T 20592-2009； 9)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 10)形式:与传感器一体式； 11)精度:±0.15%； 12)输出信号:4~20mA两线制环路供电)； | 三固 | 件 | 10 |  |  |
| 43 | 一体化温度变送器 |  | 1)分度号:PT100； 2)精度:A级； 3)测温元件数量:1； 4)套管材料:304； 5)套管外径:Φ16； 6)插入深度mm):200mm； 7)元件连接尺寸:/； 8)安装固定方式,标准: 卡套法兰,HG/T 20592-2009； 9)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 10)形式:与传感器一体式； 11)精度:±0.15%； 12)输出信号:4~20mA两线制环路供电)； | 三固 | 件 | 10 |  |  |
| 44 | 可调角型双金属温度计 |  | WSS-481 量程：0～100℃，插深：200mm，保护管直径：φ12；精度等级：1.5级；表盘直径：φ100。 | 三固 | 件 | 15 |  |  |
| 45 | 可调角型双金属温度计 |  | WSS-481 量程：0～100℃，插深：75mm，保护管直径：φ12；精度等级：1.5级；表盘直径：φ100 | 三固 | 件 | 15 |  |  |
| 46 | 热电阻 |  | 1)分度号:PT100; 2)精度:级; 3)测温元件数量:2 4)结构形式铠装/绝缘型; 5)保护管外径:中6; 6)保护管材料:304: 7)固定装置规格:M20X15; 8)套管材料:304+PTFE接液材HPTFE]: 9)套管外径:中16/20; 10)插入深度mm):400; 11)元件连接尺寸:M20X1.5; 12)安装固定方式标准固定法兰,HG/T 20592-2009; 13)尺寸,等级及密封面:DN25、PN16，RF: 14)输出信号:4~20mA两线制环路供电电); | 三固 | 件 | 10 |  |  |
| 47 | 铠装芯式装配热电阻 |  | WZP-230(K) 单支 Pt100，插深：1200mm，保护管直径：1mm，电气接口：M20×1.5 | 三固 | 件 | 5 |  |  |
| 48 | 铠装芯式装配热电阻 |  | WZP-230(K) 单支 Pt100，插深：150mm，保护管直径：1mm，电气接口：M20×1.5 | 三固 | 件 | 5 |  |  |
| 49 | 铠装芯式装配热电阻 |  | WZP-230(K) 单支 Pt100，插深：75mm，保护管直径：1mm，电气接口：M20×1.5 | 三固 | 件 | 5 |  |  |
| 50 | 铠装芯式装配热电偶 |  | K型 M10*1.5螺纹 插深：300mm | 三固 | 件 | 5 |  |  |
| 51 | PT100端面热电阻 |  | 型号：WZPM-201 高温线1.5米长 螺纹：M10*1.0 金属探头：φ5*20 插入深度：70mm 温度：-199.9~650℃ | 三固 | 件 | 15 |  |  |
| 52 | PT100端面热电阻 |  | 型号：WZPM-201 高温线1.5米长 螺纹：M10*1.0 金属探头：φ5*20 插入深度：30mm 温度：-199.9~650℃ | 三固 | 件 | 20 |  |  |
| 53 | PT100引线式铠装温度探头 |  | 热电阻φ4*40*2000mm（耐高温导线） | 三固 | 件 | 20 |  |  |
| 54 | 一体化温度变送器 |  | YOWZPK-136 pt100 0~400℃，L型，探头部分长度约300mm*200mm | 三固 | 件 | 20 |  |  |
| 55 | 温度变送器 |  | 二线制4-20mA输出 DC12-40V供电 热电偶K型（0-1300℃） | 三固 | 件 | 20 |  |  |
| 56 | 温度变送器 |  | 二线制4-20mA输出 DC12-40V供电 热电偶K型（0-1100℃） | 三固 | 件 | 20 |  |  |
| 57 | 温度变送器 |  | 二线制4-20mA输出 DC12-40V供电 热电偶K型（0-800℃） | 三固 | 件 | 20 |  |  |
| 58 | 温度变送器 |  | 二线制4-20mA输出 DC12-40V供电 热电偶K型（0-400℃） | 三固 | 件 | 20 |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税率 |  |  |  | % |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 三、法定代表人身份证明或

## 附有法定代表人和授权代表身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：          年龄：             职务：

身份证号码：                                      联系电话：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位公章）

日期：      年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

授权委托书

本人             （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托               （姓名）为我方代理人（联系电话：                     ）。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       项目（招标编号：                ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：      年    月    日

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书和法定代表人身份证明。

## 四、投标保证金缴存证明

附投标保证金缴纳凭证。

## 五、商务偏离表

投标人应根据其投标文件响应情况，对照招标文件的要求，有差异的，则在表中写明实际响应的具体内容。

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 实际响应的具体内容 |  |

若投标人未提供或未填写本表，均视作完全响应招标文件要求。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

## 六、商务优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据招标需求自行编制）

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

## 第三部分、资信文件

## 一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照（事业单位法人证书等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 发照机关 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质等级 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  |  | 业务范围 |  |  |  |
| 领导层构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  | 职务 |  | 职称 |  | 联系电话 |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员职称构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员总数 | 高级职称 |  |  | 中级职称 |  | 初级职称 |  | 其他 |
| 近5年营业额情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  | 20 年 | 20 年 |  | 20 年 |  | 20 年 |

注：本表后应附相关证明材料的复印件并加盖公章。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

| 序号 | 股东 | 出资比例 |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |

二、股东信息及出资比例信息表

注：若投标人未按实际情况填写或填写虚假信息或漏填信息，经评标委员会讨论后，应作废标处理。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：	年	月	日

三、其他招标文件要求的资信文件

## 第四部分、技术文件

一、针对本项目技术方案

二、技术优惠条件及特殊承诺（包括但不限于需求文件中提到的需由投标人承诺的事项，格式自拟）

三、业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 规模 | 客户名称 | 服务内容 | 合同金额 （万元） | 业绩起止时间 | 联系人/联系电话 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表内提供的业绩要求是投标人自2021年1月1日至投标截止日当天完成的相关项目业绩。

2、业绩证明材料须需提供合同复印件含合同首页、签订时间、服务范围及规模、双方签章页及相关发票等证明材料加盖公章；同一用户的合同可累计计算。

3、如业绩证明材料不全或提供的材料无法显示评审指标的，相应业绩不予计算。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖私章）：

日期：  年  月  日

四、拟派团队主要管理人员简历表（项目经理、项目副经理、总工等主要管理岗位）

| 姓名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟派岗位 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事专业工作年限 |  |  |  |
| 专业证书名称 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 参加类似项目专业工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务单位 |  | 规模 |  | 承包范围 | 工作时段 |  | 负责内容 |  | 完成情况 |

注：需根据招标文件要求提供相关证明材料，复印件加盖公章

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖私章）：

日期：  年  月  日

五、技术偏离表

投标人应根据其投标文件响应情况，对照招标文件的要求，有差异的，则在表中写明实际响应的具体内容。

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 实际响应的具体内容 |  |

若投标人未提供或未填写本表，均视作完全响应招标文件要求。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：	年	月	日

六、诚信廉洁承诺函

杭州临江环境能源有限公司：

（投标人名称）承诺提供的信息（含投标资料、各项应答及承诺）是真实可靠，并能在价格有效期内忠实履行的。

（投标人名称）承诺在双方签订的采购合同中有以下条款：如经招标人查实，投标人在投标时针对本项目提供不实信息，或投标时所做的应答及承诺在中标后无法有效履行，招标人/招标人有权终止已签订的合同，没收中标方的投标保证金、履约保证金、单方面解除合同、暂停其供应商资格、暂停其所有款项的支付，如由此给招标人/招标人带来损失的，还应赔偿招标人的损失。

如我公司在招投标过程中，通过提供不真实的数据或信息，而获取中标资格的供应商，招标人有权将我公司列入供应商不良行为记录名单（即黑名单），取消我公司被列入名单后二年内在招标人、招标人及其他下属全资、控股企业的任何招标或采购中的供应商资格。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

七、退还投标保证金申请书（不需要装订在报价文件当中）

致：  杭州临江环境能源有限公司

我公司参加了贵司的    （项目名称）    项目（招标编号：           ）的投标，现申请退还该笔投标保证金，本申请书也作为收款凭证。

| 申请人信息 | 供应商（加盖公章或财务专用章）： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 财务联系人： | 联系方式 |  |
|  | 项目负责人： | 联系方式 |  |
|  | 投标保证金金额（大写）：人民币 （小写）： |  |  |
|  | 投标保证金提交形式： □转账支票 □其他 |  |  |
| 退还账户信息 | 单位名称： |  |  |
|  | 开户银行： |  |  |
|  | 银行账号： |  |  |

收 据

兹收到  杭州临江环境能源有限公司    退回  （项目名称） 项目（招标编号          ）的投标保证金。金额为：大写（人民币：             ），小写（RMB          ）。

收款单位名称：        （加盖公章或财务专用章）

日期：

备注：退还投标保证金申请书可以在报价当日同招标文件一起带到现场并交给招标人，并收据生效之日为招标人退还响应保证金之日。

八、投标人认为有必要的其他内容（包括与评分细则有关的内容）

# 第六章  合同条款及格式（仅供参考）

（中标人需与本项目招标人签订合同，合同条款最终以实际签订为准）

货物类采购合同

项目名称：2024年热电偶仪控备件采购项目

甲方：       杭州临江环境能源有限公司

乙方：

签订地：         浙江省杭州市钱塘区

签订日期：         年       月       日

目  录

第一章 合同书  ……………………………………………………………（页码）

第二章 合同一般条款………………………………………………………（页码）

第三章 廉洁协议……………………………………………………………（页码）

第一章 合同书

年    月    日，杭州临江环境能源有限公司以公开招标形式对2024年热电偶仪控备件采购项目（招标编号:ZHJGZ202403010）项目进行了采购。经政采云评标专家 评定，（中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起30个工作日内，按照招标文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经杭州临江环境能源有限公司(以下简称：甲方)和 （中标或者成交供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.本合同及其补充合同、变更协议；

2.中标或者成交通知书；

3.投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

4.招标文件（含澄清或者修改文件）；

5.其他相关招标文件。

# 二、合同标的及价款

1.本合同总价（含税）为：￥          元（大写：         元人民币），税率为 13/9/6/3/1  %，单价和总价均包括但不限于货款、包装费、运输费及运输保险费（如有）、装卸费、材料施工、安装调试费、售后服务费及税费等全部费用。除非甲方有额外采购需求且经甲方书面同意，否则，本合同下总价不予调整。

2.本合同是  否 需要乙方安装。若需要乙方提供安装的，则涉及拆旧装新的所有  费用已包含在货物单价中，甲方不再另外支付费用。

3.货物名称、品牌、规格型号：

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 型号规格 | 需求部门 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.货物数量：按需供货，按实结算；合同清单数量仅为甲方暂定数量，乙方须按照甲方的采购订单数量供货，不得以超过合同暂定数量为由停止供货。

三、合同期限、货物交付期限、地点和联系方式、交付方式

1.合同期限：自合同签订后1年；

2.交付期限：按采购订单要求执行；

3.交付地点：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号，杭州临江环境能源有限公司厂区内；

4.交付甲方联系人：按采购订单要求执行 ；

# 5.乙方联系人及联系方式：             ；

6.交付方式：按采购订单要求执行 ，基本要求如下：

（1）推荐乙方安排自有员工送货到甲方指定地点；

（2）乙方委托物流公司交货的，乙方应提前告知甲方经办人员，同时须授权物流人员办理交货、验收、退换货等事宜。

（3）特殊情况下，双方友好协商解决。

四、技术和质量要求

1.品牌和型号等技术参数满足采购内容中的规格型号/技术要求，有国家、地方、行业标准、规范（含强制适用标准、规范和推荐适用标准、规范）的，按相应标准、规范执行（不同标准、规范之间要求不一的，按要求较高者执行）。

2.乙方提供的热电偶仪控备件必须为原厂正品，不得为假冒伪劣产品。

3.热电偶产品使用寿命不少于3个月，其余表面铂热电阻、双金属温度计等按照厂家质保条款执行。热电偶使用寿命启始说明：甲方每个热电偶在安装时进行记号等台账登记（照片、工作票），乙方出厂的热电偶上需有出厂编号，热电偶每次安装时甲乙双方进行确认。

# 五、服务要求

1.根据甲方生产计划，乙方负责在接到甲方采购订单后在15个工作日内完成供货。乙方负责卸货，人工费由乙方承担，甲方可免费提供叉车服务。

2.乙方必须满足甲方售后服务要求。如使用过程发生问题，乙方须在接到甲方通知后必须4小时内赶到现场进行处理，12小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到甲方通知后,24小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。

3.甲方不再对任何售后服务进行付费。乙方的派遣人员产生的一切费用由供应商承担。

4.在乙方所提供的货物使用过程中，经甲方检测不合格的，乙方应在24小时内更换合格货物，如造成甲方机械设备故障或货物损坏，由乙方承担甲方的一切损失，包括直接和间接损失。

# 六、检验和验收

1.货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在5个工作日内组织验收，验收应出具验收单（如因货物检测需要更长时间的，组织验收时间为自货物交付之日起至甲方收到检测报告后5个工作日内）。若甲方认为有必要可邀请相关方参加。

2.证明货物符合合同约定的文件是指包括但不限于合格证、检测报告（制造厂家或者第三方机构）、质量承诺（格式自拟）等证明材料。以下情况在甲方同意的前提下，可采用质量承诺的方式：

（1）低值易耗或者非标件等货物不能提供合格证或者检测报告的；

（2）非关键部位的货物，品牌制造商或者集成商采用外购形式的。

3.乙方所供货物的品牌、型号等应与合同约定要求一致，若因停产、缺货等因素造成的不一致情况，乙方应出具书面情况说明，并承诺替换的货物质量不低于合同约定要求，品牌为合同约定的同档次产品。

4.合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

5.检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力如下：

有合法资质第三方机构验收单或者验收报告效力>甲方的验收单或者验收报告>合格证或出厂检测报告。

七、验收特别约定条款

1.乙方须提供每批次货物原厂质量证明书。

八、履约保证金

乙方是  否 需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

# 1.履约保证金的比例为合同金额的 5 %，金额为      元；

# 2.履约保证金支付时间：乙方应按招标文件和本合同约定支付履约保证金；

# 3.履约保证金支付方式：电汇/转账 ；账户信息如下：

# 名称：杭州临江环境能源有限公司

# 税号：91330100MA2B02NX2L

# 地址电话：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号 0571-81997919

# 开户行及账号：杭州银行大江东支行 3301040160008775754

# 4.如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# 5.甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起30个工作日内将履约保证金无息退还乙方。

# 6.乙方提前完成合同约定内容且无任何遗留问题，双方可提前终止合同（按第二章合同一般条款中的合同中止、终止条款执行），甲方应在终止合同之后提前退还乙方履约保证金。

# 九、预付款

甲方是否需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.预付款比例、支付方式、时间：/；

2.预付款的扣回方式： /；

3.预付款的担保措施： /。

十、资金支付

1.甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到合格发票后30 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

2.本合同是  否有质保金。若有质保金的，则：

（1）质保期限：按照厂家质保条款执行；

（2）质保金的比例为合同金额的 / %；

（3）质保金支付条件：质保期内无任何质量问题，双方无任何遗留问题，质保期结束后30天内甲方无息支付。

3.本项目资金支付的方式、时间和条件采用以下第（1）条款规定：

（1）按月支付，本月验收合格货款次月结算，甲方收到乙方提供的增值税专用发票后，甲方在本合同约定时间内完成支付；

（2）按季度支付，本季度货款次季度结算，甲方收到乙方提供的增值税专用发票后，甲方在本合同约定时间内完成支付；

（3）一次性付款，经甲方验收合格后支付合同金额的95%，甲方收到乙方提供的增值税专用发票后，甲方在本合同约定时间内完成支付。

（4）其他付款方式：      。

# 十一、违约责任

1.除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金每迟延交付货物一日按合同总金额的0.1%计算，迟延交付达到30天的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方一次性承担（□本合同累计已发生金额/☑合同约定总金额）30%的违约金；

2. 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，迟延付款达到15天的，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

3.除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4.除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5.如果出现政府采购监督管理部门或者纪检部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

6.违约责任另有约定具体如下：

（1）乙方交付的货物不符合合同约定或验收不合格的，应当及时更换，因此延误交货期限的，按照逾期交货承担违约责任；

（2）乙方不履行售后服务义务的，每次应向甲方承担1000元的违约金，且仍应履行售后服务义务；

（3）甲方无故拒收货物，乙方有权要求甲方按照合同原价支付货款  。

（4）若质保期内出现质量问题，甲方有权从质保金中扣除违约金，同时乙方应免费维修或更换。

# 十二、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第2 条款规定的方式解决：

1. 将争议提交甲方所在地仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2.向甲方所在地人民法院起诉。

# 十三、合同生效

本合同自双方盖章、签字时生效。合同份数按一式四份规定，第二章合同一般条款\第三章廉洁协议为本合同不可分割的一部分，均具有同等法律效力。

第二章 合同一般条款

# 一、 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.“合同”系指招标人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.“合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，招标人应支付给中标或成交供应商的价格。

3.“货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向招标人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

4. “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的招标人；招标人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，招标人的授权委托书作为合同附件。

5.“乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

6.“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 二、技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 三、知识产权

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，双方另行商定签订协议。

# 四、装运包装及交付要求

1.除另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.乙方交付货物的要求如下：

（1）乙方送货每批物资必须要附甲方采购订单、送货单、合格证或者检测报告，否则甲方有权拒收；

（2）送货单须完好并书面整洁，必须填写供应商名称、货物名称、规格型号、数量等信息，且均与采购订单上信息一致，同时加盖供应商单位章；

（3）送货单内容、数量必须与送货实物一致，不得虚开数量，超送部分，甲方有权拒收；

（4）货物外包装上必须标明物资名称、规格信息、数量等基本信息，同一货物数量尽量采用整箱或整十包装，便于甲方点数；若有破损或被挤压变形，甲方有权拒收。

# 五、 履约检查和问题反馈

1.甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2. 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 六、技术资料和保密义务

1.乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

3.除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 七、质量保证

乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求。

# 八、货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担由乙方承担。

# 九、延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 十、合同变更或补充

1.合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.本合同如有未尽事宜，双方协商解决。经双方协商后以补充协议形式书面确认，并作为本合同不可分割部分。如补充协议与本合同有不同之处，以补充协议为准。

3.本合同生效后，双方就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，或者存在明显错误的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款确定。

# 十一、合同转让和分包

1.合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

# 十二、不可抗力

1.如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2. 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

3.因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在5个工作日内以书面形式变更合同；

4.受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在3个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 十三、 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 十四、乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 十五、合同中止、终止

1.双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.双方当事人应当中止或者终止合同，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任；

3.合同到期后，自动终止合同；

4.乙方完成合同约定内容的（不得超过合同总金额），自动终止合同；若在合同有效期之前完成的，提前终止合同，无须再另行签订终止补充协议，甲方按合同约定要求及时退还乙方履约保证金。

5.出现违约行为的，甲方有权中止或解除合同。

# 十六、 通知和送达

1.任何一方因履行合同而以合同第一章尾部所列明的电子邮件    发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 十七、 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 十八、合同使用的文字和适用的法律

1.合同使用汉语书就、变更和解释；

2.合同适用中华人民共和国法律。

# 十九、特别提示

甲乙双方共同确认：本合同系经双方协商后订立，双方已就本合同（包括但不下于合同书、合同一般条款、廉洁协议等，本条下同）全部条款向另一方作充分提示、说明，双方已充分理解、认可本合同全部内容，并确认本合同全部内容不存在不合理地免除或者减轻任何一方责任、加重任何一方责任、限制/排除任何一方主要权利的情形。

| 甲方：杭州临江环境能源有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码：91330100MA2B02NX2L | 统一社会信用代码或身份证号码： |
| 地址：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号 | 地址： |
| 电子邮箱：515784896@qq.com | 电子邮箱： |
| 法定代表人或授权代表（签字）： | 法定代表人或授权代表（签字）： |
| 开户银行：杭州银行大江东支行 | 开户银行： |
| 开户账号：3301040160008775754 | 开户账号： |

第三章 廉洁协议

甲方：杭州临江环境能源有限公司

乙方：

为加强廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制度规定，特签订本廉政协议。

一、甲、乙双方约定

1.甲、乙双方应共同严格遵守国家和省市以及招标人主管部门关于市场准入、项目招标投标、市场经济活动等有关法律、法规和相关政策，以及项目廉政建设的各项规定。

2.甲、乙双方应认真执行双方签订的合同文件，  自觉按合同约定履行责任。

3.甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益；不得违反管理相关规章制度。

4.甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

5.甲、乙双方应加强对本方人员廉政监督，建立健全廉政制度，认真严肃查处本方人员违法违纪行为。

6.甲、乙双方如发现对方人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方并督促其纠正，或直接向对方法人代表、纪检监察部门及检察机关如实反映情况。

二、甲方（含甲方人员）廉政责任

1.不得接受乙方或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物；不得接受乙方的礼金、

礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得接受乙方的以任何名义支付的回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

2.不得向乙方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不得接受乙方提供的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；在婚丧嫁娶等活动中不邀请乙方人员参加；不得接受乙方提供装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

3.不得利用职务便利向乙方介绍或指定工程分包单位（或个人）、物资供应商；不得利用职务便利向乙方推销或指定使用物资设备等。

4.不得接受乙方购置的或长期提供的通信工具、交通工具等。

5.对无法拒绝的乙方及其个人所送的钱物，受礼者自收受之日起一个月内上交至甲方监察审计部门。

6.对乙方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

三、乙方（含乙方人员）廉政责任

1.不得以任何形式向甲方行贿；不得向甲方送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得以任何名义向甲方及其工作人员支付回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

2.不得为甲方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不向甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不参加甲方人员的婚丧嫁娶等活动，不向甲方家庭成员及亲属赠送任何礼金、礼品等；不得向甲方及其工作人员提供个人装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

3.不得接受甲方介绍或指定的工程分包单位和物资供应商；不得接受甲方推销或指定使用的物资设备。

4.不得以任何理由为甲方及其工作人员购置或长期提供通信工具、交通工具等。

5.对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定工程分包单位和物资供应商、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以拒绝，并及时主动向乙方上级纪检监察组织报告。

6.对甲方提供的乙方（含乙方人员）违纪违规有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

7.乙方不得以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请和各类休闲娱乐等活动。

8.乙方及其工作人员必须严格按照有关规程办事，不得与其他单位互相串通，损害甲方利益。

四、违约责任

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关纪检监察部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担下列约定违约责任的依据。

1.甲乙双方工作人员有违反本协议约定的责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和甲乙双方单位及其上级党政部门党风廉政建设规定给予当事人批评教育、组织处理或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方贿赂甲方人员的，被纪检监察部门或检察机关立案查处的，甲方有权终止项目合同，由此造成甲方的损失以及一切费用均由乙方承担。

3.甲方双方不履行协议约定义务的，应将责任人调离本项目并按规定予以处理，且双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

4.甲乙双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

5.由于甲乙双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方承担上述违约责任。

6.甲乙双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位主管部门和纪检监察部门反映情况并要求帮助解决争议。

五、有效期

本协议有效期为双方签署之日起至双方权利义务履行完毕为止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。