报价函

杭州临江环境能源有限公司：

1.我方仔细研究了 2024年临江公司3月份变频器及附件项目（项目编号：202403015）比价的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（¥      元,）的总报价（税率为      %）承担本项目的相关工作，详细报价清单附后。

2.我方已详细审查全部比价采购文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.                                  （其他补充说明）。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

日 期 ： 年 月 日

报价清单明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 需求部门 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器 | 施耐德 | ATV610U22N4/2.2KW/施耐德 | 能源 | 件 | 1 |  |  |
| 2 | 变频器冷却风扇 | Nidec | 型号D1751P24B8PP340；电压：DC24V；电流：3.4A | 能源 | 件 | 20 |  |  |
| 3 | 变频器冷却风扇 | 台达 | QFR0624GH DC24V 0.21A C38 | 能源 | 件 | 20 |  |  |
| 4 | 变频器冷却风扇 | 台达 | QFR0624EH/DC24V/0.15A/C37 | 能源 | 件 | 20 |  |  |
| 5 | 变频器冷却风扇 | 台达 | FFB0824SH/DC24V/0.28A/BRD | 能源 | 件 | 20 |  |  |
| 6 | 变频器冷却风扇 | / | 2410ML-05W-B60/DC24V/0.17A | 能源 | 件 | 20 |  |  |
| 7 | 变频器冷却风扇 | / | MODEL 4715SL-05W-B60 DC24V 1.2A | 能源 | 件 | 20 |  |  |
| 8 | 变频器冷却风扇 | / | D1751S48B9CP-54；电压：DC48V；电流：2.3A | 能源 | 件 | 20 |  |  |
| 9 | 变频器冷却风扇 | / | DZ09238B24LA/DC24V/0.60A | 能源 | 件 | 30 |  |  |
| 10 | 变频器冷却风扇 | / | DA09232B24MA/DC24V/0.80A | 能源 | 件 | 20 |  |  |
| 11 | 变频器冷却风扇 | / | SF241238BU2/DC24V/1.75A | 能源 | 件 | 20 |  |  |
| 12 | 变频器 | EATON | DV1-34012FB-C20CE1 三相380V,5.5KW,内置制动单元,继电器两路输出,内置Modbus,紧凑型 | 三固 | 件 | 2 |  |  |
| 13 | 变频器 | EATON | DV1-349DOFB-C20CE1 三相380V,3.7KW,内置制动单元,继电器两路输出,内置Modbus,紧凑型 | 三固 | 件 | 2 |  |  |
| 14 | 变频器 | EATON | DV1-346DOFB-C20CE1 三相380V,2.2KW,内置制动单元,继电器两路输出,内置Modbus,紧凑型 | 三固 | 件 | 2 |  |  |
| 15 | 变频器 | EATON | DV1-344D2FB-C20CE1 三相380V,1.5KW,内置制动单元,继电器两路输出,内置Modbus,紧凑型 | 三固 | 件 | 2 |  |  |
| 16 | 变频器 | EATON | DV1-342D6FB-C20CE1 三相380V,0.75KW,内置制动单元,继电器两路输出,内置Modbus,紧凑型 | 三固 | 件 | 1 |  |  |

附件

附营业执照等材料