杭州临江环境能源有限公司

2026年飞灰资源化项目部分生产服务外包采购项目

招标文件

招标编号:  NY-1FZB2601002

| 招 标 人： | 杭州临江环境能源有限公司 （盖单位公章） |
| --- | --- |
| 招标代理： | 浙江科佳工程咨询有限公司（盖单位公章） |
| 日期：2026年01月 14日 |  |

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知（含前附表）	7

第三章  用户需求和技术要求	26

第四章  评标方法及评价标准	35

第五章  投标文件格式	41

第六章  合同条款及格式	64

# 第一章 招标公告

杭州临江环境能源有限公司  委托 浙江科佳工程咨询有限公司，对  2026年飞灰资源化项目部分生产服务外包采购项目 进行 公开招标，欢迎对本项目有兴趣并符合投标人资格条件的投标人参加投标。具体如下：

1、招标编号：   NY-1FZB2601002       。

2、项目名称：    2026年飞灰资源化项目部分生产服务外包采购项目          。

3、项目地点：   杭州市钱塘区临江街道临江循环经济产业园内      。

4、项目最高限价： 270万元（含税），投标人的投标报价超过最高限价的，将作无效标处理；资金来源：   自筹      。

5、招标人：  杭州临江环境能源有限公司      。

6、采购人： 杭州临江环境能源有限公司 。

7、招标范围及内容：

（1）三固运行中心飞灰资源化项目部分生产服务外包给第三方单位提供24小时服务。

（2）项目服务期：12个月（以进场时间为开始时间）。

（3）具体内容详见招标文件第三章“用户需求书”。

8.投标人资格条件

（1）在中华人民共和国境内注册（不含港、澳、台地区）， ☑具有独立法人资格 / ☑具有独立承担民事责任的能力 【提供营业执照（或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件，下同）副本复印件（加盖公章）】；

（2） 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加本项目投标 。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位， ☑不得同时参加本招标项目投标 /□不得参加本招标项目同一标段投标 ；

（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为等不良记录名单（投标人无需提供，并以招标代理机构开标当日网站查询结果为准）；

（4）本项目 □接受/☑不接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/ 。

（5）业绩证明：投标人提供至少1例自2023年1月1日（含，以合同签订时间为准）起至投标截止时间与生产制造相关的外包服务或者劳务外包业绩（仅有保洁、保安、绿化服务一项或者多项的业绩视为不满足资格条件要求）（复印件加盖公章）。

（6）未被列入杭州市环境集团有限公司黑名单或者不合格投标人名录库（投标人无需提供，并以招标人提供的名单为准）。

注：上述证明资料须齐全、有效，复印件应加盖投标人单位公章（采用非电子招投标方式的，所盖印章均为物理印章，加盖电子印章的将被视为无效，下同），并在投标文件中提供。

9.投标人登记认证

（1）凡首次参加城投采购平台投标的投标人，应于报名截止日前（法定公休日、法定节假日除外）完成“杭州城投采购平台”注册登记和企业信息认证。

（2）“杭州城投采购平台”注册登记办理：在杭州城投采购平台网站首页（https://jczx.hzcjtz.com）“平台登录”栏目点击“立即注册”完成企业信息注册登记。咨询电话：400-0666-571。

（3）“杭州城投采购平台”企业信息认证：在杭州城投采购平台网站首页（https://jczx.hzcjtz.com）点击“CA 锁办理”跳转至CA锁办理平台自行完成企业CA 锁办理，已在杭州市公共资源交易网办理天谷CA锁的供应商可以使用原有CA锁；使用已注册的管理员账号登录杭州城投采购平台，进入后台，点击“企业信息”菜单→“去认证”按钮，使用CA锁完成企业信息认证。咨询电话：400-0666-571。

10.投标报名方式

本项目需完成网上报名，具体要求如下：

（1）网上报名时间：2026 年 1月14日15时00分至 2026年 2 月4 日10  时 30分（北京时间）；

（2）报名方式：请各投标单位于报名截止时间前在杭州城投采购平台网站首页（https://jczx.hzcjtz.com）查看项目公告，于公告页点击“去投标”进入报名页面，完成网上报名后，按以下要求获取招标文件。如因投标人未按平台要求报名成功导致无法投标或开标异常的，由投标人自行承担导致的后果。

11.招标文件的获取

（1）获取方式：本项目招标文件（含招标补充文件（若有）、相关技术资料和图纸（若有））以 ☑网上下载方式（下载网址：杭州城投采购平台（投标人在网站公告页查看公告附件信息，包含招标文件，招标文件需登录后进行下载））/ □电子邮件方式获取（联系人：/ ，联系电话： /  ，邮箱：/ ）/ □线下领取方式（地址 /，联系人：/ ，联系电话： / ） 获取；

（2）获取时间：自本项目招标公告发布之日起至 报名截止时间 止（投标人对招标文件提出问题截止时间：2026年 1 月 25 日17:00）；

（3）招标文件费用：  / 元/份，售后不退；

（交纳账户：开户银行：   / ，收款单位户名： / ，账号：   /  。）

（4）获取招标文件时须提供以下资料（网上下载获取方式除外）：①营业执照复印件（或事业单位法人证书复印件）；②法定代表人授权委托书原件（或单位介绍信）；③授权代表的身份证复印件；④□招标文件获取登记表；⑤□招标文件费用转账凭证；⑥（招标人认为需要增加的其他资料），以上所有资料均需加盖投标单位公章。

12.投标保证金交纳：本项目 ☑需要/□不需要 交纳投标保证金。交纳投标保证金的具体要求如下：

（1）交纳金额：5.4万元；

（2）交纳形式：□汇票 □支票 ☑电汇 ☑银行保函（注：必须为投标企业账户汇出，个人形式递交或现金递交视为未交纳，若采用银行保函，保函有效期须覆盖投标有效期）

（3）交纳账户：开户银行：宁波银行杭州分行营业部 ，收款单位（户名）：杭州市能源集团有限公司；账号：86041110000078615 ；

（4）交纳期限：投标截止时间之前。

13.投标文件的递交

（1）投标文件递交截止时间（同投标截止时间）：2026年 2月 4日 10时 30分00秒（北京时间）；

（2）投标文件递交方式：

☑线下递交：本项目只接受现场递交的方式，邮寄递交一律拒绝接收、不予受理。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收，投标文件递交地点：杭州市上城区雷霆路90号3楼 312开标室。

□线上递交：本项目采用电子招投标交易方式，投标人在投标截止时间前使用专用密钥加密上传电子投标文件至杭州城投采购平台，咨询电话：400-0666-571。

14.发布公告的媒介

本项目相关公告在杭州城投采购平台（https://jczx.hzcjtz.com）、 浙江企业采购信息服务网发布（https://b.zhengcaiyun.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、杭州市环境集团有限公司网站（https://www.cnlandfill.net/index.aspx）、杭州临江环境能源有限公司网站（https://www.ljhjny.com/） 发布，如公告内容不一致的以杭州城投采购平台（https://jczx.hzcjtz.com）发布的信息为准。

15.联系方式

招 标 人：杭州临江环境能源有限公司

地    址：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号

联 系 人：陈工

电    话：0571-81997921

招标代理：浙江科佳工程咨询有限公司

地    址：浙江省杭州市上城区顺福商务中心3幢10楼

联 系 人：许月红

电    话：15088655553

电子邮件：1021579108@qq.com

监管单位：杭州临江环境能源有限公司监察审计部

地    址：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号

联 系 人：李工

电    话：0571-81997962

杭州临江环境能源有限公司

2026  年 1 月 14 日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标组织形式 | 本项目采用 委托招标 自行招标方式。 |
| 1.1.3 | 招标人 | 名 称：杭州临江环境能源有限公司 地 址：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号 联 系 人：陈工 联系电话：0571-81997921 邮 箱：ljhj_cg1@ljhjny.com |
| 1.1.4 | 采购人 | 名 称：杭州临江环境能源有限公司 地 址：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号 联 系 人：陈工 联系电话：0571-81997921 邮 箱：ljhj_cg1@ljhjny.com |
| 1.1.5 | 招标代理机构 | 名 称： 浙江科佳工程咨询有限公司 地 址： 浙江省杭州市上城区顺福商务中心3幢10楼 联 系 人： 许月红 联系电话： 15088655553 。 邮 箱： 1021579108@qq.com 。 |
| 1.1.6 | 项目概况 | 招标编号： NY-1FZB2601002 。 项目名称：2026年飞灰资源化项目部分生产服务外包采购项目 项目地点：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号。 项目最高限价： 含税270万元，投标人的投标报价超过最高限价的，将作无效标处理 。 招标方式：公开招标。 |
| 1.2.1 | 资金来源 及落实情况 | 已落实，自筹 |
| 1.3.1 | 招标范围及内容 | 见招标公告 |
| 1.4.1 1.4.2 | 投标人资格审查方式、资格条件 | 投标人资格审查方式：资格后审 投标人资格条件见招标公告 |
| 1.5.1 | 联合体投标要求 | ☑不接受 □接受，联合体应满足的要求详见招标公告 |
| 1.6.1 | 关联性投标要求 | 见招标公告 |
| 1.7.1 | 分包 | （1）分包：☑ 不允许 |
| 1.8 | 响应和偏差 | 对投标响应和偏差的要求详见投标人须知1.8 |
| 2.2.1 | 招标文件的获取 | 招标文件的获取方式、要求见招标公告 |
| 2.3.1 | 对招标文件提出问题的截止时间、方式 | 提出问题截止时间： 2026年01月25日17:00 提出问题方式：潜在投标人可登录杭州城投集团采购平台通过网络在线方式提出质疑（登录网站https://jczx.hzcjtz.com/→标段详情→项目提疑）。 注：未按上述要求提出的问题，招标人有权不予答复。 |
| 2.3.2 | 招标文件澄清、修改发出的形式 | 澄清问题截止时间：2026年01月28日17:00 在本项目招标公告发布页面公布（详见招标公告），投标人可自行下载获取澄清或修改文件，在投标截止时间前，请投标人务必关注补充公告。 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标文件由资格文件、商务文件、资信文件、技术文件四部分组成。1.资格文件 （1）有效营业执照或事业单位法人证书、社会团体法人登记证书或其他组织登记证明文件、税务登记证和委托书（如已办理三证合一的投标人，提供三证合一后的“营业执照”（副本）复印件即可）； （2）投标保证金缴存证明； （3）业绩证明材料。 2.商务报价部分 （1）投标函； （2）投标报价明细表； （3）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(单独提供，同时装订在商务报价文件中)； （4）联合体协议书（若有）； （5）商务偏离表（若不填写，则视为完全响应招标文件的技术要求）； （6）商务优惠条件及特殊承诺。 3.资信文件部分 （1）投标人情况表； （2）股东信息及出资比例信息表 （3）投标人近 三 年类似业绩情况表（证明材料提供合同）； （4）诚信廉洁承诺函； （5）安全服务承诺函； （6）投标人认为有必要的其他内容等。 4.技术部分（以下内容仅供参考，可根据项目实际情况自行修改，本部分不属于否决投标内容） （1）技术与服务解决方案： （2）增值服务及特殊承诺； （3）技术偏离表； （4）投标人认为需要的提供的其他文件和说明。 备注：以上证明材料提供复印件加盖公章。 |
| 3.4.2 | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件份数：1正4副 提交电子版文件： □否 ☑是，提交电子版带红章的PDF文件及word版本各1份（形式为： U盘 ）（与投标文件一起密封）。 如投标人同时对多个标包进行投标的，需针对每个标包分别编制投标文件。 |
| 3.4.3 | 装订要求 | 是否分册装订： ☑不分册装订； □分册装订。 装订要求：A4幅面，双面打印，卡纸作封面。每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 注：未按分册装订要求、不采用胶装的投标文件将视作未按招标文件规定的格式编制。 |
| 3.4.4 | 投标文件签署、盖章要求 | 对投标文件签署、盖章的要求详见投标人须知3.4.4。 注：若投标人为联合体的，签署（签字）、盖章的主体为联合体 成员各方 / 牵头人。 |
| 4.1.1 | 踏勘现场 | 本项目是否组织踏勘现场： ☑不组织。投标人经招标人同意后可自行前往对项目现场和周围环境进行踏勘和了解。 |
| 4.2.1 | 投标预备会 | 本项目是否召开投标预备会： 不召开 |
| 4.3.1 4.3.2 | 投标保证金 | 本项目需要缴纳投标保证金。具体要求见招标公告。 |
| 4.4.1 | 投标样品 | 本项目有无要求投标人提供样品： ☑无 |
| 4.5.1 | 投标文件密封包装要求 | 对投标文件密封包装的要求详见投标人须知第4.7.1。 注：若投标人为联合体的，签署（签字）、盖章的主体为联合体 成员各方 / 牵头人。 |
| 4.5.2 | 封套上写明 | （项目名称） 投标文件 在 年 月 日 时 分（即开标时间）前不得开启。 投标人名称： 投标人地址： 联 系 人： 手机号码： 电子邮箱： |
| 4.7.1 | 投标文件递交 | 文件递交地点：见招标公告。 文件递交方式：采用以下第 ① 种方式。 ①开标现场递交，各投标人法定代表人或其委托代理人对投标文件的递交记录情况进行签字确认。开标现场： 见招标公告 。 |
| 4.7.4 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 4.8.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：同投标文件递交地点。 |
| 5.2.1 | 开标时 应携带的资料 | 参加开标的投标人法定代表人或其委托代理人必须携带本人身份证（或驾驶证或公安机关出具的临时身份证明或港澳台胞证或护照）原件（其他诸如市民卡等无效）、法定代表人身份证明（详见第五章“投标文件格式”，委托代理人还须提供授权委托书）原件， 注：投标文件递交有效（投标文件递交有效性以纸质投标文件递交时间为准，下同），而投标人法定代表人或其委托代理人未能参加开标或未能携带上述资料的，视同其未参加开标，不得对开标提出异议，进行开标异常情况登记，不影响开标结果，也不作为否决其投标的评审因素。 |
| 5.3.1 | 开标顺序 | 按照投标文件后递交先启封的顺序确定 |
| 5.5 | 投标文件 拒收、退还 | 1.出现以下情形之一的，投标文件将被拒绝接收或予以退还： （1）投标文件逾期送达或未送达指定地点的，招标人将拒绝接收； （2）投标人在投标截止时间前提交撤回函的投标文件不予启封，并退还给投标人； （3）投标文件未按照第4.7款要求密封和标识的，其投标文件不予启封，并退还给投标人； （4）至投标截止时间，投标人数不足3家的不得开标，招标人将投标文件退还投标人。 2.投标文件有下列情形之一的，视为拒收： （1）投标文件份数不满足要求的； （2）纸质投标文件不符合装订要求的。 3.开标后不退还投标文件 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建，评标委员会由 5 人及以上单数组成，其中招标人代表不超过三分之一。 评标委员会组成方式：由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成。 |
| 6.3.2 | 评标办法 及否决投标条款 | ☑综合评分法 否决投标条款：详见招标文件第四章“评标办法及评价标准”。 |
| 6.3.3 | 评标委员会推荐中标候选人的数量 | 1 个。 |
| 8.2.1 | 履约保证金 | 要求中标人缴纳履约保证金，具体如下： 1.履约保证金缴纳信息： 金额：合同价的5%； 履约保证金接收人：杭州临江环境能源有限公司。 缴纳形式：电汇/转账 缴纳时间：中标通知书领取之后，合同签订之前。 2.其他说明： 投标人在履约保证金缴纳时必须注明项目名称和招标编号。 投标人应将履约保证金的缴纳凭证在合同签订前提交，如超出期限未缴纳的，招标人将视其拒绝履行投标承诺，招标人有权单方取消其中标资格，并有权扣除其全部投标保证金。 |
| 11.1 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1.1 | 备注 | （1）本招标文件由招标人负责解释。 （2）投标人须知内容和本前附表内容不一致的，以本前附表中所载内容为准。 （3）如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规内容时，请在投标人须知2.3.1项规定的提出问题截止时间前同时向招标人或招标代理机构以指定的书面形式反映，逾期不再受理对招标文件条款提出的问题。 （4）招标文件中打▲符号的条款为实质性条款，不满足的按无效标处理。 （5）招标人认为需要补充的其他内容：/ |

## 1、总则

### 1.1项目说明

1.1.1本项目招标适用以下规定：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》。

1.1.2招标组织形式：见投标人须知前附表。

1.1.3招标人：提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。见投标人须知前附表。

1.1.4采购人：即业主，是合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。见投标人须知前附表。

1.1.5招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.6项目概况：见投标人须知前附表。

### 1.2资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3招标范围及内容

1.3.1招标范围及内容：见投标人须知前附表。

### 1.4投标人资格审查方式、资格条件

1.4.1投标人资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人资格条件：见投标人须知前附表。

1.5联合体投标

1.5.1本项目是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.5.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体应满足以下要求：

1）符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定；

2）以联合体形式参加投标的，应当提交联合体协议，指定牵头人并出具由联合体成员各方共同签署的投标授权书；

3）除非另有规定或说明，本招标文件中“投标人”一词亦指联合体各成员。

1.6关联性投标

1.6.1项目关联性投标要求：见投标人须知前附表。

1.7分包

1.7.1本项目是否允许分包：见投标人须知前附表。

1.7.2投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键部分工作进行分包的，应满足以下要求：

1）符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额要求，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键部分工作外，其他工作不得分包。

2）接受分包一方应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包内容向招标人负责，接受分包一方就分包内容承担连带责任。

1.8响应和偏差

1.8.1投标文件应当对招标文件中的实质性要求和条件（属于实质性要求条款的，是指在第三章“用户需求及技术要求”中用符号“▲”标注或列入第四章“评标方法及评价标准”中否决投标的全部条款，否则属于非实质性要求条款，下同。）作出满足性或更有利于招标人的明确响应。

1.8.2投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏离表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.8.3评标委员会根据招标文件第四章“评标方法及评价标准”全面衡量投标人技术、资信、商务或其他存在不满足、不符合招标要求的偏差及对招标文件的响应情况，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

### 1.9投标费用

1.9.1投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

1.10保密

1.10.1参加招标投标活动的各方应对招投标过程中应当保密的信息资料及招标文件、投标文件中的商业和技术秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.11语言文字

1.11.1招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.12计量单位

1.12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.13标准时间

1.13.1本招标文件中出现的时间均指北京时间。

## 2、招标文件

### 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）用户需求及技术要求；

（4）评标方法及评价标准；

（5）投标文件格式；

（6）合同条款及格式（仅供参考）；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本须知第2.3款对招标文件做出的澄清、修改、答复内容，共同构成招标文件的组成部分。

除上述所列内容外，招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人无任何约束力。

2.2招标文件的获取

2.2.1招标文件的获取方式、要求：见投标人须知前附表。

### 2.3招标文件的澄清和修改

2.3.1投标人在获取招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，应按投标人须知前附表规定的“对招标文件提出问题截止时间、方式”，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.3.2招标人因投标人的澄清、异议要求而对招标文件做出澄清或修改的，以投标人须知前附表规定的“招标文件澄清、修改发出的形式”发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。该澄清或修改文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。如果澄清或修改发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.3除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.3.1项规定的时间后的任何澄清要求。

## 3、投标文件

### 3.1投标文件的组成

3.1.1 投标文件的组成：见投标人须知前附表。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括投标人须知前附表所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括投标人须知前附表所指的投标保证金缴存证明。

### 3.2资格审查资料

3.2.1投标人应按本章第1.4款要求提供相关资格审查资料。

3.2.2“资格文件”中的“营业执照”等复印件是指：

投标人根据企业、非企业性质不同，可分别提供营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书或其他组织登记证明文件的复印件；

3.2.3“资格文件”中的“其他资格条件证明材料”应提供与项目的特殊要求存在实质性关联的相关特定行业资格许可证或授权许可证的证书复印件，或招标人认为确需增加的其他资格条件相关的合同、业绩证明材料。

### 3.3投标报价

3.3.1投标人应按第五章“投标文件格式”的要求在“投标函”中进行报价。有关本项目建设或采购所需的所有费用均计入报价。投标文件中价格全部采用人民币报价。

3.3.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.3.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.3.4投标报价的具体要求详见第三章“用户需求及技术要求”。

### 3.4投标文件的编制

3.4.1投标文件分资格文件、商务文件、资信文件、技术文件四部分，应按第3.1款规定的内容和第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。

3.4.2投标人按投标人须知前附表规定的份数编制投标文件。投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.4.3投标文件装订要求见投标人须知前附表。投标文件的正本与副本应分别装订成册，内容是否分册装订见前附表。投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

3.4.4 投标文件按照招标文件第五章格式要求进行签署、盖章。投标文件封面、投标函均应加盖投标人单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖投标人单位公章。由委托代理人签字或盖投标人单位公章的在投标文件中必须同时提交法定代表人签署授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖投标人单位公章、注明日期予以确认。

## 4、投标

4.1 踏勘现场（详见前附表）

4.1.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。未参加现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

4.1.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.1.3 招标人在踏勘现场中介绍的项目情况和提供的资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

4.2 投标预备会

4.2.1 如招标人认为有必要召开投标预备会，潜在投标人按投标人须知前附表规定的时间、地点自行派出代表参加招标人组织的投标预备会。未出席投标预备会不作为否定投标人资格的理由。

4.2.2投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题，如有必要，招标人将就投标人提出的问题以答疑的形式在投标预备会上进行解释。

4.2.3招标人在投标预备会上所做出的澄清和解答，以书面答复为准，该答疑纪要文件构成招标文件的一部分，具有约束作用，并按第2.3.2项要求予以公布并通知。

### 4.3 投标保证金

4.3.1投标人应在递交投标文件时或之前提交一笔投标人须知前附表所规定数额的投标保证金，作为其投标的一部分。招标人可根据招标文件规定的条件对投标保证金不予退还。

4.3.2对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

4.3.3未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后15个日历日内予以退还（不计利息）。

4.3.4中标人的投标保证金，在中标人签订合同后15个日历日内予以退还（不计利息）

4.3.5如投标人有下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

- 在投标有效期内撤回投标文件的；

- 拒绝接受投标文件中已确认的承诺或条款；

- 中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议的；

- 投标人提供虚假资料，经查实的；

- （5）投标人在投标期间有串标、哄抬标价等违规违法行为。

### 4.4投标样品

4.4.1本项目投标样品提供的要求：见投标人须知前附表。

### 4.5投标文件的密封和标识

4.5.1投标文件必须密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.5.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.5.3未按本章第4.7.2项要求填写内容的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开封导致投标被拒绝的责任。

### 4.6投标文件的递交

4.6.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前、规定的投标文件递交地点递交投标文件。

4.6.2除投标人须知前附表另有规定外，投标人有效递交的投标文件不予退还。

### 4.7投标文件的补充、修改、撤回和撤销

4.7.1投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.7.2投标人补充、修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照第3条、第4条的有关规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“补充修改”或“撤回”字样。

4.7.3补充、修改的内容为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.7.4在投标截止时间以后，不能补充、修改投标文件。投标截止时间以后至招标文件规定的投标有效期内，投标人不能撤销或修改投标文件。

### 4.8投标有效期

4.8.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日历天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期不得少于招标文件中载明的投标有效期。

4.8.2在投标有效期内，投标人撤销或修改投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

4.8.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金（不计利息）。在延长的投标有效期内第 4.5款关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。

## 5、开标

### 5.1开标时间和地点

5.1.1本项目按照投标人须知前附表规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人法定代表人或其委托代理人（简称投标人代表，下同）参加开标会议。

### 5.2开标应携带的资料

5.2.1投标人代表参加开标时，应携带投标人须知前附表规定的资料。

5.3开标顺序

5.3.1开标顺序依据投标人须知前附表的规定。

5.4开标程序

5.4.1开标由招标人（或招标代理）主持，按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人家数及名称；

（3）宣布：开标人、唱标人、记录人、监标人等有关工作人员；

（4）监标人对各投标人法定代表人（或其委托代理人）身份证明进行核验；

（5）投标人代表或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况；

（6）按照投标人须知第5.3.1规定的开标顺序当众开启投标文件，清点投标文件正、副本数量，公布投标函内容（投标人全称、报价、服务期等其他内容），并记录在案；

（7）投标人代表、唱标人、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.4.2投标人代表如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致的，应在开标现场当即提出予以纠正。

5.4.3投标人未参加开标或参加开标但未在开标记录上签字的，均视同认可开标结果。

5.4.4投标人在投标截止时间前提交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件及其投标保证金及时退还投标人。

5.5投标文件拒收、退还：见投标人须知前附表。

## 6、评标

### 6.1评标委员会的组建

6.1.1评标小组由招标人依法组建，负责评标活动。

6.1.2评标委员会组成成员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属;

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员;

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2评标原则

6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3评标会议

6.3.1评标委员会原则上要推选一位组长（招标人代表不得担任评标委员会组长），评标委员会组长负责组织评标工作。

6.3.2本项目采用的评标办法及否决投标条款见投标人须知前附表。评标委员会按照第四章“评标方法及评价标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行客观、公正的评审和比较。第四章“评标方法及评价标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.3评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.4评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规和招标文件的规定。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

### 6.4评标过程的保密

6.4.1评标会议采用保密方式进行。评标过程中凡是与投标文件评审和比较、中标候选人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密信息，评标委员会成员、招标人和招标代理机构工作人员、相关监督人员等与评标有关的人员均应严格保密。

6.4.2评标工作现场进行全过程录音录像以存档备查。

6.4.3评标过程中招标代理机构与评标委员会各司其责。

## 7、定标

### 7.1中标候选人公示

7.1.1招标人自收到评标报告之日起3日内按评标报告推荐的中标候选人名单公示中标候选人，公示期不得少于3天（公示期间的最后1天应当为工作日，否则应当将公示期的最后1天顺延至下一个工作日）。

### 7.2定标方式

7.2.1定标由招标人负责，原则上应坚持评审小组推荐的第一中标候选人为中标人。

但如出现下列情形之一的，招标人将重新组织招标或按中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标：

（1）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金的、拒绝签订合同的；

（2）质疑成立的、被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。

第一中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.3中标通知

7.3.1中标候选人公示期满，经招标人决标批准，确定中标人，在本章第4.10.1项规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

## 8、合同的授予

### 8.1签订合同

8.1.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，以违约处理，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退回，已交履约保证金的，履约保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.1.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.1.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

### 8.2履约保证金

8.2.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金不超过中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体中牵头人的名义提交。

8.2.2中标人不能按本章第8.2.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 9、招标失败

9.1 招标失败

9.1.1有下列情形之一的，本次项目招标失败：

（1）招标文件的内容不符合法律法规的规定或存在重大缺陷影响潜在投标人投标的；

（2）至投标截止时间，投标人数不足3家的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（4）中标候选人放弃中标或不符合中标条件，招标人未选择其余中标候选人的。

## 10、异议、投诉、监督

### 10.1异议

10.1.1投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

10.1.2投标人对开标有异议的，应当在开标会议结束前提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

10.1.3投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

10.1.4异议书须包括以下内容（加盖单位公章）：

- 异议人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被异议人名称及联系方式；

- 被异议采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的异议事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出异议的日期。

- 投标人如未按照上述要求提交异议书，招标人（招标代理机构）有权要求投标人对材料予以修改，逾期未提交或未按照要求提交的异议函，招标人（招标代理机构）将不予受理。

### 10.2投诉

10.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向监督人投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

10.2.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第10.1款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第10.2.1项规定的期限内。

10.2.3因有异议，招标人具有最终解释权，并对由此而引起的对投标人的影响不承担责任，也不解释原因。

### 10.3纪律和监督

10.3.1对招标人（招标代理机构）的纪律要求：招标人（招标代理机构）不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人，不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.3.2对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3.3对评标委员会成员的纪律要求：评标委员会成员不得私下接触投标人，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法及评价标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.3.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求：与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 11、需要补充的其他内容

### 11.1需要补充的其他内容

11.1.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 用户需求及技术要求

一、项目概况

1.项目概况：飞灰资源化项目建设规模3万吨/年，主要处理生活垃圾焚烧产生的飞灰。建设内容主要包括飞灰收运与储存系统、低温热分解系统、飞灰水洗系统、水处理系统、蒸发结晶系统及其他公用辅助设施。

2.服务期：12个月（以进场时间为开始时间），招标人应提前20天告知投标人进场时间。

3.投标人的报价应包括为完成本项目服务可能发生的一切费用（包括但不限于人员工资、加班费、年终奖、高温费、福利费、服装费、工会费、社保费、公积金、管理费、税金、风险金、劳保费等），涉及投标人提供的各类物资或者检查、体检（含职业病）等费用均在本次招标范围内，招标人不额外支付费用，由投标人自行承担。

二、服务工作内容及要求：

1.服务时间要求

项目管理人员提供24小时服务，在岗人数不少于1人；飞灰输送工段操作岗、水洗工段操作岗、水处理工段操作岗、蒸发结晶工段操作岗每个岗位均提供24小时在岗服务，人数不少于1人；叉车操作岗提供24小时在岗服务，人数不少于2人；车间辅助岗提供周一至周六8小时服务，人数不少于2人。招标人根据实际生产任务对当天在岗人数和时间进行调整，原则上当月实际在岗总天数不超过当月应在岗总天数。

2.飞灰处置服务（飞灰输送、水洗、水处理、蒸发结晶、叉车操作岗）内容

（1）根据生产指令要求，完成飞灰的装卸、输送、低温热分解、多级逆流水洗、水处理、蒸发结晶、装车外运等生产工作；

（2）根据生产指令要求，严格按照生产工艺及处置方案添加（硫酸钠、碳酸钠、盐酸、PAM、PAC等）相应药剂；

（3）根据生产指令要求，按照划分区域存放工器具、原材料、成品物料，并做好相关标签、记录台账等；

（4）根据生产指令要求，对各工艺系统的处理效果进行取样化验分析，并根据化验结果，判断整体处理系统的运行效果及状况；

（5）服务期间必须遵守招标人的各项管理规章制度，根据服务时间要求，准时上岗、在岗、下岗；

（6）根据岗位安全要求，在岗位作业中正确穿戴好劳动防护用品（防护标准由甲方制定，服务方提供符合要求的劳保用品），确保作业安全；

（7）根据岗位安全要求，正确使用各类生产工器具，并建立工器具使用管理台账，确保操作安全稳定；

（8）根据设备安全操作要求，正确使用各类生产设备，确保设备安全稳定运行；

（9）根据应急管理要求，对于现场出现的应急情况，应具备一定的应急处置能力，能及时汇报并按应急管理要求进行处理；

（10）根据台账管理要求，做好各项记录台账，定期检查存档（要求：及时、数据准确、书写工整、账本干净整洁）；

（11）根据巡检管理要求，按要求巡检，发现问题及时汇报处理；

（12）根据设备操作规程要求，正确启/停、调整各种机泵、阀门、压滤机等设备，并及时进行巡检、维护及故障报修，确保设备运行良好；

（13）根据设备管理要求，及时对现场设备（泵、风机、板框压滤机、搅拌器等）进行清理、防腐保养、加油等，做好设备保养工作；

（14）根据现场管理要求，及时进行现场清洁、整理，保持作业现场干净整洁，工器具按要求摆放整齐，符合现场管理要求；

（15）根据车辆生产安全管理要求，根据规定的车辆行走路线运输物料，并按规定行走速度等要求行驶；

（16）根据车辆管理要求，运输作业完成后，按照要求将叉车停放在指定区域，并做好检查工作，确认符合停放要求；

（17）根据车辆管理要求，做好叉车的日常加油工作，并做好加油记录；

（18）根据车辆管理要求，做好叉车的使用中，使用后的清洁、维护工作；

（19）根据车辆管理要求，做好叉车的维修保养，当发现叉车出现问题时及时汇报。

## 3.车间辅助服务内容

（1）根据生产指令要求，完成飞灰水洗车间地面、墙体、玻璃窗等构筑物，管道、罐体等生产设备，车间周边马路、参观廊道等卫生清洁，做到现场无残留、无积灰、无杂物、无积水，工器具按要求摆放整齐，放置在规定区域；

（2）协调各车间物料、工具、人员调配工作；

（3）定期开展车间设备巡查，协助设备检修工作；

（4）配合完成其他工作。

▲三、服务人员要求

1.投标人需配备管理人员（项目经理和安全员可以兼任），安全员必须持证上岗，负责本项目的人员日常管理、安全教育等。

2.服务人员配置如下，具体以实际生产需求为准：

| 序号 | 服务内容 | 人员配置 | 在岗人数 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目团队管理 | 项目管理人员 | 不少于1人 | 提供24小时服务 |
| 2 | 飞灰处置服务 | 飞灰输送工段操作工 | 不少于1人 | 提供24小时服务，按实际调配 |
|  |  | 水洗工段操作工 | 不少于1人 | 提供24小时服务，按实际调配 |
|  |  | 水处理工段操作工 | 不少于1人 | 提供24小时服务，按实际调配 |
|  |  | 蒸发结晶工段操作工 | 不少于1人 | 提供24小时服务，按实际调配 |
|  |  | 叉车工 | 不少于2人 | 提供24小时服务，按实际调配 |
| 3 | 车间辅助服务 | 生产辅助 | 不少于2人 | 周一至周六8小时服务，按实际调配 |
| 4 | 合计 |  | 9 |  |

2.在服务期内，服务人员年龄不得超过法定退休年龄，要求具备较好的理解能力和一定的沟通能力，身体健康，品行端正，无犯罪记录，性格稳定；

3.各服务人员必须持有相应要求的证件上岗，如安全员证、叉车证、起重机司机证（Q2）等，所有证件必须在有效期内。

## ▲四、服务要求

1.招标人应提前20天告知投标人进场时间，投标人在20天内完成进场工作，各岗位人员到位。

2.投标人的服务人员需根据招标人的要求进行岗前、在岗、离岗的职业病体检；若投标人未按相应的要求落实造成各种法律、经济等纠纷，由投标人负全责，招标人不承担任何责任。

3.按招标人要求，投标人统一为工作人员配置劳动保护用品（工作服、安全帽、工作鞋、口罩、手套等），车间打扫工具、饮用水、防暑降温药品等相关物资由投标人自行提供。根据岗位安全要求，在岗位作业中正确穿戴好劳动防护用品，确保作业安全。

4.投标人须为工作人员购买保险，如工伤保险、意外保险等，具体由投标人自行与员工确定，若因此而引起的法律或者经济纠纷，由投标人负全责，招标人不承担任何责任；若因此造成招标人的损失，招标人有权向投标人索赔。

5.投标人的服务人员要遵守招标人的规章制度及车间操作规程，服从公司生产管理要求，严禁违规操作；根据服务时间要求，准时提供服务；

6.投标人的服务人员在工作期间遵纪守法，严禁出现吵架、谩骂、打架斗殴等不文明及违法行为。

7.投标人须服从招标人生产运营中的临时工作安排，如紧急抢险救灾等工作。根据应急管理要求，对现场出现的应急情况，及时汇报并按应急管理要求进行处理。

8.投标人应当按照提供符合招标人要求的服务，符合安全规范、操作规范，保障招标人的正常运营。投标人应根据招标人的实际生产运营情况配合招标人作出相应调整以满足项目达标达产运行。

9.投标人应保证服务团队人员的稳定性，若需更换服务团队人员，应在更换前一天经招标人同意。未经招标人同意，投标人不得随意更换服务团队人员。

10.投标人及服务团队人员应保守招标人的各项商业秘密，投标人不得对生产厂区进行拍摄或将拍摄资料外传，不得通过各类媒介包括但不限于微信朋友圈、抖音、小红书等泄漏厂区设备设施、工艺流程等机密信息。

11.在合同服务期内，投标人应遵守招标人的现场管理制度和设备操作规程要求，遵守国家、行业、地方法律法规，不得违章作业，接受招标人的安全教育，投标人需切实履行安全管理职责，杜绝出现安全事故，若出现安全事故投标人应承担相应安全责任。若投标人原因导致招标人被政府主管部门罚款或损失的，投标人应向招标人赔偿罚款或损失金额。若因招标人原因导致安全事故，招标人承担相应的安全责任。

12.投标人应做好维稳工作，与上一年度服务团队做好衔接工作，尽量吸纳原服务团队工作人员，保证工作有序、稳定开展。

13.未经招标人同意，投标人不得将本项目转让或委托转外包给第三方。

14.除合同内规定考核项外，招标人的发文、通知或制度考核要求，投标人应遵守，若违反相应要求需承担对应处罚。

15.服务期间执行月度考评机制（满分100分），若连续三个月投标人月度考评分均值未达到90分的，则招标人有权没收履约保证金并终止本次服务合同，启动重新采购，投标人必须继续提供服务直至招标人完成招标。

16.根据生产实际，采购人有权提前要求投标人调整服务内容及相应的岗位人员数量，服务总费用根据增减人数相应增减。

17.投标人应保证配合招标人的生产运营。如因服务不及时或未能满足招标人质量规范要求，招标人应及时通知投标人整改，投标人应采取有效措施及时整改；整改仍不符合招标人要求时，招标人有权要求投标人偿付违约金。

18.招标人有临时需求，需要投标人在非正常工作时间或临时增加人员提供服务的，需额外向投标人支付附加服务费。附加服务费根据招标人服务需求按照杭州市最低工资标准和延长服务时间折算，周末和法定节假日不额外支付费用。

19.若招标人停产或者部分减产时期，且招标人与投标人协商确认减少了部分服务，招标人应提前三个月书面告知投标人，双方应商议按照投标人实际提供的服务内容核减服务费用。如招标人因政策、政府行为等原因，需调整、中止、终止投标人服务内容，投标人对此予以认同配合，双方按照调整后的服务内容据实结算服务费用。

20.投标人的服务人员食宿自理。

## 五、服务考核标准

1.嘉奖

（1）投标人服务人员在工作中发现和消除较大隐患，为招标人减少或避免损失的，可根据实际情况奖励投标人100-2000元/次；

（2）投标人有突出贡献受到招标人上级单位或区级以上表彰的，可根据实际情况奖励投标人500-5000元/次。

2.考核

（1）投标人项目经理应在项目现场驻点办公，每日准时参加招标人生产早会，协调做好人员当日工作安排；项目经理正常工作时间因事外出需提前告知招标人，如无故离岗超过0.5小时或缺席早会，考核投标人100元/次。

（2）投标人应合理安排人员工作，发现一人兼数职、长时间劳作（不间断工作超过12小时）或在其他单位下班后再到招标人继续工作的，考核投标人1000元/人/次，第二次开始加倍考核。

（3）投标人服务人员上岗前必须经过招标人的岗前培训及三级安全教育，如未经培训私自上岗，按500元/人扣罚。投标人应每月组织服务人员进行一次安全培训，并将培训签到表复印件及培训照片提交给招标人，如未按要求落实安全培训的，考核投标人200元/次。

（4）投标人服务人员入职应按规定办理入职手续，进厂前完成劳动合同签订并完成职业病体检，如发现未签订合同或未进行职业病体检的，一经查实考核投标人500元/人/次。投标人服务人员离职应按招标人规定办理离职手续，同时投标人应做好人员补充确保工作完成情况，如未办理相关手续的，因此造成的经济损失，由投标人赔偿相应损失。同时，招标人有权要求投标人另行安排符合本合同要求的服务人员，投标人应于收到招标人通知之当日落实调整安排。

（5）投标人应按招标人要求按时、按量发放劳保用品。发现服务人员未按规定佩戴、穿着劳保用品的，考核投标人500元/人/次。

（6）投标人应及时向服务人员支付相应报酬，发现拖欠工资导致人员投诉的，一经查实，考核投标人500元/人/次。

（7）投标人应及时妥善处理人员工伤的情况，如查实为培训不到位而引发的，根据实际情况，考核投标人5000元/次；

（8）投标人服务人员在工作中出现“三违”情况的，考核投标人100-300元/人/次。如造成经济损失的，由投标人赔偿相应损失。

（9）投标人服务人员不得在生产区域内吸烟，若发现考核投标人1000元/人/次，携带易燃易爆物品进入生产区域，考核投标人10000元/次且责令该人员调离本项目。

（10）投标人服务人员进行特种作业应按根据招标人规定流程开具工作票，如未按要求办理私自作业的，考核投标人100元/次。

（11）投标人服务人员在作业时堵塞消防通道的，考核投标人100元/次。

（12）投标人服务人员应及时上报工作区域内发现的安全隐患，如有漏报、瞒报、误报情况的，考核投标人100元/次，严重者追究相应责任。

（13）投标人管理人员团队不稳定，项目管理团队人员每年调整、更换1人次，考核乙方500元/人次；项目管理团队人员每年调整、更换2人次，考核乙方1000元/人次；项目管理团队人员每年调整、更换3人次及以上，考核乙方2000元/人次。

（14）投标人服务人员上班期间不得脱岗、串岗、溜班、吃零食，一经发现考核投标人100元/次，如当月内多次发生的，第三次开始加倍考核。

（15）投标人服务人员上班期间做与工作无关的事情，一经发现考核投标人100-500元/次。

（16）投标人服务人员上班期间出现睡岗、脱岗等情况的，考核投标人500元/次。

（17）投标人服务人员酒后上岗的，考核投标人500元/次。如同一人员二次违规的，责令该人员调离本项目，造成经济损失由投标人赔偿。

（18）投标人服务人员参与赌博、斗殴、盗窃等违法行为，考核投标人1000元/次，且责令参与人员调离本项目。

（19）投标人服务人员不服从管理人员的工作调配或安排的，考核投标人200-500元/次，且责令该人员调离本项目。

（20）投标人服务人员在工作中屡次出现错误且未及时改正的，责令该人员调离本项目。

（21）投标人服务人员因个人原因影响团队工作效率的，考核投标人100-200元/次，情节严重的，责令该人员调离本项目。

（22）投标人服务人员在工作中遇到生产异常情况，应服从招标人临时调配。不服从调配的，考核投标人200元/次。

（23）投标人服务人员在工作中应做到记录及时、准确、工整，发现记录不及时、错项、漏项等情况的，考核投标人20-50元/次。

（24）投标人服务人员在工作中应严格按岗位操作规程、安全操作规程、设备操作规程进行操作，违反相关规定的，根据情节严重程度，考核投标人500-10000元/次。如造成经济损失的，由投标人赔偿相应损失。

（25）投标人服务人员必须做好交接班工作，并按要求进行交接班巡检，交接班记录必须清楚、内容明确、当班人员签字，违反相关规定的，考核投标人30-100元/次。

（26）投标人服务人员工作责任区域与休息区域应保持卫生清洁，参照招标人5S管理标准执行，如发现卫生不合格的，考核投标人50元/次。

（27）投标人服务人员所负责的设备、工器具未按照要求做好卫生，依据实际情况考核投标人20-50元/次。

（28）投标人服务人员未按要求对所负责设备、工器具进行定期的维护保养或者保养不到位的，根据实际情况考核投标人50-100元/次。

（29）投标人服务人员在设备、工器具出现故障时应第一时间报告给车间管理人员，如出现迟报、瞒报、误报的，考核投标人100元/次，并由投标人承担因此造成的设备维修费用。

（30）投标人服务人员在厂内驾驶机动车辆，出现超速（限速15KM/时）行为的，考核投标人200元/次。

（31）投标人服务人员所负责的设备未经管理人员同意，私自借给他人使用的，考核投标人50元/次。

（32）投标人服务人员未经允许，私自携带厂区物资出厂，按所携带物资实际价值的80%考核投标人，且有权将当事人移交公安机关处理。

（33）投标人服务人员所负责设备未按规定放置的，考核投标人30元/次。

（34）投标人服务人员未经允许将叉车或其他设备开到与工作无关地方的，考核投标人50-100元/次，由此造成严重后果的，追究其相应责任。

（35）投标人服务团队按要求完成招标人的计划生产任务，若因投标人原因导致生产任务不能按计划完成，考核乙方5000元/次。

（36）投标人服务团队要严格控制服务人员年龄，对于不符合合同要求年龄人员及时进行调整，若有人员超龄情况，每月考核投标人1000元/人。

（37）投标人在招聘过程中应严格审查特种作业证、特种设备操作证等证件，发现瞒骗情况的，视情节严重程度扣罚500元/次。

（38）投标人服务人员应按招标人要求进行排班出勤和内部考勤管理，每月考勤表报招标人备案。若出现15分钟内岗位缺人或是少人情况的，考核投标人50元/人/次；若出现15分钟至2小时内岗位缺人或是少人情况的，考核投标人100元/人/次；若出现2个小时及以上岗位缺人或是少人情况的，考核投标人200元/人/次；如当月内多次发生的，第三次开始加倍考核。

（39）投标人各车间服务人员不满岗位要求的需另行安排人员顶岗，不满岗位要求达3个自然日的，从第一日开始扣罚200元/人/日；不满岗位要求的达10个自然日的，从第一日开始扣罚300元/人/日。

（40）若投标人未按时递交工作台账的，每次扣罚500元；若出现3次未按时递交工作台账的，从第4次起，每次扣罚1000元；若出现6次未按时递交工作台账的，招标人有权没收履约保证金并终止本合同。

（41）投标人拒不执行或落实招标人意见不及时、不到位，每次扣罚1000元/次，若出现3次（含本数）以上的，招标人有权没收履约保证金并终止本合同。

（42）投标人的人员对招标人生产厂区进行拍摄或将拍摄资料外传，通过各类媒介包括但不限于微信朋友圈、抖音、小红书等泄漏厂区设备设施、工艺流程等机密信息，每次扣罚1000元/次，若造成恶劣影响的，招标人有权终止合同，没收履约保证金，同时有权要求投标人赔偿。

注：上述违规情况经招标人上级部门查实通报的，按照原定标准双倍进行考核。

六、商务需求

1.服务要求：以本招标文件中的合同条款为准。

▲2.付款方式：以本招标文件中的合同条款为准。

3.履约保证金：见须知前附表。

- 评标方法及评价标准

1、评标方法

本项目评标方法及标准采用综合评分法。

2、评标程序

评标委员会按照以下程序开展评标工作。

2.1 熟悉招标文件和评标办法；

2.2资格审查；

2.3初步评审；

2.3.1符合性审查；

2.3.2 有效标的确定；

2.4详细评审；

2.5 投标文件澄清、报价修正；

2.6 排序与推荐中标候选人；

2.7 完成评标报告。

3、资格审查

3.1 评标委员会按照招标文件的要求和规定，对投标人的投标资格进行审查。投标人存在以下情形之一的，资格审查不予通过，否决其投标，不再进行后续评审：

（1）投标人不满足招标公告中载明的投标人资格条件的；

（2）存在法律、法规规定的其他否决投标情形的；

3.2 资格审查过程中，评标委员会可以要求投标人提交资格审查所需的有关证明的原件，以便核验。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

4、初步评审

4.1 符合性审查

评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查。投标人存在以下情形之一，符合性审查不予通过，否决其投标，不再进行后续评审：

（1）投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的；

（2）投标文件中未提供营业执照（事业单位法人证书、社会团体法人登记证书或其他组织登记证明文件）的；

（3）投标人未按招标文件的要求递交投标保证金的（详见投标人须知第4.5.2）；

（4）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

（5）投标文件不符合招标文件实质性要求（第三章“用户需求及技术要求”中具体条款用“▲”标注）的；

（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，且投标文件中未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）；

（7）投标报价超出招标文件规定的限价的；

（8）投标文件未按规定的格式（招标文件第五章“投标文件格式”）编制或内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（9）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（10）参加同一招标项目投标的投标人提供相同品牌产品（单一产品招标项目中的该产品或者非单一产品招标项目的核心产品）未获原厂唯一授权的；（本项目不适用）

（11）投标人根据招标文件规定及投标内容对招标人所作的任何合法承诺或响应存在与实际不符的；

（12）投标人对根据修正原则修正后的报价不予确认的；

（13）存在法律、法规规定的其他否决投标情形的。

（14）经评标委员会审核，投标人符合以下情形之一的，视为投标人串通投标的，其投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（15）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的。或评标委员会根据招标文件规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的；

4.2 有效标认定

通过资格审查和符合性审查的有效投标人不足3家的，否决所有投标。

5、详细评审

5.1评标委员会对通过初步评审的有效标的投标文件按如下“评分细则”进行详细评审：

| 分类 | 评审 因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信 评审 （ 5分） | 业绩评价 | 5 | 1.根据投标人自2023年1月1日（含，以合同签订时间为准）至投标文件递交截止之日，有与生产制造相关的外包服务或者劳务外包业绩（仅有保洁、保安、绿化服务一项或者多项的业绩，该业绩不得分），每提供1个得0.5分（作为资格条件的除外），最高得2.5分，不提供的不得分。 2.在满足1的业绩中，有危险废物处置相关业绩的，每个业绩另得0.5分，最高得2.5分； 【证明材料：按合同数量计算，投标人必须同时提供合同和对应的验收资料的复印件（如验收单或者发票等资料），缺少其中任意一项不得分，若合同中不能明确证明相关信息，可以提供业主加盖公章的证明材料】 |
| 技术评审（5分） | 实施方案 | 5 | 对各投标人关于本项目实施方案进行综合评分，主要从工艺流程重难点分析、人员配置及培训计划、安全生产预案、应急保障措施、服务保障和运行体系管理等5个方面评价，每个方面为1分。“优”得0.6～1分，“良”得0.3-0.6（不含）分，“差”得0-0.3（不含）分，无相关内容不得分。 |
| 商 务 标 （90分） | 1、有效投标报价（A）的确定：通过初步评审、详细评审的投标报价即为有效投标报价（A）。 2、评标基准价（B）的确定： ☑二次平均为基准价（均以不含税总金额计算）:对所有有效报价总数N去除报价最高和最低的有效投标单位后进行一次算术平均（当N≥5时，去除最高和最低的有效报价，当3≤N＜5，直接算术平均）；然后对第一次算术平均值以下（不含本身，不含已去除的单位）的报价进行第二次算术平均（B）。 3、各投标人的商务得分（K）的确定：各投标人的有效投标报价（A）与评标基准价（B）相比较，相同者为满分 90 分，高于评标基准价的，每高于一个百分点扣 1 分；低于评标基准价的，每小于一个百分点扣 0.5 分；不为整数时用插入法计算，保留2位小数。公式如下（商务得分低于0分的按照0分计）：公式如下： 有效投标报价比评标基准价高时：K= 90 -[（A-B）/B]×100× 1 有效投标报价比评标基准价低时：K= 90 -[（B-A）/B]×100× 0.5 注：以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。 4、各投标人的综合得分确定后，按得分高低进行排序。 |  |  |

注：

（1）上述提供的证明材料应复印件加盖公章；中标候选人公示期间，招标人有权核查原件或要求进一步提供证明材料，被查实弄虚作假，取消中标资格并没收投标保证金。

（2）技术标评分由评标成员每人一份评分表，在分值范围内各自独立打分并签名。投标人技术得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值（小数点保留两位，第三位四舍五入）；

（3）资信标及商务标由评标委员会按评审标准统一评分。

（4）评审时如发现所投设备在数量、技术参数和性能、质量有重大偏离，其投标文件将被拒绝，经评标委员会集体认定（以少数服从多数的原则），作为无效标处理。但允许在基本满足招标文件技术要求的前提下出现微小差异。

6、投标文件澄清、报价修正

6.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。投标人代表应保证联络方式畅通，并应在接到电话通知后30分钟内到达指定地点进行书面澄清、说明或者补正，如无法联络到投标人代表或投标人代表在接到电话通知后30分钟内未能到达指定地点进行书面澄清、说明或者补正，评标委员会将视作投标人放弃澄清、说明或者补正。

6.2 有关澄清、说明与补正，投标人应以书面形式进行，对投标报价和实质性的内容不得更改（报价修正除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6.4评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.5 投标报价出现前后不一致的，评标委员会应按照下列原则修正：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（3）投标函总价与投标报价明细表合计金额不一致的，以投标函为准；但投标函存在明显单位、文字错误的，则澄清、说明、补正；

（4）投标报价明细表合计金额与按综合单价汇总金额不一致的，以合计金额为准，修改综合单价；

（5）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；但大写有明显单位、文字错误的除外；

（6）计量单位与第二章“投标人须知”第1.12款不符的，按招标文件规定进行修正。

7、排序与推荐中标候选人

7.1投标人的综合得分等于资信标、技术标与商务标得分之和。

7.2评标委员会按投标人的综合得分由高至低推荐中标候选人（中标候选人数见投标人须知前附表）。若得分相同，则投标报价低者排名在前；若投标报价也相同，则资信分高者排名在前；若资信分也相同，则由评标委员会按少数服从多数的原则通过投票表决决定排名先后。

8、完成评标报告

8.1 评标委员会完成评标后，应当根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交招标人，并抄送有关监督部门。

8.2 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.3 评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录；

（2）评标内容、过程和结果；

（3）否决投标情况说明及依据（包括对投标竞争性认定的理由（若有））；

（4）询标澄清纪要；

（5）中标候选人的优劣对比和存在问题（若有）；

（6）评标委员会成员的不同意见及理由（若有）；

（7）其他建议。

- 投标文件格式

投标文件封面格式

正本/副本

项目名称：2026年飞灰资源化项目部分生产服务外包采购项目

招标编号：  NY-1FZB2601002

投 标 文 件

投标人：                     （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：   （签字或盖章）

日  期：      年    月    日

## 资格审查索引

| 序号 | 审查内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |

注：投标人根据招标公告“投标人资格条件”条款一一对应填写本表。

## 符合性审查索引

| 序号 | 审查内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |

注：投标人根据评标方法和评价标准的“初步评审”中“符合性审查”条款一一对应填写本表。

## 详细评审索引

| 序号 | 评分/评审细则 | 页码 |
| --- | --- | --- |

注：投标人根据评标方法及评价标准的“详细评审”条款一一对应填写本表。

目录
资格审查文件部分

1.营业执照（或者事业单位法人证书）副本复印件……………………………………（页码）

2.投标保证金缴存证明……………………………………………………………………（页码）

3.其他资格条件证明材料（复印件加盖公章）…………………………………………（页码）

# 商务文件部分

1.投标函……………………………………………………………………………………（页码）

2.投标报价明细表…………………………………………………………………………（页码）

3.法定代表人授权书（格式见附件）……………………………………………………（页码）

4.商务偏离表（格式见附件）……………………………………………………………（页码）

## 5.优惠条件及特殊承诺……………………………………………………………………（页码）

# 资信文件部分

- 1.投标人基本情况表………………………………………………………………………（页码）

2.股东信息及出资比例信息表……………………………………………………………（页码）

3.企业类似项目业绩一览表………………………………………………………………（页码）

4.诚信廉洁承诺函…………………………………………………………………………（页码）

5.安全服务承诺函…………………………………………………………………………（页码）

6投标人认为有必要的其他内容等………………………………………………………（页码）

技术文件部分

1.技术与服务解决方案……………………………………………………………………（页码）

2.技术偏离表………………………………………………………………………………（页码）

3.增值服务及特殊承诺……………………………………………………………………（页码）

4.投标人认为需要提供的其他文件和说明………………………………………………（页码）

## 第一部分、资格文件

一、营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书或其他组织登记证明文件副本（复印件加盖公章）

- 有效期内的营业执照。（提供复印件并加盖公章）；

二、投标保证金缴存证明

附投标保证金缴存复印件或银行保函原件

三、其他资格条件证明材料

1.业绩证明材料

投标人提供至少1例自2023年1月1日（含，以合同签订时间为准）起至投标截止时间与生产制造相关的外包服务或者劳务外包业绩（仅有保洁、保安、绿化服务一项或者多项的业绩视为不满足资格条件要求）（复印件加盖公章）。

# 第二部分、商务文件

一、投 标 函

杭州临江环境能源有限公司：

1．我方仔细研究了  2026年飞灰资源化项目部分生产服务外包采购项目（招标编号：  NY-1FZB2601002 ）招标文件（包括招标补充文件）的全部内容，愿意以含税人民币（大写）       元（¥        ）的投标总报价承担本项目的相关工作，服务期     ，项目负责人      。

2．我方承诺在投标有效期内不撤销投标文件（从投标截止日起90日历天）。

3．我方已详细审查全部招标文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我方同意按照招标人要求提供与其招标有关的一切数据和资料，完全理解招标人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

5．如我方中标：

（1）我方承诺收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成所有工作内容。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7.如我方在响应过程中，发生招标文件规定的招标人可以不退还投标保证金的情形的，我方同意招标人不退还我方缴纳的全部投标保证金。

8.                                   （其他补充说明）。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

地   址 ：

邮政编码：

电    话 ：

传   真 ：

开户银行：

账   号 ：

日   期 ：年   月   日

二、投标报价明细表

项目名称：  2026年飞灰资源化项目部分生产服务外包采购项目

招标编号：  NY-1FZB2601002

| 序号 | 服务内容 | 人员配置 | 在岗人数要求 | 服务期限 | 含税服务单价（元/月） | 含税投标报价小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目团队管理 | 项目经理、安全员 | 不少于1人 | 12个月 |  |  | 提供24小时服务 |
| 2 | 飞灰处置服务 | 飞灰输送工段操作工 | 不少于1人 | 12个月 |  |  | 提供24小时服务，按实际调配 |
|  |  | 水洗工段操作工 | 不少于1人 | 12个月 |  |  | 提供24小时服务，按实际调配 |
|  |  | 水处理工段操作工 | 不少于1人 | 12个月 |  |  | 提供24小时服务，按实际调配 |
|  |  | 蒸发结晶工段操作工 | 不少于1人 | 12个月 |  |  | 提供24小时服务，按实际调配 |
|  |  | 叉车工 | 不少于2人 | 12个月 |  |  | 提供24小时服务，按实际调配 |
| 3 | 车间辅助服务 | 生产辅助 | 不少于2人 | 12个月 |  |  | 周一至周六8小时服务，按实际调配 |
| 4 | 含税投标总报价小写 | 元 |  |  |  |  |  |
| 5 | 含税投标总报价大写： |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 税率 | % |  |  |  |  |  |
| 不含税总金额 =含税总金额/（1+税率））， |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.除招标文件特殊说明外，投标报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用（包括但不限于人员工资、加班费、年终奖、高温费、福利费、服装费、工会费、社保费、管理费、增值税、风险金等一切费用）。

2.法律、行政法规和国家有关政策变化以及由此引起的对合同价款的影响属于投标人风险，结算时合同价款将不予调整。

投标人（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

三、法定代表人身份证明或

附有法定代表人和委托代理人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：          年龄：             职务：

身份证号码：                                 固定联系电话：           ，手机联系电话：                     ，电子邮箱：             ，系     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位公章）

日期：      年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：法定代表人参加开标的，须携带本人身份证或驾驶证或公安机关出具的临时身份证明或港澳台胞证或护照原件（其他诸如市民卡等无效）和法定代表人身份证明原件。

授权委托书

本人             （姓名）系  （投标人名称） 的法定代表人（负责人），现委托               （姓名）为我方代理人（固定联系电话：           ，手机联系电话：                     ，电子邮箱：              ）。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 2026年飞灰资源化项目部分生产服务外包采购项目 （招标编号：NY-1FZB2601002 ）  投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：      年    月    日

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：1、如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书和法定代表人身份证明。

2、委托代理人参加开标的，须携带本人身份证或驾驶证或公安机关出具的临时身份证明或港澳台胞证或护照原件（其他诸如市民卡等无效）、法定代表人身份证明和授权委托书原件。

四、商务偏离表

投标人应根据其投标文件响应情况，对照招标文件的要求，有差异的，则在表中写明实际响应的具体内容。

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 实际响应的具体内容 |  |

注：1、请投标人在“是否响应”栏内根据响应情况填写“满足、或负偏离、或正偏离”，负偏离或正偏离请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、若投标人未提供或未填写本表，均视作完全响应招标文件要求。

投标人（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

五、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据招标需求自行编制）

投标人（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：年    月    日

第三部分、资信文件

一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照（事业单位法人证书等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 发照机关 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质等级 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  |  | 业务范围 |  |  |  |
| 领导层构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  | 职务 |  | 职称 |  | 联系电话 |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员职称构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员总数 | 高级职称 |  |  | 中级职称 |  | 初级职称 |  | 其他 |
| 近5年营业额情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  | 20 年 | 20 年 |  | 20 年 |  | 20 年 |

注：本表后应附相关证明材料的复印件并加盖公章。

投标人（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

二、股东信息及出资比例信息表

| 序号 | 股东 | 出资比例 |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |

注：若投标人未按实际情况填写或填写虚假信息或漏填信息，经评标委员会讨论后，应作废标处理。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：	年	月	日

- 三、投标人近_3年类似业绩情况表

（2023年1月1日至投标文件递交截止之日对应本次采购标的的业绩）

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 合同证明文件所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件并注明所在投标人资信文件页码。

- 不录入此表的不作为评审依据。

3、若投标人为联合体的，类似项目业绩由联合体成员各方合并提交。

投标人（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

四、诚信廉洁承诺函

杭州临江环境能源有限公司：

（投标人名称）承诺参与  2026年飞灰资源化项目部分生产服务外包采购项目（招标编号：NY-1FZB2601002），提供的信息（含投标资料、各项应答及承诺）是真实可靠，并能在价格有效期内忠实履行的。

（投标人名称）承诺在双方签订的采购合同中有以下条款：如经招标人查实，投标人在投标时针对本项目提供不实信息，或投标时所做的应答及承诺在中标后无法有效履行，招标人有权终止已签订的合同，没收中标方的履约保证金、单方面解除合同、暂停其供应商资格、暂停其所有款项的支付，如由此给招标人带来损失的，还应赔偿招标人的损失。

（投标人名称）承诺不对招标相关工作人员行贿，如投标人对招标相关工作人员行贿的，则招标人有权解除本合同，并要求投标人赔偿因此所造成的损失；并保留在相关媒体或网站等对外发布的权利。

投标人（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

五、安全服务承诺函

杭州临江环境能源有限公司：

（投标人名称）承诺如成为2026年飞灰资源化项目部分生产服务外包采购项目（招标编号：NY-1FZB2601002  ）的中标人，在合同约定的服务期限内，我司提供服务过程中发生的一切安全事故、环保事故等一切不良责任事件，因上述事故、事件给贵司或其他第三方造成的一切损失（包括但不限于直接经济损失、罚款、为维权发生的诉讼费/律师费/保全费及保全担保费等）均由我司承担。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

- 六、投标人认为有必要的其他内容等

投标人（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月   日

第四部分、技术文件

一、技术与服务解决方案

（由投标人根据招标需求及招标文件要求编制，包含拟派本项目服务人员组成表）

拟派本项目服务人员组成表

| 姓 名 | 本项目 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 身体状况 | 安排上岗起止时间 | 类似项目的经历、所持证件 或另附简历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人在拟派本项目服务人员组成表后附招标文件内需求的相关证件，增加的人员须达到基础人员的同等要求（如有），并附上相关证书复印件。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 日期：	年	月	日

二、技术偏离表

投标人应根据其投标文件响应情况，对照招标文件的要求，有差异的，则在表中写明实际响应的具体内容。

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 实际响应的具体内容 |  |

若投标人未提供或未填写本表，均视作完全响应招标文件要求。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 日期：	年	月	日

三、增值服务及特殊承诺

四、投标人认为有必要的其他内容

第六章  合同条款及格式（仅供参考，以实际签订为准）

合同编号： LJGS-2026-

服务类采购合同

项目名称：  2026年飞灰资源化项目部分生产服务外包采购项目

甲    方：  杭州临江环境能源有限公司

乙    方：   ***有限公司

签订地：   浙江省杭州市钱塘区

签订日期：               年       月       日

合同书

年    月   日， 杭州临江环境能源有限公司以  公开招标 形式对   2026年飞灰资源化项目部分生产服务外包采购项目   进行了采购。经评标，   ***有限公司   为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起30天内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 杭州临江环境能源有限公司 (以下简称：甲方)和  ***有限公司 (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。双方已就本合同（包括但不限于合同书、各个附件）全部条款向另一方作充分提示、说明，双方已充分理解、认可本合同全部内容，并确认本合同全部内容不存在不合理地免除或者减轻任何一方责任、加重任何一方责任、限制/排除任何一方主要权利的情形，以兹共同遵守、全面履行。

# 一、 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多份文件的优先适用顺序如下：

1. 本合同及其补充合同、变更协议；

2.中标或者成交通知书；

3.投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

4.采购文件（含澄清或者修改文件）；

5.其他相关采购文件。

# 二、合同价款

本合同总价（含税）为：￥    元（大写：   元人民币），税率为     %；服务费采用以下第 （2） 条款规定的计价方式计价。合同总金额包括为完成本项目服务可能发生的一切费用（包括但不限于人员工资、加班费、年终奖、高温费、福利费、服装费、工会费、社保费、公积金、管理费、税金、风险金、劳保费等），涉及乙方提供的各类物资或者检查、体检（含职业病）等费用均在本次合同范围内，甲方不额外支付费用，由乙方自行承担。法律、行政法规和国家有关政策变化以及由此引起的对合同价款的影响属于乙方风险，结算时合同价款将不予调整。

（2）单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实按分项单价结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥    元（大写：      元人民币），该分项价格已包含甲方为履行本合同所需的全部费用，未列明的分项视为优惠,在本合同履行中，合同单价不作调整，甲方不再另行支付任何费用。分项清单如下：

| 序号 | 服务内容 | 人员配置 | 在岗人数要求 | 服务期限 | 含税服务单价（元/月） | 含税总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目团队管理 | 项目管理人员 | 不少于1人 | 12个月 |  |  | 提供24小时服务 |
| 2 | 飞灰处置服务 | 飞灰输送工段操作工 | 不少于1人 | 12个月 |  |  | 提供24小时服务，按实际调配 |
|  |  | 水洗工段操作工 | 不少于1人 | 12个月 |  |  | 提供24小时服务，按实际调配 |
|  |  | 水处理工段操作工 | 不少于1人 | 12个月 |  |  | 提供24小时服务，按实际调配 |
|  |  | 蒸发结晶工段操作工 | 不少于1人 | 12个月 |  |  | 提供24小时服务，按实际调配 |
|  |  | 叉车工 | 不少于2人 | 12个月 |  |  | 提供24小时服务，按实际调配 |
| 3 | 车间辅助服务 | 生产辅助 | 不少于2人 | 12个月 |  |  | 周一至周六8小时服务，按实际调配 |
| 4 | 合计 |  | 9 |  |  |  |  |

# 三、合同服务期限、地点、联系方式、交付方式

1.合同服务期限：

☑12个月（以进场时间为开始时间）；

2.服务交付（实施）的地点（地域范围）： 浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号，杭州临江环境能源有限公司厂区内 ；

3.服务交付（实施）的方式：   按要求完成各操作岗位的服务内容 。

# 4.交付甲方联系人及联系方式：      ；

# 5.乙方联系人及联系方式：         ；

# 四、乙方服务内容及要求

（一）服务时间要求

1.项目管理人员提供24小时服务，在岗人数不少于1人；乙方在飞灰输送工段操作岗、水洗工段操作岗、水处理工段操作岗、蒸发结晶工段操作岗每个岗位均提供24小时在岗服务，人数不少于1人；叉车操作岗提供24小时在岗服务，人数不少于2人；车间辅助岗提供周一至周六8小时服务，人数不少于2人。招标人根据实际生产任务对当天在岗人数和时间进行调整，原则上当月实际在岗总天数不超过当月应在岗总天数。

2.飞灰处置服务（飞灰输送、水洗、水处理、蒸发结晶、叉车操作岗）内容

（1）根据生产指令要求，完成飞灰的装卸、输送、低温热分解、多级逆流水洗、水处理、蒸发结晶、装车外运等生产工作；

（2）根据生产指令要求，严格按照生产工艺及处置方案添加（硫酸钠、碳酸钠、盐酸、PAM、PAC等）相应药剂；

（3）根据生产指令要求，按照划分区域存放工器具、原材料、成品物料，并做好相关标签、记录台账等；

（4）根据生产指令要求，对各工艺系统的处理效果进行取样化验分析，并根据化验结果，判断整体处理系统的运行效果及状况；

（5）服务期间必须遵守甲方公司的各项管理规章制度，根据服务时间要求，准时上岗、在岗、下岗；

（6）根据岗位安全要求，在岗位作业中正确穿戴好劳动防护用品（防护标准由甲方制定，服务方提供符合要求的劳保用品），确保作业安全；

（7）根据岗位安全要求，正确使用各类生产工器具，并建立工器具使用管理台账，确保操作安全稳定；

（8）根据设备安全操作要求，正确使用各类生产设备，确保设备安全稳定运行；

（9）根据应急管理要求，对于现场出现的应急情况，应具备一定的应急处置能力，能及时汇报并按应急管理要求进行处理；

（10）根据台账管理要求，做好各项记录台账，定期检查存档（要求：及时、数据准确、书写工整、账本干净整洁）；

（11）根据巡检管理要求，按要求巡检，发现问题及时汇报处理；

（12）根据设备操作规程要求，正确启/停、调整各种机泵、阀门、压滤机等设备，并及时进行巡检、维护及故障报修，确保设备运行良好；

（13）根据设备管理要求，及时对现场设备（泵、风机、板框压滤机、搅拌器等）进行清理、防腐保养、加油等，做好设备保养工作；

（14）根据现场管理要求，及时进行现场清洁、整理，保持作业现场干净整洁，工器具按要求摆放整齐，符合现场管理要求；

（15）根据车辆生产安全管理要求，根据规定的车辆行走路线运输物料，并按规定行走速度等要求行驶；

（16）根据车辆管理要求，运输作业完成后，按照要求将叉车停放在指定区域，并做好检查工作，确认符合停放要求；

（17）根据车辆管理要求，做好叉车的日常加油工作，并做好加油记录；

（18）根据车辆管理要求，做好叉车的使用中，使用后的清洁、维护工作；

（19）根据车辆管理要求，做好叉车的维修保养，当发现叉车出现问题时及时汇报。

## 3.车间辅助服务内容

（1）根据生产指令要求，完成飞灰水洗车间地面、墙体、玻璃窗等构筑物，管道、罐体等生产设备，车间周边马路、参观廊道等卫生清洁，做到现场无残留、无积灰、无杂物、无积水，工器具按要求摆放整齐，放置在规定区域；

（2）协调各车间物料、工具、人员调配工作；

（3）定期开展车间设备巡查，协助设备检修工作；

（4）配合完成其他工作。

# 五、服务人员要求

1.乙方需配备管理人员（项目经理和安全员可以兼任），安全员必须持证上岗，负责本项目的人员日常管理、安全教育等。

2.在服务期内，乙方服务人员年龄不得超过法定退休年龄，要求具备较好的理解能力和一定的沟通能力，身体健康，品行端正，无犯罪记录，性格稳定；

3.乙方各服务人员必须持有相应要求的证件上岗，如安全员证、叉车证、起重机司机证（Q2）等，所有证件必须在有效期内。

# 六、服务要求

1.乙方在收到甲方通知后20天内完成进场工作，各岗位人员到位。根据甲方要求按时、按质、按量完成服务，履行合同义务。

2.乙方的服务人员需根据甲方的要求进行岗前、在岗、离岗的职业病体检；若乙方未按相应的要求落实造成各种法律、经济等纠纷，由乙方负全责，甲方不承担任何责任。

3.按甲方要求，乙方统一为工作人员配置劳动保护用品（工作服、安全帽、工作鞋、口罩、手套等），车间打扫工具、饮用水、防暑降温药品等相关物资由乙方自行提供。根据岗位安全要求，在岗位作业中正确穿戴好劳动防护用品，确保作业安全。

4.乙方须为工作人员购买保险，如工伤保险、意外保险等，具体由乙方自行与员工确定，若因此而引起的法律或者经济纠纷，由乙方负全责，甲方不承担任何责任；若因此造成甲方的损失，甲方有权向乙方索赔。

5.乙方的服务人员要遵守甲方的规章制度及车间操作规程，服从公司生产管理要求，严禁违规操作；根据服务时间要求，准时提供服务；

6.乙方的服务人员在工作期间遵纪守法，严禁出现吵架、谩骂、打架斗殴等不文明及违法行为。

7.乙方须服从甲方生产运营中的临时工作安排，如紧急抢险救灾等工作。根据应急管理要求，对现场出现的应急情况，及时汇报并按应急管理要求进行处理。

8.乙方应当按照提供符合甲方要求的服务，符合安全规范、操作规范，保障甲方的正常运营。乙方应根据甲方的实际生产运营情况配合甲方作出相应调整以满足项目达标达产运行。

9.乙方应保证服务团队人员的稳定性，若需更换服务团队人员，应在更换前一天经甲方同意。未经甲方同意，乙方不得随意更换服务团队人员。

10.乙方及服务团队人员应保守甲方的各项商业秘密，乙方不得对生产厂区进行拍摄或将拍摄资料外传，不得通过各类媒介包括但不限于微信朋友圈、抖音、小红书等泄漏厂区设备设施、工艺流程等机密信息。

11.在合同服务期内，乙方应遵守甲方的现场管理制度要求，遵守国家、行业、地方法律法规，不得违章作业，接受甲方的安全教育，乙方需切实履行安全管理职责，杜绝出现安全事故。服务期内，乙方服务团队人员在工作期间非甲方原因出现事故（包括但不限于乙方服务团队人员自身或造成甲方人员、第三人人身伤亡、财产损失等），由乙方承担相应责任。若因乙方原因导致甲方被政府主管部门罚款或损失的，投标人应向招标人赔偿罚款或损失金额。若因甲方原因导致安全事故，甲方承担相应的安全责任。

12.乙方应做好维稳工作，与上一年度服务团队做好衔接工作，尽量吸纳原服务团队工作人员，保证工作有序、稳定开展。

13.未经甲方同意，乙方不得将本项目转让或委托转外包给第三方。

14.除合同内规定考核项外，甲方的发文、通知或制度考核要求，乙方应遵守，若违反相应要求需承担对应处罚。

15.服务期间执行月度考评机制（满分100分），若连续三个月乙方月度考评分均值未达到90分的，则甲方有权没收履约保证金并终止本次服务合同，启动重新采购，乙方必须继续提供服务直至甲方完成招标。

16.根据生产实际，采购人有权提前要求乙方调整服务内容及相应的岗位人员数量，服务总费用根据增减人数相应增减。

17.乙方应保证配合甲方的生产运营。如因服务不及时或未能满足甲方质量规范要求，甲方应及时通知乙方整改，乙方应采取有效措施及时整改；整改仍不符合甲方要求时，甲方有权要求乙方偿付违约金。

18.甲方有临时需求，需要乙方在非正常工作时间或临时增加人员提供服务的，需额外向乙方支付附加服务费。附加服务费根据甲方服务需求按照杭州市最低工资标准和延长服务时间折算，周末和法定节假日不额外支付费用。

19.若甲方停产或者部分减产时期，且甲方与乙方协商确认减少了部分服务，甲方应提前三个月书面告知乙方，双方应商议按照乙方实际提供的服务内容核减服务费用。如甲方因政策、政府行为等原因，需调整、中止、终止乙方服务内容，乙方对此予以认同配合，双方按照调整后的服务内容据实结算服务费用。

20.乙方的服务人员食宿自理。

## 七、服务考核标准

1.嘉奖

（1）乙方服务人员在工作中发现和消除较大隐患，为甲方减少或避免损失的，可根据实际情况奖励乙方100-2000元/次；

（2）乙方有突出贡献受到甲方上级单位或区级以上表彰的，可根据实际情况奖励乙方500-5000元/次。

2.考核

（1）乙方项目经理应在项目现场驻点办公，每日准时参加甲方生产早会，协调做好人员当日工作安排；项目经理正常工作时间因事外出需提前告知甲方，如无故离岗超过0.5小时或缺席早会，考核乙方100元/次。

（2）乙方应合理安排人员工作，发现一人兼数职、长时间劳作（不间断工作超过12小时）或在其他单位下班后再到甲方继续工作的，考核乙方1000元/人/次，第二次开始加倍考核。

（3）乙方服务人员上岗前必须经过甲方的岗前培训及三级安全教育，如未经培训私自上岗，按500元/人扣罚。乙方应每月组织服务人员进行一次安全培训，并将培训签到表复印件及培训照片提交给甲方，如未按要求落实安全培训的，考核乙方200元/次。

（4）乙方服务人员入职应按规定办理入职手续，进厂前完成劳动合同签订并完成职业病体检，如发现未签订合同或未进行职业病体检的，一经查实考核乙方500元/人/次。乙方服务人员离职应按甲方规定办理离职手续，同时乙方应做好人员补充确保工作完成情况，如未办理相关手续的，因此造成的经济损失，由乙方赔偿相应损失。同时，甲方有权要求乙方另行安排符合本合同要求的服务人员，乙方应于收到甲方通知之当日落实调整安排。

（5）乙方应按甲方要求按时、按量发放劳保用品。发现服务人员未按规定佩戴、穿着劳保用品的，考核乙方500元/人/次。

（6）乙方应及时向服务人员支付相应报酬，发现拖欠工资导致人员投诉的，一经查实，考核乙方500元/人/次。

（7）乙方应及时妥善处理人员工伤的情况，如查实为培训不到位而引发的，根据实际情况，考核乙方5000元/次；

（8）乙方服务人员在工作中出现“三违”情况的，考核乙方100-300元/人/次。如造成经济损失的，由乙方赔偿相应损失。

（9）乙方服务人员不得在生产区域内吸烟，若发现考核乙方1000元/人/次，携带易燃易爆物品进入生产区域，考核乙方10000元/次且责令该人员调离本项目。

（10）乙方服务人员进行特种作业应按根据甲方规定流程开具工作票，如未按要求办理私自作业的，考核乙方100元/次。

（11）乙方服务人员在作业时堵塞消防通道的，考核乙方100元/次。

（12）乙方服务人员应及时上报工作区域内发现的安全隐患，如有漏报、瞒报、误报情况的，考核乙方100元/次，严重者追究相应责任。

（13）乙方管理人员团队不稳定，项目管理团队人员每年调整、更换1人次，考核乙方500元/人次；项目管理团队人员每年调整、更换2人次，考核乙方1000元/人次；项目管理团队人员每年调整、更换3人次及以上，考核乙方2000元/人次。

（14）乙方服务人员上班期间不得脱岗、串岗、溜班、吃零食，一经发现考核乙方100元/次，如当月内多次发生的，第三次开始加倍考核。

（15）乙方服务人员上班期间做与工作无关的事情，一经发现考核乙方100-500元/次。

（16）乙方服务人员上班期间出现睡岗、脱岗等情况的，考核乙方500元/次。

（17）乙方服务人员酒后上岗的，考核乙方500元/次。如同一人员二次违规的，责令该人员调离本项目，造成经济损失由乙方赔偿。

（18）乙方服务人员参与赌博、斗殴、盗窃等违法行为，考核乙方1000元/次，且责令参与人员调离本项目。

（19）乙方服务人员不服从管理人员的工作调配或安排的，考核乙方200-500元/次，且责令该人员调离本项目。

（20）乙方服务人员在工作中屡次出现错误且未及时改正的，责令该人员调离本项目。

（21）乙方服务人员因个人原因影响团队工作效率的，考核乙方100-200元/次，情节严重的，责令该人员调离本项目。

（22）乙方服务人员在工作中遇到生产异常情况，应服从甲方临时调配。不服从调配的，考核乙方200元/次。

（23）乙方服务人员在工作中应做到记录及时、准确、工整，发现记录不及时、错项、漏项等情况的，考核乙方20-50元/次。

（24）乙方服务人员在工作中应严格按岗位操作规程、安全操作规程、设备操作规程进行操作，违反相关规定的，根据情节严重程度，考核乙方500-10000元/次。如造成经济损失的，由乙方赔偿相应损失。

（25）乙方服务人员必须做好交接班工作，并按要求进行交接班巡检，交接班记录必须清楚、内容明确、当班人员签字，违反相关规定的，考核乙方30-100元/次。

（26）乙方服务人员工作责任区域与休息区域应保持卫生清洁，参照甲方5S管理标准执行，如发现卫生不合格的，考核乙方50元/次。

（27）乙方服务人员所负责的设备、工器具未按照要求做好卫生，依据实际情况考核乙方20-50元/次。

（28）乙方服务人员未按要求对所负责设备、工器具进行定期的维护保养或者保养不到位的，根据实际情况考核乙方50-100元/次。

（29）乙方服务人员在设备、工器具出现故障时应第一时间报告给车间管理人员，如出现迟报、瞒报、误报的，考核乙方100元/次，并由乙方承担因此造成的设备维修费用。

（30）乙方服务人员在厂内驾驶机动车辆，出现超速（限速15KM/时）行为的，考核乙方200元/次。

（31）乙方服务人员所负责的设备未经管理人员同意，私自借给他人使用的，考核乙方50元/次。

（32）乙方服务人员未经允许，私自携带厂区物资出厂，按所携带物资实际价值的80%考核乙方，且有权将当事人移交公安机关处理。

（33）乙方服务人员所负责设备未按规定放置的，考核乙方30元/次。

（34）乙方服务人员未经允许将叉车或其他设备开到与工作无关地方的，考核乙方50-100元/次，由此造成严重后果的，追究其相应责任。

（35）乙方服务团队按要求完成甲方的计划生产任务，若因乙方原因导致生产任务不能按计划完成，考核乙方5000元/次。

（36）乙方服务团队要严格控制服务人员年龄，对于不符合合同要求年龄人员及时进行调整，若有人员超龄情况，每月考核乙方1000元/人。

（37）乙方在招聘过程中应严格审查特种作业证、特种设备操作证等证件，发现瞒骗情况的，视情节严重程度扣罚500元/次。

（38）乙方服务人员应按甲方要求进行排班出勤和内部考勤管理，每月考勤表报甲方备案。若出现15分钟内岗位缺人或是少人情况的，考核乙方50元/人/次；若出现15分钟至2小时内岗位缺人或是少人情况的，考核乙方100元/人/次；若出现2个小时及以上岗位缺人或是少人情况的，考核乙方200元/人/次；如当月内多次发生的，第三次开始加倍考核。

（39）乙方各车间服务人员不满岗位要求的需另行安排人员顶岗，不满岗位要求达3个自然日的，从第一日开始扣罚200元/人/日；不满岗位要求的达10个自然日的，从第一日开始扣罚300元/人/日。

（40）若乙方未按时递交工作台账的，每次扣罚500元；若出现3次未按时递交工作台账的，从第4次起，每次扣罚1000元；若出现6次未按时递交工作台账的，甲方有权没收履约保证金并终止本合同。

（41）乙方拒不执行或落实甲方意见不及时、不到位，每次扣罚1000元/次，若出现3次（含本数）以上的，甲方有权没收履约保证金并终止本合同。

（42）乙方的人员对甲方生产厂区进行拍摄或将拍摄资料外传，通过各类媒介包括但不限于微信朋友圈、抖音、小红书等泄漏厂区设备设施、工艺流程等机密信息，每次扣罚1000元/次，若造成恶劣影响的，甲方有权终止合同，没收履约保证金，同时有权要求乙方赔偿。

注：上述违规情况经甲方上级部门查实通报的，按照原定标准双倍进行考核。

八、双方权利和义务

（一）甲方权利义务

1.甲方应明确乙方从事服务内容、任务、要求和规范标准，乙方参照执行。

2.甲方应为乙方服务人员提供符合规定的工作、休息场所以及相关设备。并对其进行安全和操作规程方面的培训。

3.如因甲方原因造成相关设备故障，导致乙方无法完成本合同约定的相关义务，则由此产生的责任均由甲方承担。

4.甲方有义务提前20天告知乙方进场时间，若因甲方通知原因导致乙方未能按要求落实进场，乙方不承担违约责任。

5.乙方服务团队人员有下列行为的，甲方有权要求乙方进行整改并要求乙方立即更换人员：

（1）乙方服务团队人员不具备履行服务内容的能力或资质的；

（2）乙方服务团队人员违反操作规程、安全规范，造成其负责的工作不能正常运行，或不能保证工作质量，或影响自身安全，或造成甲方损失的；

（3）乙方服务团队人员在服务过程中有谩骂他人或打架斗殴或以肢体，拳脚相击等不文明或违法行为，影响甲方正常运营或影响甲方形象的；

（4）需要持相关证件上岗的岗位，乙方服务团队人员无证上岗的。

乙方服务人员的上述行为一经发现，甲方有权要求乙方进行整改并要求乙方更换人员，同时乙方必须保证其服务质量，不影响甲方的正常生产运营；如果乙方不同意更换的，甲方可直接据此判定服务质量不合格，并由乙方承担相应违约责任并赔偿。服务团队人员的上述行为造成甲方损失的，乙方应当承担赔偿责任，甲方也可以单方终止本合同。

6.甲方应按本合同规定的标准和支付方式及时支付乙方服务费用。

7.甲方应对知悉的乙方有关信息、数据和资料负有保密责任。

（二）乙方的权利义务

1.乙方应保证严格遵守中华人民共和国有关的法律法规和杭州临江环境能源有限公司制度，按照本合同及招投标文件履行合同。

2.乙方有义务在收到甲方通知后20天内完成进场工作，各岗位人员到位。乙方应当按照提供符合甲方要求的服务，符合安全规范、操作规范，保障甲方的正常运营。乙方应根据甲方的实际生产运营情况配合甲方作出相应调整以满足项目达标达产运行。

3.服务团队人员应持证上岗。

4.乙方应保证服务团队人员的稳定性，若需更换服务团队人员，应在更换前一天经甲方书面同意，更换的人员须达到基础人员的同等要求，未经甲方同意，乙方不得随意更换服务团队人员。

5.除经甲方同意的特殊情况外，乙方服务团队人员必须符合以下条件：

（1）身体健康，精神状态良好；

（2）能有效和清楚地口头和书面表达自己；

（3）未患有职业病鉴定委员会鉴定的职业病。

6.乙方及服务团队人员在本合同的执行期内应保守甲方的各项商业秘密，不得将有关资料透露给任何第三方。如因乙方原因（经甲方允许事宜除外）导致甲方有关的商业秘密泄露，乙方应承担相应责任。

7.在合同期内非甲方原因，乙方服务团队人员在工作期间出现事故（包括但不限于乙方服务团队人员自身或造成甲方人员、第三人人身伤亡、财产损失等），由乙方承担相应责任。

8.乙方指派           为本项目管理人员，联系电话             ，负责与甲方协调相关工作事宜。

9.乙方做好维稳工作，与上一年度服务团队做好衔接工作。

10.合同期间内，未经甲方同意，乙方不得将本项目转让或委托、外包给第三方。

11.乙方服务团队人员的劳动保护用品必须符合安全规范。

12.乙方全面负责管理、约束、教育、培训服务团队人员，对服务团队人员的行为、服务质量向甲方负责。

13.乙方应当及时足额发放服务团队人员工资薪酬，保障服务团队人员劳动福利，处理服务团队人员劳动争议并自行承担相应法律责任。

14.不论发生何种情形，均不视为甲方与乙方服务人员构成劳动或劳务合同关系。

15.其他：乙方在投标文件中作出的其他服务承诺和优惠承诺（若有）。

九、履约保证金

乙方   是  否   需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

# 1.履约保证金的比例为合同金额的      %，金额为      元；

# 2.履约保证金支付时间：乙方应于本合同签订前按采购文件和本合同约定的支付履约保证金；

# 3.履约保证金支付方式： 电汇/转账 ；账户信息如下：

# 名称：杭州临江环境能源有限公司

# 税号：91330100MA2B02NX2L

# 地址电话：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号 0571-81997919

# 开户行及账号：杭州银行大江东支行 3301040160008775754

4.如果乙方完全不履行合同或未全面履行合同义务，履约保证金不予退还。

5.甲方在合同结束后且无遗留问题并收到乙方履约保证金退还申请书原件后 30个工作日内将履约保证金无息退还乙方。

# 十、预付款

甲方    是   否  需要支付预付款。

十一、资金支付

1.甲乙双方对合同的结算金额核对，核对数量、单价、金额等信息。若应结算金额中需要扣除违约金的，乙方需开具全额发票。甲方支付扣除违约金后的金额，甲方向乙方提供违约金收据。如乙方提供的发票存在问题，甲方有权延迟付款且不承担任何责任。

2.甲方自收到合格发票后30个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户（但本条第3款另有约定的除外）。

3.本项目资金支付的方式、时间和条件采用以下第 （1） 条款规定：

（1） 按月支付，甲方每月对乙方上月服务质量进行考核，经考核合格的，甲方收到乙方提供全额应结算金额的增值税专用发票后，甲方在本合同约定时间内完成支付。

十二、违约责任

1.违约金支付方式：若乙方在合同履行中有违约行为或行为考核，乙方应向甲方账户电汇或者转账相应金额的违约金或行为考核扣款金额，甲方向乙方开具财务收据，若乙方未按要求缴纳违约金或行为考核扣款金额的，甲方无责暂停支付乙方应结算金额款项直至乙方全额缴纳。中止或解除合同的，乙方未按要求缴纳的违约金或行为考核扣款金额，甲方有权优先从履约保证金扣除，不足部分从乙方应结算金额款项中扣除；若无履约保证金的，甲方有权直接从乙方应结算金额中扣除。

2.除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金每迟延履行一日按合同未完成部分的总金额的0.1%计算，迟延履行达到15天的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方一次性承担（□本合同累计已发生金额/□合同约定总金额/☑合同未完成部分的总金额）30%的违约金。经双方同意延期的情形不在此列。

3.除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   0.03  %计算；

4.除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

5.除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6.如果出现政府采购监督管理部门或者纪检部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

7.因发生生产、安全、环保等事故而导致对方损失的，按下述条款进行赔偿，事故责任认定及损失评估由甲乙双方协商解决：

（1）若认定甲方承担全部责任，导致乙方损失的，甲方向乙方赔偿全部经济损失；若认定乙方承担全部责任，导致甲方损失的，乙方向甲方赔偿全部经济损失。

（2）若认定甲方承担主要责任，导致乙方损失的，甲方向乙方赔偿经济损失的70%；若认定甲方承担次要责任，导致乙方损失的，甲方向乙方赔偿经济损失的30%。

（3）若认定乙方承担主要责任，导致甲方损失的，乙方向甲方赔偿经济损失的70%；若认定乙方承担次要责任，导致甲方损失的，乙方向甲方赔偿经济损失的30%。

（4）若甲乙双方负有同等责任的，各自承担经济损失的50%。

（5）若甲乙双方均有事故损失的，按本款上述原则及比例进行赔偿。

8.本合同生效后，如乙方不履行或不完全履行本合同的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失，包括但不限于甲方的直接经济损失、预期可得利益损失（包括但不限于经营利润损失；向第三方转售利润的损失）以及为实现债权而支出的律师费、保全费、诉讼费、公证费、鉴定费、调查费等一切费用。

十三、技术资料和保密义务

1.乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等。乙方应严格遵守甲方关于保密方面的规定，自觉保守甲方的商业秘密。未经甲方授权同意，乙方不得另作他用。因乙方原因导致上述资料、文档、数据或甲方商业秘密泄露的，甲方有权要求乙方采取措施消除影响并赔偿甲方损失。

3.除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

十四、合同变更或补充

1.合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.本合同如有未尽事宜，双方协商解决。经双方协商后以补充协议形式书面确认，并作为本合同不可分割部分。如补充协议与本合同有不同之处，以补充协议为准。

3.本合同生效后，双方就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，或者存在明显错误的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款确定。

十五、 合同转让和分包

合同的权利和义务不得转让。

十六、不可抗力

1.如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2. 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

3.因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在5个工作日内以书面形式变更合同；

4.受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在3个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

十七、 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

十八、乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

十九、合同中止、终止

1.双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.双方当事人应当中止或者终止合同，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任；

3.双方完成合同所有约定内容（含质保要求），合同自动终止；若在合同有效期之前完成的，提前终止合同，无须再另行签订终止补充协议，甲方按合同约定要求及时退还乙方履约保证金。

4.出现违约行为的，甲方有权终止或解除合同。

二十、 通知和送达

1.任何一方与履行合同等相关事宜通过所列明的电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方与履行合同等相关事宜通过甲方采购平台推送至对方账号的所有通知、文件、材料均也视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以甲方采购平台推送的，推送成功之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

二十一、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

二十二、合同生效

本合同自双方盖章、签字时生效。合同份数按一式四份规定，甲方三份，乙方一份，附件1安全协议、附件2廉洁协议为本合同不可分割的一部分，均具有同等法律效力。

以下无正文，为签字页。

| 甲方：杭州临江环境能源有限公司 | 乙方： ***公司 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码：91330100MA2B02NX2L | 统一社会信用代码： |
| 地址：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号 | 地址： |
| 电子邮箱：LJHJ_CG1@LJHJNY.COM | 电子邮箱： |
| 法定代表人或授权代表（签字）： | 法定代表人或授权代表（签字）： |
| 开户银行：杭州银行大江东支行 | 开户银行： |
| 开户账号：3301040160008775754 | 开户账号： |

附件1

安全协议

甲方：杭州临江环境能源有限公司

乙方：    ***公司

甲方将  2026年飞灰资源化项目部分生产服务外包采购项目 委托给乙方实施，为全面落实安全生产管理工作，贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据国家有关法规、地方政府有关规定，明确双方的安全环保责任，加强安全管理，维护生产区域正常的生产和工作秩序，保证安全生产，经双方协商达成一致特签订如下条款，双方必须共同遵守执行。

一、甲方职责

1.甲方对乙方资质进行审查，确保符合要求，并为乙方正常服务场所工作提供便利，实施前就各实施区域的现状及周边情况向乙方进行交底。如：实施项目周边的电缆线、消防管道及排水沟及周边车辆行驶情况等。

2.为本项目指定专人负责具体的联系沟通工作。

3.做好与本项目有关的其他各级单位的沟通协调工作。

二、乙方职责

1.乙方应落实安全管理人员和安全管理措施。

2.乙方在项目服务期间，必须对工作人员进行安全生产教育，落实安全技术交底工作，确保各类专业技术人员持证上岗。

3.乙方应遵守甲方相关的安全生产管理制度，在禁烟区内严禁吸烟以及擅自动用各类明火（动用需经审批），并在现场设置灭火器材及警示标识。

4.乙方在项目服务期间应严格按照用电规范要求，严禁私拉乱接电线，各类电器、照明设备必须使用防爆产品或设置防爆装置。

5.乙方内部要建立安全生产检查制度、落实自查自检，按“定人、定时间、定措施”的隐患整改原则，消除现场不安全因素。

6．安全、规范、文明、科学作业，不损坏甲方的地上地下各类设施，确保项目实施区域安全有序。

7.接受甲方的监督检查。

三、违约责任

1.在项目服务过程中，乙方必须做到安全生产，并服从甲方管理人员的调度指挥，有下列行为的，考核扣罚乙方500-1000元/次：

①不服从甲方指挥，强令冒险作业；

②未按要求参加甲方组织的各项安全检查、会议活动；

③工作人员在禁烟区擅自动火、吸烟；

④工作人员未按规定穿戴劳动防护用品，经劝说不听或不服从管理的；

⑤项目服务过程造成环境影响。

2.乙方在项目服务过程中有下列行为的，考核扣罚乙方5000元/次，同时甲方有权立即解除与乙方之间的所有服务合同：

①由于乙方原因造成甲方被主管单位、新闻媒体、12345公开电话投诉或其他上级有关部门书面警告等通报批评的；

②乙方未履行职责，经甲方三次书面警告的，进行停业整顿的，每次停业整顿。

③乙方或者乙方工作人员发生重大安全事故的。

3.乙方项目服务人员无证驾驶车辆（设备）、特殊工种无证上岗、消防器材配置缺损已提醒二十四小时无改进措施等现象，考核扣罚乙方2000元/人·次。

4.乙方在项目服务过程中，对甲方的设施、绿化道路造成影响，乙方应按甲方要求及时进行原貌恢复或清理，如乙方未能及时进行处理的，甲方有权委托相关部门执行，费用由乙方承担。

5.乙方在项目服务过程中，造成甲方生产设施损坏或给甲方生产造成明显影响的，根据设施损坏和影响的程度，乙方须按价给予赔偿，并处罚款。若影响周边生态环境，应按污染程度给予全责赔偿（包括被环保职能部门的处罚）。

6.发生紧急情况，乙方应及时向上级主管和甲方报告，同时向相关领导或值班人员汇报。如发生人员伤亡应迅速抢救伤员，并在第一时间送往就近医院。

7.在项目服务期间，乙方发生的安全事故以及造成的人员或财产损失由乙方全额负责。

8.其他违反甲方相关安全规章制度的现象，根据违规情况每次酌情考核扣罚乙方200—1000元。

四、其他

本协议有效期为双方签署之日起至双方权利义务履行完毕为止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

附件2

廉洁协议

甲方：杭州临江环境能源有限公司

乙方：   ***公司

为加强廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制度规定，特签订本廉政协议。

一、甲、乙双方约定

1.甲、乙双方应共同严格遵守国家和省市以及采购人主管部门关于市场准入、项目招标投标、市场经济活动等有关法律法规和相关政策，以及项目廉政建设的各项规定。

2.甲、乙双方应认真执行双方签订的合同文件，  自觉按合同约定履行责任。

3.甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益；不得违反管理相关规章制度。

4.甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

5.甲、乙双方应加强对本方人员廉政监督，建立健全廉政制度，认真严肃查处本方人员违法违纪行为。

6.甲、乙双方如发现对方人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方并督促其纠正，或直接向对方法定代表人、纪检监察部门及检察机关如实反映情况。

二、甲方（含甲方人员）廉政责任

1.不得接受乙方或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物；不得接受乙方的礼金、

礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得接受乙方的以任何名义支付的回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

2.不得向乙方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不得接受乙方提供的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；在婚丧嫁娶等活动中不得邀请乙方人员参加；不得接受乙方提供装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

3.不得利用职务便利向乙方介绍或指定工程分包单位（或个人）、物资供应商；不得利用职务便利向乙方推销或指定使用物资设备等。

4.不得接受乙方购置的或长期提供的通信工具、交通工具等。

5.对无法拒绝的乙方及其个人所送的钱物，受礼者自收受之日起一个月内上交至甲方监察审计部门。

6.对乙方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

三、乙方（含乙方人员）廉政责任

1.不得以任何形式向甲方行贿；不得向甲方送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得以任何名义向甲方及其工作人员支付回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

2.不得为甲方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不向甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不参加甲方人员的婚丧嫁娶等活动，不向甲方家庭成员及其亲属赠送任何礼金、礼品等；不得向甲方及其工作人员提供个人装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

3.不得接受甲方介绍或指定的工程分包单位和物资供应商；不得接受甲方推销或指定使用的物资设备。

4.不得以任何理由为甲方及其工作人员购置或长期提供通信工具、交通工具等。

5.对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定工程分包单位和物资供应商、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以拒绝，并及时主动向乙方上级纪检监察组织报告。

6.对甲方提供的乙方（含乙方人员）违纪违规有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

7.乙方不得以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请和各类休闲娱乐等活动。

8.乙方及其工作人员必须严格按照有关规程办事，不得与其他单位互相串通，损害甲方利益。

四、违约责任

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关纪检监察部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担下列约定违约责任的依据。

1.甲乙双方工作人员有违反本协议约定的责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和甲乙双方单位及其上级党政部门党风廉政建设的规定给予当事人批评教育、组织处理或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方贿赂甲方人员的，被纪检监察部门或检察机关立案查处的，甲方有权终止项目合同，由此造成甲方的损失以及一切费用均由乙方承担。

3.甲方双方不履行协议约定义务的，应将责任人调离本项目并按规定予以处理，且双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

4.甲乙双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

5.由于甲乙双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方承担上述违约责任。

6.甲乙双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位主管部门和纪检监察部门反映情况并要求帮助解决争议。

五、有效期

本协议有效期为双方签署之日起至双方权利义务履行完毕为止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

（X月）服务考评表

| 服务质量要求 | 分值 | 评分 | 监督考评 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| (一）安全环保 |  |  |  |
| 因服务人员违规操作导致安全事故，根据事故严重程度扣分。 | 20 |  | 以公司安环定义为准。 |
| 因服务人员违反公司相关规定，导致公司出现环保事故的，根据事故严重程度扣分。 | 20 |  | 以公司安环定义为准。 |
| (二）生产产量 |  |  |  |
| 所辖车间按三固要求完成规定产量。 | 30 |  | 每低于1%扣1分 |
| (三）车间及辖区卫生 |  |  |  |
| 服务人员所辖车间及外包人员休息间保持干净整洁 | 15 |  | 每次卫生检查未达标扣1分。 |
| （四）劳动纪律 |  |  |  |
| 服务人员不得上班迟到或早退；服务人员不得擅自离岗、串岗或睡岗； | 5 |  | 发现一次扣1分 |
| 服务人员必须保持衣冠整洁，按规定要求着装，正确佩戴劳保；上班时不得干私事或其他娱乐活动 | 5 |  | 发现一次扣1分 |
| （五）服务人员符合招标文件要求 |  |  |  |
| 服务人员与招标文件的所述要求（比如年龄等）不符的 | 5 |  | 发现一次扣1分 |
| 合计 |  |  |  |